附件一：响应报价文件

附件1：响应报价函

南方报业传媒集团二号楼6楼南方新闻网办公区域

改造服务项目响应报价函

南方新闻网：

根据贵单位南方报业传媒集团二号楼6楼南方新闻网办公区域改造服务项目（项目编号：NFWXJG-2023090）采购文件要求，我单位已完全了解相关内容，承诺按要求提供产品和服务，现按人民币报价如下：

| 服务内容 | (一)时间要求：2024年1月31日前完成相关施工，各项设施使用正常，相关工程通过南方报业传媒集团服务中心及南方新闻网的验收。 （二）项目要求：根据甲方提供的施工图纸(详见附件三),对南方报业传媒集团二号楼6楼南方新闻网办公区域进行改造，主要工作包括：拆除及搭建玻璃隔断、修补地面、新建石膏板墙体、墙面天花油漆、插座及开关安装、电路改造等。 (三)主要材料使用要求： (1)石膏板：A级防火环保型板材。 (2)乳胶漆：环保净味型油漆。 (3)开关、插座：行业一线品牌。 (4)灯具照明：环保节能型LED灯具。 (5)电线电缆：行业一线品牌。 (6)地面材料：B1 级防火环保无味型材料。 (7)玻璃隔断：6+6mm双层中空玻璃(内置百叶)。 (8)加厚轻钢龙骨：国标。 |
| --- | --- |
| 项目报价 | 元（含税） |
| 增值税率 | % |
| 报价单位 | 单位名称（盖章）： 项目负责人： 联系方式 ： 报价日期：202 年 月 日 |

| 南方报业传媒集团二号楼6楼南方新闻网办公区域 改造报价清单（单位：元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 工艺做法、材料说明 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| A | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆两仓库等石膏板墙 | 清理基层和现场，袋装垃圾，不含对基体的修复，非保护性拆除。 | ㎡ | 150.20 |  |  |
| 2 | 拆除铝合金隔断 | 清理基层和现场，袋装垃圾，不含对基体的修复，非保护性拆除 | ㎡ | 89.50 |  |  |
| 3 | 余泥下楼及运输费 | 散体余泥运输车装车 | 车 | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |
| B | 基础隔墙工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 间墙：双面石膏板建墙 | 轻钢龙骨采用75型材，如采用100型每平方加收15元，弧形墙乘1.2系数(厚度≥4cm的每平方公分加收8元)，9厘纸面石膏板厚度为0.9厘米。 | m2 | 68.70 |  |  |
| 2 | 间墙：隔音棉制作 | 品牌：欧文斯科宁或同档次，10kg50mm厚隔音棉，人工切割填装 | m2 | 38.80 |  |  |
| 3 | 间墙：玻璃隔断（铝合金框架6+6+百叶）（H=2450mm） | 1.边框材料种类、规格、 烤漆铝合 金框 2.玻璃品种、规格、颜色：6+6mm 双层中空玻璃（内置百叶） | m2 | 49.00 |  |  |
| 4 | 墙面：铝合金地脚线（H=35mm） | （品牌：线道或同档次）成品铝合金地脚线及安装所需一切辅材配件 | m | 45.30 |  |  |
| 5 | 开门洞 | 包修补，石井牌或当地国标水泥32.5R普通水泥、砂浆。 | 个 | 1.00 |  |  |
| 6 | 门：900宽以内玻璃门（高间隔至顶2450mm） | 12mm钢化清玻，合页玻璃门五金配件包含有（品牌：坚朗牌/汇泰龙/顶固）的：方形锁、地弹簧（或合页）、玻璃门吸。 | 扇 | 7.00 |  |  |
| 7 | 检修口（电箱位置） | 12厘夹板框架，面贴石膏板，刷白色乳胶漆，五金配件 | 个 | 1.00 |  |  |
| 8 | 地面修补：复合木地板 | 同现场类似复合木地板及人工安装。 | 项 | 1.00 |  |  |
| 9 | 地面修补：地板胶 | 同现场类似地板胶及人工安装。 | 项 | 1.00 |  |  |
| 10 | 天花局部修补：石膏板天花(平面吊顶) | 轻钢龙骨基层，0.9厘米厚石膏板直线造型天花，螺丝固定，不含扇灰、刷乳胶漆，简单起级按展开面积计算工作量。 | 项 | 1.00 |  |  |
| 11 | 天花局部修补扇灰油白色乳胶 | （品牌：多邦或同档次）腻子粉2遍打磨平整，含平直处理、裂缝缺陷修补；（品牌：多乐士美时丽系列）乳胶漆底漆一遍、面漆二遍 | 项 | 1.00 |  |  |
| 12 | 墙面：扇灰、油乳胶漆 | （品牌：多邦或同档次）腻子粉2遍打磨平整，含平直处理、裂缝缺陷修补；（品牌：多乐士美时丽系列）乳胶漆底漆一遍、面漆二遍 | m2 | 205.50 |  |  |
| 13 | 彩条布围蔽 | 防水型，含人工、主材。 | m2 | 200.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |
| C | 强弱电项目（按实际工程量结算） |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业配电箱(十六位以下不含空气漏电开关) 安装 | 广东基业或西门子电箱，含安装(＞16位另计) | 项 | 1.00 |  |  |
| 2 | 空气开关(20A) | 施耐德或同档次品牌，20A | 个 | 2.00 |  |  |
| 3 | 漏电开关(20A) | 施耐德或同档次品牌，20A | 个 | 16.00 |  |  |
| 4 | 漏电开关(63A以下) | 施耐德或同档次品牌双极开关，63A以下 | 个 | 1.00 |  |  |
| 5 | 镀锌钢管DN20 | 镀锌钢管规格：φ20*1，镀锌钢管配件及人工安装，不含电线。 | M | 100.00 |  |  |
| 6 | 镀锌钢管DN25 | 镀锌钢管规格：φ20*1，镀锌钢管配件及人工安装，不含电线。 | M | 150.00 |  |  |
| 7 | 16蛇皮管 | 名称：配管。材质:PC3.规格：DN16 | M | 150.00 |  |  |
| 8 | 强电二三插安装（开关、插座） | 西门子或同档次普通面板系列面板，可弯镀锌线管，包括但不限于安装、套管、配件、洞口封堵等 | m2 | 118.00 |  |  |
| 9 | 2.5平方线专项布线 | 南洋电缆/广州电缆ZR-BVV2*2.5+1*1.5mm2电线,西门子或同档次普通面板系列面板，可弯镀锌线管，包括但不限于安装、套管、配件、洞口封堵等 | M | 280.00 |  |  |
| 10 | 4平方线专项布线 | 南洋电缆/广州电缆ZR-BVV 4*4+1*2.5mm2电线，西门子或同档次普通面板系列面板，可弯镀锌线管，包括但不限于安装、套管、配件、洞口封堵等 | M | 400.00 |  |  |
| 11 | 10平方专线布线 | 南洋电缆/广州电缆，380V，YJV4*10+1*6mm2，及安装所需一切辅材配件，包括但不限于管 道安装、套管、配件、支架安装、洞口封堵等 | M | 12.00 |  |  |
| 12 | 导轨射灯 | 雷士牌或同等质量品牌，含人工、主材。 | 个 | 1.00 |  |  |
| 13 | 天花筒灯 | 雷士牌或同等质量品牌，含人工、主材。 | 个 | 30.00 |  |  |
| 14 | LED1200*150办公灯 | 雷士牌或同等质量品牌，含人工、主材。 | 个 | 9.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |
| D | 综合工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 前期现场放样放线，准备工作 | 1:1按图现场放线，采用3色涂料画线 | 项 | 1.00 |  |  |
| 2 | 成品保护费 | PVC复合针织棉保护膜，辅料、人工 | m2 | 438.00 |  |  |
| 3 | 工程一切险 | 200万工程一切险（保额+合同金额） | 项 | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |
| A | 工程合计(不含税费): |  |  |  | 合计 | 0.00 |
| B | 工程综合管理费（A*6%） | 按工程直接费用的6%计取。（含工程垃圾清运、材料二次搬运、工程保险） | 项 | 1.00 |  | 0.00 |
| C | 工程税金=（A+B）*9% | 按工程税金（A+B）的9%计取。 | 项 | 1.00 |  | 0.00 |
| D | 工程合计总造价=（A+B+C） | A+B+C 含税价 | 项 | 1.00 |  | 0.00 |

附件2：报价承诺书

报价承诺书

南方新闻网：

经认真阅读南方报业传媒集团二号楼6楼南方新闻网办公区域改造服务项目采购公告及附件（项目编号：NFWXJG-2023090），我方研究决定参加本次采购活动，并承诺如下：

（一）我方已经详细阅读研究了采购公告及其附件，已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

（二）我方为本次报价所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任。

（三）我方承诺全部满足和遵守本项目采购公告及其附件所公布的项目技术与商务要求，已按照要求填写制作响应报价文件，将密封后提交。除封面外，响应报价文件已提供如下必须的内容：（1）响应报价函；（2）报价承诺书；（3）授权代表证明资料；（4）项目服务方案；（5）供应商项目实施能力证明资料；（6）合同主要条款响应程度及合同模板。

（四）我方承诺根据本项目评审需要提供必要的补充文件或辅助资料，补充文件或辅助资料是报价文件的有效组成部分。

（五）我方声明具备如下供应商资格条件：（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织；（2）参与本采购活动时，未被列入国家企业信用信息公示系统的经营异常名录、严重违法失信企业名单；（3）开具增值税专用发票。

（六）我方理解采购单位并无义务必须接受最低报价，完全理解报价不是项目评审的唯一标准。

（七）我方承诺遵守采购工作纪律，不向第三方透露与本项目报价相关的所有信息，不采取不正当手段谋取成交，随时接受贵方监督检查部门调查并如实说明情况。

供应商名称（加盖公章）：

联系电话：

报价时间：

附件3：授权代表证明资料

- （一）法定代表人授权委托书

## （授权代表非法定代表人情况下须提供）

注册于 （地址）    的 （名称）   在下面签名的（法定代 表人 姓名、职务）在此授权（被授权人  姓名、职务）作为我方的合法代理人，就 （xxx项目，项目编号：）  采购活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为我方代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

单位名称（公章）：

法定代表人（签章）：

被授权人（签字）：

日期：

| 被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处 （正面） | 被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处 （反面） |
| --- | --- |

- （二）法定代表人证明书

, 现任我单位职务     ，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司响应文件中标注的相应有效期相同。

附：

本单位经营性质：

经营范围：

| 法定代表人 居民身份证复印件粘贴处 （正面） | 法定代表人 居民身份证复印件粘贴处 （反面） |
| --- | --- |

单位名称（公章）：

日期:

附件4：项目服务方案

项目服务方案

供应商名称（加盖公章）：

供应商需根据项目目标和服务内容关键技术指标，拟定具体合理的服务方案。项目服务方案内容自拟，主要内容应包括：

1、对项目服务要求的理解。

2、项目服务要求的具体解决方案，

3、执行保障方案。供应商需合理安排物料制作、人员、时间计划、线上线下执行维护运营，制定调整优化与应急保障预案并做出相应的服务承诺，确保做好各项准备工作，及时完成采购文件中所规定的各项任务；需至少安排1名项目负责人，根据采购方要求统筹开展项目管理。

4、项目实施进度计划；

5、服务质量保证措施；

6、项目服务团队及技术资质。

附件5：供应商实施能力证明资料

供应商项目实施能力证明资料

主要包括：

1、供应商资格条件证明资料：

（1）在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织。（提供有效的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本，或三证合一后的营业执照副本；或事业单位法人证书；或其他同等类型资质。提供复印件，必要提供）。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书（格式自拟）。

- （2）供应商参与本采购活动时，未被列入国家企业信用信息公示系统的经营异常名录、严重违法失信企业名单（已在报价承诺书中声明）。

（3）开具增值税专用发票（已在报价承诺书中声明）。

（4）2023年度至少任意一个月财务报表（资产负债表、利润表、 现金流量表），或2023年银行出具的资信证明，或2022 年度第三方审计报告等相关财务证明文件。

2、具有类似项目实施经验证明资料（提供以往相关合作合同或证明的复印件）。

3、其他证明资料（如有）。

以下提供相关证明资料复印件：