南方报业印务分公司2022年度中央空调主机组、冷却水及冷冻水系统维保服务项目

报价函

经认真阅读贵司**2022年度中央空调主机组、冷却水及冷冻水系统维保服务项目**的采购方案，我司符合本项目的资格条件，已完全了解项目采购的相关内容，并承诺按照采购要求提供维保服务，现报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保项目名称 | | 设备型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 离心式机组维修项目 | | 19XR | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 螺杆式机组保养项目 | | 30XW | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 冷却水、冷冻水系统保养项目 | | | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 中央空调主机维修项目 | | | 项 | 1 |  |  |
| **项目总报价 ¥ 元（含 %增值税率）** | | | | | | | |
| **要求完工天数** | | **45 天（日历天）** | | | | | |
| **报价单位**  **及项目**  **负责人** | | 报价单位名称： （填写后并加盖公章）  项目负责人：  联系方式 ：  报价日期：2022年 月 日 | | | | | |

**一、注意事项**

1. 服务商需以人民币报价，项目总价含运保费、安装、调试、培训、检测及技术服务等一切相关费用。
2. 服务商须严格按照报价函提供的项目报价，以及填写配件清单报价表（见附件）。上述项目均要填报，否则报价无效。项目进行过程中需更换本项目维保要求以外的配件时，甲方可以按照配件清单报价表价格进行采购，采购费用不在本项目范围之内。
3. 请各供应商于2022年8月12 日15:00前完成报价。报价文件需加盖公章，采用密封报价形式进行报价，并请在规定时间内以上门提交或快递形式递交报价文件。
4. 收件人信息：王先生，地址：佛山市南海区里和北路8号（南南方报业印务分公司行政部），联系电话：0757-85126038。

**二、供应商需提交的资料（文件加盖法人公章）**

1.营业执照（复印件）

2.法人身份证（复印件）

3.该项目负责人身份证（复印件）

4.《中国制冷空调设备维修安装企业资质证书》（复印件）

5.企业简介（着重介绍企业规模及信誉，近两年来的类似业绩，所获资质证书，所获荣誉及奖项等）；

6.本报价函；

7.近两年完成的类似项目案例（附合同关键页）；

8.服务方案及服务承诺

附件：

中央空调系统主要部件及易损件列表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备型号 | 配件名称 | 价格（元） |
| 1 | 开利离心式机组19XR | 压力变送器 |  |
| 2 | 开利离心式机组19XR | 导叶马达 |  |
| 3 | 开利离心式机组19XR | 扩压器马达 |  |
| 4 | 开利离心式机组19XR | 水温探头 |  |
| 5 | 开利离心式机组19XR | 靶式流量计 |  |
| 6 | 开利离心式机组19XR | 排气温度传感器 |  |
| 7 | 开利离心式机组19XR | 启动柜 ISM 板 |  |
| 8 | 开利离心式机组19XR | CCM板 |  |
| 9 | 开利离心式机组19XR | ICVC 显示板 |  |
| 10 | 开利离心式机组19XR | 高压开关 |  |
| 11 | 开利离心式机组19XR | 油加热器 |  |
| 12 | 开利离心式机组19XR | 24V变压器 |  |
| 13 | 开利离心式机组19XR | 电机端轴承(低速) |  |
| 14 | 开利离心式机组19XR | 压缩机端轴承(低速) |  |
| 15 | 开利离心式机组19XR | 高速轴承 |  |
| 16 | 开利离心式机组19XR | 电机端迷宫密封 |  |
| 17 | 开利离心式机组19XR | 滚柱组件 |  |
| 18 | 开利离心式机组19XR | 凸轮锁 |  |
| 19 | 开利离心式机组19XR | 叶轮 |  |
| 20 | 开利离心式机组19XR | 轮盖 |  |
| 21 | 开利离心式机组19XR | 叶轮迷宫密封 |  |
| 22 | 开利离心式机组19XR | 叶轮垫片 |  |
| 23 | 开利离心式机组19XR | 衬圈 |  |
| 24 | 开利离心式机组19XR | 密封腔组件 |  |
| 25 | 开利离心式机组19XR | 鼻片 |  |
| 26 | 开利离心式机组19XR | 高速轴组件 |  |
| 27 | 开利离心式机组19XR | 大齿轮 |  |
| 28 | 开利离心式机组19XR | 铜垫圈 |  |
| 29 | 开利离心式机组19XR | 外扩压器 |  |
| 30 | 开利离心式机组19XR | 内扩压器 |  |
| 31 | 开利离心式机组19XR | 压力传感器连接线 |  |
| 32 | 开利离心式机组19XR | 膨胀阀 |  |
| 33 | 开利离心式机组19XR | 安全阀 |  |
| 34 | 开利离心式机组19XR | 安全阀球阀 |  |
| 35 | 开利离心式机组19XR | 接线柱组件 |  |
| 36 | 开利离心式机组19XR | 湿度指示器 |  |
| 37 | 开利离心式机组19XR | 提升阀 |  |
| 38 | 开利离心式机组19XR | 提升阀垫片 |  |
| 39 | 开利离心式机组19XR | 油加热密封垫圈 |  |
| 40 | 开利离心式机组19XR | 110V变压器 |  |
| 41 | 开利螺杆式机组30XW | 高压压力传感器 |  |
| 42 | 开利螺杆式机组30XW | 低压压力传感器 |  |
| 43 | 开利螺杆式机组30XW | 电池阀线圈（滑阀侧） |  |
| 44 | 开利螺杆式机组30XW | 电池阀线圈（回油侧） |  |
| 45 | 开利螺杆式机组30XW | 容器安全阀 |  |
| 46 | 开利螺杆式机组30XW | 经济器安全阀 |  |
| 47 | 开利螺杆式机组30XW | 经济器 |  |
| 48 | 开利螺杆式机组30XW | 消音器 |  |
| 49 | 开利螺杆式机组30XW | 压缩机 |  |
| 50 | 开利螺杆式机组30XW | 温度传感器 |  |
| 51 | 开利螺杆式机组30XW | 控制面板 |  |
| 52 | 开利螺杆式机组30XW | 主电脑板 |  |
| 53 | 开利螺杆式机组30XW | 膨胀阀板 |  |
| 54 | 开利螺杆式机组30XW | 压缩机板 |  |
| 55 | 开利螺杆式机组30XW | 电子流量开关 |  |
| 56 | 开利螺杆式机组30XW | 油位开关 |  |
| 57 | 开利螺杆式机组30XW | 供油电池阀 |  |
| 58 | 开利螺杆式机组30XW | 排气垫片 |  |
| 59 | 开利螺杆式机组30XW | 吸气垫片 |  |
| 60 | 开利螺杆式机组30XW | 压力传感器连接线 |  |
| 61 | 开利螺杆式机组30XW | 水流开关连接线 |  |
| 62 | 开利螺杆式机组30XW | 供油电磁感阀体 |  |
| 63 | 开利螺杆式机组30XW | 变压器 |  |
| 64 | 开利螺杆式机组30XW | 温度传感器 |  |
| 65 | 开利螺杆式机组30XW | 高压开关 |  |
| 66 | 开利螺杆式机组30XW | 膨胀阀 |  |
| 67 | 开利螺杆式机组30XW | 经济器膨胀阀 |  |
| 68 | 开利螺杆式机组30XW | 膨胀阀连接线 |  |
| 金额合计 | | 元（大写： 元） | |

备注：1.报价要求为包含工时费、差旅费等含税最终结算价；

2.所有部件要求为原设备使用或厂家推荐品牌配件；

3.中央空调系统主要部件及易损件所报价格必须在合同质保期内有效。