佛冈县水头镇圩镇基础设施服务功能提升项目之特色文旅空间灯光服务项目

招标文件

（项目编号：M4400000707528160）

招   标   人：广东乡村振兴实业发展有限公司

招标代理机构：广东省机电设备招标有限公司

2024年12月

- 投标提示

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为投标人制作文件提醒。如有不一致，以招标文件为准）

1、潜在投标供应商须按招标文件及公告要求登记。

2、本公司启用网上登记系统进行供应商登记及购买文件。请登录广咨电子招投标交易平台网站（www.gzebid.cn）进行供应商注册登记。

3、为避免因迟到而失去投标/报价资格，请供应商适当提前到达开标现场。

4、投标/报价文件应按顺序编制页码。

5、请仔细检查投标/报价文件是否已按招标文件要求盖章、签字（签章）、签署日期。

6、请正确填写《开标/报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

7、单独提交的信封内容应包括：投标保证金凭证（提供银行支付凭证复印件）、退投标保证金说明函原件。

8、供应商须通过广咨电子招投标交易平台网站（http://www.gzebid.cn）获取子账号的方式递交投标/报价保证金及中标/成交服务费。

9、每个供应商每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，本司将根据唯一保证金缴纳账户的缴纳情况，确认供应商是否已按规定缴纳项目保证金。所以请各供应商缴纳保证金前务必核对正确的缴纳账户，错缴误缴导致未按项目缴纳保证金的情况将由供应商自行负责。

10、投标/报价保证金必须于招标文件递交截止时间前到达广东省机电设备招标有限公司的账户。

11、未中标供应商的投标保证金退款程序：在中标通知书发出后的五个工作日内按规定程序原额退还。

12、中标供应商的投标保证金退款程序：在收到中标供应商提交的合同原件或复印件后五个工作日内原额退还。

13、如招标文件有澄清、修改或者延期的，我司会在相关媒体上发布公告，并以电子邮件的形式通知所有登记及购买招标文件的供应商。

14、如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

15、如供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

16、以联合体形式投标/报价的，请提交《联合体共同投标协议书》。

17、为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，本司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知招标代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

18、因场地有限，本公司无法提供停车位，不便之处敬请谅解。

目 录

第一章  投标邀请函	3

第二章  投标人须知	7

第三章  用户需求书	22

第四章  合同格式（参考）	39

第五章  投标文件格式	61

第六章  评标办法	94

- 第一章  投标邀请函

投 标 邀 请 函

[项目编号：M4400000707528160]

广东省机电设备招标有限公司（以下称“招标代理机构”）受广东乡村振兴实业发展有限公司（以下称“招标人”）的委托，就佛冈县水头镇圩镇基础设施服务功能提升项目之特色文旅空间灯光服务项目进行国内公开招标。有关事项如下：

- 一、项目概况

1.1、项目编号：M4400000707528160

1.2、项目名称：佛冈县水头镇圩镇基础设施服务功能提升项目之特色文旅空间灯光服务项目。

- 1.3、项目预算金额：最高总价限价（含税）：人民币2,984,980.000元。注：如投标报价超过最高总价限价或单价限价，则其投标文件作无效投标处理。

1.4、采购数量：1项

1.5、项目内容及要求：

| 序号 | 采购内容/用途 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 佛冈县水头镇圩镇基础设施服务功能提升项目之特色文旅空间灯光服务项目 | 详见用户需求 |

- 注：投标人应对项目所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

- 二、合格投标人资格条件

2.1、投标人必须是在中华人民共和国范围内注册的独立法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2.2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人提供2023年财务状况报告或2024年至今任意1个月的财务状况报告或者基本户开户银行出具的资信证明复印件或提供资格声明。

2.3、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2024年至今任意1个月缴纳税收和社会保障资金的相关材料或提供资格声明。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

2.4、投标人参加本次投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）（提供资格声明）。

2.5、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参与本项目投标（提供资格声明）。

2.6投标人所属的单位负责人为同一人或者存在控股、管理等关联关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（提供资格声明）。

2.7、投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供资格声明）。

2.8、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或政府采购严重违法失信行为记录名单或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以招标代理机构在本项目招标公告发布之日至提交投标文件截止之日期间在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准；处罚期限届满的除外。如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述不良信用记录）。投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标。

2.9、本项目不接受备选方案，不允许违法分包或转包，不接受联合体投标。

- 三、获取招标文件的方式

3.1符合资格的投标人应当在2024年12月26日起至2025年1月3日期间（9:00～12:00，14:00～17:30，法定节假日除外）按以下方式登记并获取招标文件。

本项目只接受网上登记，投标人首先访问广咨电子招投标交易平台网站（www.gzebid.cn）进行网上注册及项目在线登记。获取招标文件、注册、完善主体资料的相关操作见网站“平台服务>>操作手册》广咨国际数字化采购咨询平台供应商操作手册”

招标文件购买支持微信、支付宝两种方式，支付成功后即可下载招标文件，同时我司会为您开具增值税普通电子发票，您可以登录系统选择对应项目下载电子发票。

（1）【广咨平台操作指引】热线电话：400-9030-870， 网站客服QQ：2136118347；

（2）【标信通APP移动CA及电子签章】客服热线：400-658-7878；

（3）【广咨平台技术支持】QQ群：415893172，服务QQ：1592177016

3.2招标文件售价人民币300元，售后不退。

3.3发布公告的媒介：本项目招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、广咨电子招投标交易平台（广东省机电设备招标有限公司网）、南方网、《南方日报》发布。

- 四、投标文件的递交时间和递交地点

4.1、递交投标文件时间：2025年1月6日09:30-10:00（北京时间），迟于此时间递交的投标文件将被拒绝。

4.2、递交投标文件地点：广东省机电设备招标有限公司10楼会议室（地址：广州市环市中路316号金鹰大厦10楼）。

- 五、兹定于下列时间和地点公开开标

5.1、投标截止时间和开标时间：2025年1月6日10:00（北京时间）

5.2、开标地点：广东省机电设备招标有限公司10楼会议室（地址：广州市环市中路316号金鹰大厦10楼）。

5.3、投标人应按招标文件的要求准时参加开标会议。投标人代表未出席开标会，不影响开标，且不得对开标程序、结果等提出任何异议。

- 六、其他说明

6.1、各投标人的资料复印件应加盖单位公章保证所提供资料的真实性，如发现有虚假、隐瞒情况者，招标人将取消其投标资格。

6.2、购买了招标文件，而不参加投标的投标人，请在开标前3日以书面或邮件形式通知招标代理机构。

6.3、招标代理机构和招标人将不负责投标人准备投标文件和递交投标文件所发生的任何成本或费用。

- 七、招标代理机构所在地和联系方式

7.1、招标人联系方式

招 标 人：广东乡村振兴实业发展有限公司

地    址：广州市越秀区广州大道中289号16楼（仅限办公）

联 系 人：王经理

电  话：18565108337

7.2、招标代理机构联系方式

招标代理机构名称：广东省机电设备招标有限公司

地  址：广州市环市中路316号金鹰大厦10楼1032

联系人：胡美欢、王晓黎、刘光宇

电  话：020-83544332、83544117

电子邮件：jdzbhu@163.com

招标人：广东乡村振兴实业发展有限公司

招标代理：广东省机电设备招标有限公司

2024年12月26日

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：佛冈县水头镇圩镇基础设施服务功能提升项目之特色文旅空间灯光服务项目 招标人名称：广东乡村振兴实业发展有限公司 |
| 2 | 资金来源：已落实 |
| 3 | 招标方式：国内公开招标 |
| 4 | 招标信息发布：中国招标投标公共服务平台、广咨电子招投标交易平台网站（广东省机电设备招标有限公司网）、南方网、《南方日报》。 |
| 5 | 招标范围：详见投标人须知 |
| 6 | 投标文件份数：中文正本1份；中文副本4份；投标文件电子文档1份（usb闪存盘） |
| 7 | 投标有效期：90天（日历天） |
| 8 | 投标保证金： 1、投标保证金金额： 投标人必须提交￥20000.00元(大写：人民币贰万元整)的投标保证金 2、投标保证金缴纳方式：（1）按银行子账号信息汇款/转账方式缴纳；或（2）电子保函线上缴纳方式： （1）银行子账号信息汇款/转账缴纳方式： ①投标人网上登记成功后，应登录广东省机电设备招标有限公司广咨电子招投标交易平台网站（http://www.gzebid.cn）并选择对应项目获取缴纳投标保证金的银行子账号信息（每位投标人每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，该账号是针对每位投标人随机生成的专属账号）。 ②投标保证金应从投标人的基本户中支付，并以资金到达该子账号的时间为准，如从其他账户、或未缴纳到指定的子账号，视为无效投标保证金。 ③缴纳投标保证金时投标人须仔细阅读广咨电子招投标交易平台的缴纳保证金页面的所有内容（包括重要事项），如因投标人未按要求错误操作造成系统平台无法识别缴纳账号信息或投标保证金未在投标截止时间前到账的，视为未按要求缴纳保证金，由此造成后果由投标供应商自行承担责任。 （2）电子保函线上缴纳方式： ①登录广咨电子招投标交易平台网站（www.gzebid.cn）并选择对应项目，选择“申请电子保函”，使用标信通APP进行扫码申请，选择开函机构并填写发票信息（如为首次在该开函机构申请电子保函需先完成准入），选择CA盾（如未办理移动CA，系统将自动赠送一个仅能用于开函的CA），确认提交并完成支付，成功出函后，投标人在标信通APP点击“确定提交”，电子保函同步提交至广咨电子招投标交易平台，还可在标信通APP手机下载所开具的电子保函。 ②登录标信通APP，点击“投标保函”-“申请保函”，选择“广咨电子招投标交易平台”并选择开函机构（如首次在该开函机构申请电子保函需先完成准入），选择项目申请保函（需先在广咨电子招投标交易平台完成项目投标登记，否则无法购买电子保函），填写发票信息，选择CA盾，确认提交并完成支付，成功出函后，投标人在标信通APP点击“确定提交”，电子保函同步提交至广咨电子招投标交易平台，投标人可在标信通APP手机下载所开具的电子保函。 具体操作可访问广咨电子招投标交易平台：平台服务》办事指引》电子保函方式缴纳保证金。 （投标保证金缴纳指南具体见：广咨电子招投标交易平台网站（www.gzebid.cn）首页>平台服务>办事指南>广咨电子招投标交易平台网上缴纳投标保证金说明，咨询热线电话：400-150-3001 网站客服(QQ)：3151435402。） |
| 9 | 投标截止时间：详见投标邀请函 投标文件递交地址：详见投标邀请函。 |
| 10 | 开标时间：详见投标邀请函 地址：详见投标邀请函。 |
| 12 | 招 标 人：广东乡村振兴实业发展有限公司 地 址：广州市越秀区广州大道中289号16楼（仅限办公） 联 系 人：王经理 电 话：18565108337 |
| 13 | 招标代理机构名称：广东省机电设备招标有限公司 联系人：胡美欢、王晓黎、刘光宇 地 址：广州市环市中路316号金鹰大厦10楼1032 电 话：020-83544332、83544117 电子邮件：jdzbhu@163.com |

## 一、总则

1、项目说明

1.1项目说明

广东省机电设备招标有限公司（以下简称“招标代理机构”）受广东乡村振兴实业发展有限公司委托（以下简称“招标人”），就“佛冈县水头镇圩镇基础设施服务功能提升项目之特色文旅空间灯光服务项目”进行国内公开招标。

1.2资金来源

自筹资金

1.3招标方式

公开招标方式

1.4招标项目

佛冈县水头镇圩镇基础设施服务功能提升项目之特色文旅空间灯光服务项目（下称“本项目”）

（详细内容请参阅招标文件中“用户需求书”的相关内容）

2、定义及解释

2.1公开招标方式：招标人参照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，在指定的网站发布相关采购信息，邀请不特定法人单位购买招标文件，法人单位并按照招标文件的约定，编制投标文件，参与投标，随后，招标人组织评标委员会，按照招标文件的要求投标文件进行评审，并最终推荐中标单位的过程。

2.2设备：指所有由投标人为满足招标文件要求而提供的货物、仪表、工具、备件、图纸、软件以及必须向业主提供的其他相关文件；购置与安装：对投标的所有货物按照招标文件要求进行供货、安装和调试（安装过程中涉及的所有辅助设施均由中标单位自行提供，使用过程中符合用户单位使用要求。服务：指招标文件规定投标人须承担的设计、货物运输、安装、调试、技术协助、校准、质保期内的保修、培训以及其它伴随服务。

2.3业主/招标人/甲方/使用单位/采购人/用户：均指广东乡村振兴实业发展有限公司；招标代理机构：广东省机电设备招标有限公司。

2.4 投标人/投标供应商：指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

2.5评标委员会：评标委员会是依法组织的专门负责本次招标及评标工作的临时性机构。

2.6日期：是指公历日。

2.7合同：指本次招标所产生的合同或合约文件。

2.8招标文件中的标题或标名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

2.9“业主”、“投标人”、“成员”和“各方”等人或有关组织的用词均是指依法成立的公司、组织或行政事业单位下属机构。根据上下文的需要，这些用词的单复数具有相同的定义。

2.10招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的通讯，包括电报和传真发送。

3、合格的投标人

3.1与本项目招标公告（或投标人须知前附表）中投标供应商资格要求一致。

4、纪律与保密事项

4.1凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招投标的其他情况。

4.2开标后，直至向乙方发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，参与招标工作的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

4.3除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会及业主联系。

4.4从开标之日起至授予合同期间，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会施加任何影响或对业主的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

4.5投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

4.6获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

4.7由业主向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到业主或招标人的同意，不能向任何第三方透露。开标完成后，应业主要求，投标人应归还所有从业主处获得的保密资料。

5、投标人须知

5.1凡参加本次投标的投标人视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的事项及各种困难情况。

5.2 投标人应保证所提供给业主的资料和数据是真实的。

6、投标费用

6.1投标人应承担获取招标文件及所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，业主在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

7、招标文件的构成

7.1本次招标的有关内容和要求在招标文件中均有说明。招标文件包括：

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同格式

第五章  投标文件格式

第六章  评标办法

7.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都有做出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

8、招标文件的澄清

8.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标代理机构。招标代理机构对其在投标人须知规定的投标截止时间15日以前收到的对招标文件的澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复传真给每个购买招标文件的投标人（答复中包括所有问题，但不包括问题的来源）。

8.2对于投标供应商澄清要求的回复，招标代理机构均将以书面形式或指定网站及媒体上发布的信息通知所有投标供应商，凡在上述网上发布的信息，与招标文件具有同等法律效力，将被视为对所有投标供应商进行了有效通知。

9、招标文件的修改

9.1在截止投标时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，业主或招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时向投标人发修改文件对招标文件进行修改。

9.2文件的澄清和修改文件将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，该澄清文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9.3为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，业主或招标代理机构可行决定，酌情延长投标截止日期，同时将决定以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

9.4投标人在收到招标代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向招标代理机构确认。

9.5对于招标文件的修改或补充文件，招标代理机构均将以书面形式或指定网站及媒体上发布的信息通知所有投标供应商，凡在上述网上发布的信息，与招标文件具有同等法律效力，将被视为对所有投标供应商进行了有效通知。

10、招标语言及计量

10.1投标文件和来往函件应用中文书写，投标供应商提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

10.2招标文件中的所有计量单位和规格说明都使用国家法定计量单位表示。

## 三、投标文件的编制

11、特别说明

11.1本招标文件服务指标要求中，重要的、关键的服务指标要求或性能要求，投标人要特别注意，必须对此响应或完全满足或优于这些要求。否则若有一项重要指标未响应或存在负偏差，将按投标无效处理，即废标。

11.2本招标文件的商务合同条款部分除保险、终止和合同生效条款外，均不允许实质性偏离。投标人必须对本招标文件的每一项要求给予实质性的响应，否则其投标将被拒绝。

11.3 投标人对本投标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为不响应。

12、投标语言及计量

12.1投标人提交的投标文件以及投标人与业主就有关投标的所有往来函电均使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文件可以使用英文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译为准。

12.2在投标文件及所有投标人与业主往来文件中所有计量单位和规格说明均须用国家法定计量单位表示。

13、投标文件的构成

13.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

（1）按投标人须知规定填写投标函、投标报价表。

（2）按投标人须知出具的资格证明文件，证明投标人是合格的且中标后有能力履行合同。

（3）按招标文件的规定出具的证明文件，证明投标人提供的设备符合招标文件的规定。

（4）按投标人须知规定提交的投标保证金。

（5）对招标文件第三章做出书面响应，包括但不限于技术规范、技术参数、技术文件及图纸等内容。

（6）投标人应参照招标文件第五章的内容格式提供全面的响应的文件。

14、投标文件的要求

14.1投标人应依照招标文件中投标文件格式填写，并真正对招标文件的要求做实质性的响应。

14.2投标人必须按照招标文件要求，正面回答所有的问题，并按所附格式要求正式签署。

14.3投标人对于招标文件的所有“★”号要求，必须作出真实满足的响应，否则将作无效投标处理。

15、投标报价

15.1投标人应在适当的投标明细报价表上标明本合同拟提供的货物的单价（如适用）、每个单项的小计、整个投标的总价以及合同项下的货物以及服务的来源地。

15.2 投标人提供的货物和服务应报交招标方指定地点/仓库（包括安装至指定位置），投标人必须按招标文件中“用户需求书”等规定的报价方案报价（非含税人民币价、税率、含税人民币价），否则视为非实质响应性投标。

15.3投标人应按招标文件用户需求书中所列采购项目各序号逐项报出一个不变的价格方案(招标文件有特别说明的除外)。报价中应已包括货物应纳全部规定税项和与货物或服务有关的运输、保险、安装、调试、培训等费用。税金、运输、保险、安装、调试、培训等不单独列项报价。

15.4投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

16、投标货币

16.1投标人提供的货物和服务须用人民币报价；

16.2投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额和数量乘积为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

17、证明投标人合格和资格的文件

17.1如投标人须知规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

17.2投标人提交的中标后履行合同的资格证明文件应满足招标文件的要求：

- 投标人与本次招标项目类似案例的业绩（提供合同复印件）；（如需）

- 如果投标人拟提供的设备主要设备不是投标人自己制造的，投标人应获得制造商愿意对业主提供该设备的正式项目授权书或者代理权书；（如需）

- 投标人已具备履行合同所需的人力、财力、物力和服务能力；（如需）

- 投标人应具有本招标采购的设备提供长期售后服务和备品备件的能力证明；（如需）

- 有关确立投标人法律地位和专业服务能力的原始文件副本复印件（如营业执照等资格证书）。（如需）

18、证明设备的合格性和符合招标文件规定的文件

18.1投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

18.2证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

- 货物的型号、规格；（如需）

- 货物主要服务指标和性能的详细说明；（如需）

- 详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；（如需）

- 招标人在按招标人规定的周期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；（如需）

- 对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。（如需）

18.3投标人在阐述投标人须知第18.2（b）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

19、投标保证金

19.1招标代理机构受招标人委托代理招标人收取本项目投标保证金。所有投标人必须就所投项目按规定提交投标保证金。投标保证金金额详见投标人须知前附表规定。投标保证金应在投标截止时间前到达广东省机电设备招标有限公司帐户上。

19.2投标保证金是为了保护业主免遭因投标人的行为而蒙受损失，业主在因投标人的行为受到损害时可以依法没收投标人的投标保证金。

19.3投标保证金投标保证金缴纳方式：子账号方式缴纳。投标人网上登记成功后，应登录广东省机电设备招标有限公司广咨电子招投标交易平台网站（http://www.gzebid.cn）并选择对应项目获取缴纳投标保证金的子账号（每位投标人每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，该账号是针对每位投标人随机生成的专属账号）。

①投标保证金应从投标人在本平台注册的基本户中支付，并以资金到达该子账号的时间为准，如从其他账户、或未缴纳到指定的子账号，视为无效投标保证金。

②投标人严禁采用EFT系统(广东金融结算系统/广州银行)方式缴纳投标保证，如采用此方式导致招投标系统无法识别缴纳账号信息的，视为未按要求缴纳保证金，由此造成后果由投标供应商自行承担责任。

③根据银行跨行转账时间惯例，一般需要2个工作日到帐，部分银行需要3至5个工作日到账。为确保投标保证金有效，请投标人预留足够的时间提前转账，以免影响投标。

19.4凡没有根据投标人须知的规定提交投标保证金的投标，将按投标人须知的规定视为非响应性投标予以拒绝。

19.5未中标的投标人的保证金，将按投标人须知发出中标结果通知之日起5个工作日内由收款人原额退还（保证金不计利息）。为了便于投标保证金顺利退还，所有投标人务必详细填写好投标保证金退还说明并在开标时与标书一起递交。

19.6乙方的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1）乙方按投标人须知规定签订合同；

（2）乙方按投标人须知规定支付招标代理服务费。如果乙方拒绝支付规定的招标代理服务费，业主有权在投标人所交的投标保证金中扣除相应费用。

19.7下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）乙方在规定期限内未能根据投标人须知规定签订合同；或未能根据投标人须知规定接受对错误的修正；

（3）投标人在投标过程中提供虚假材料。

20、知识产权

20.1	投标人应保证，业主在中华人民共和国使用设备或设备的任何一部分时，业主免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

20.2投标价应包括所有应付的对专利权、版权或其他知识产权而需要向其他方支付的版税、使用费等费用。

21、投标有效期

21.1投标文件应根据投标人须知的规定保持有效，比规定期限短的将视为非响应投标而予以拒绝。

21.2特殊情况下在原有投标有效期截止之前，业主可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均为书面形式提交。投标人可以拒绝业主的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标的有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

22、投标文件的样式和签署

22.1投标文件应按第五章要求编制。

22.2投标人应准备投标文件1份(正本)，4份(副本)， 1份（投标文件电子文档）。每份投标文件清楚标明“正本”或“副本”，如果“正本”与“副本”或“电子文档”不符，以“正本”为准。

电子文件的内容为投标文件可编辑电子版，详细报价表（用excel制作，保存为.xls格式）及正本盖章签字PDF扫描件保存至usb闪存盘介质。

22.3投标人文件“正本”是属于投标人自己制作的，均需用不褪色墨水书写或打印。

22.4投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件的签字人用姓氏或首字母在旁边签字并加盖修改章或法人公章才有效。

22.5投标文件（副本），所有资料都有可以用投标文件的（正本）复印而成。

22.6投标文件的正本及所有副本的封面均须由投标人加盖公章。

22.7投标人须为其投标文件的正本及所有副本制作目录并标明页码。

22.8电报、电话、电传、传真的投标文件将被拒绝。

22.9投标人应出具所投标设备的说明书及技术介绍。

## 四、投标文件的递交

23、投标文件的密封和标记

23.1  投标文件的包封要求；投标人最好按以下规定分别独立包封投标文件，独自分开的封包数共为3包:

（1）投标文件正本包封为一包，并在外包装上清晰标明“正本”字样；

（2）投标文件所有的副本一起包封为一包，并在外包装上清晰标明“副本”字样；

（3）投标文件的电子文件封为一包，并在外包装上清晰标明“电子文件”字样；

23.2投标文件的密封要求：投标人应确保上述各包分别独立密闭封装，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取投标文件的空隙。

23.3信封或外包装封套上应当注明项目名称、投标人名称。如果未按要求标记，招标人和招标代理机构对误投或提前启封概不负责。

23.4招标代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

24、投标截止日期

24.1所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，并交予招标代理机构工作人员，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

25、迟交的投标文件

25.1按照投标人须知规定，招标代理机构将拒绝并原封退回在规定的投标截止时间后收到的任何投标证明文件。

26、投标文件的修改与撤回

26.1投标人在递交投标文件后，在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式（密封同投标文件）送达招标人，并在信袋上注明“投标修改”和“开标前不得开封”字样。投标截止时间不得修改其投标。

26.2 投标人可以在投标截止时间前撤回其投标。

## 五、开标与评标

27、开标

27.1本次招标采用一次开标形式，开标时，由招标人和投标人代表共同检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封开启投标文件并宣读投标报价函正本与副本内容不一致时以投标文件正本内容为准。投标人的投标文件中的相关价格变更或者其他说明，都应在招标文件要求的投标报价表总表中明确，否则，评标时不予认可。

27.2开标时间采用北京时间计时（以国家授时中心标准时间为准）。

27.3开标地点：详见投标人须知前附表规定。

27.4开标由招标代理机构主持，投标人代表应准时参加开标会议。投标人代表未出席开标会，不影响开标，且不得对开标程序、结果等提出任何异议。未递交投标文件的投标人广东省机电设备招标有限公司有权拒绝其参加开标会。

27.5 开标时，招标代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如果有）、投标报价及其他必要的内容，除照规定原封退回迟到的投标之外，开标将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件，开标会过程中不接受已提交投标文件的投标人撤回投标文件。发现投标人不足三家的公开招标项目，做废标处理。

27.6迟到或撤回的投标文件将被原封退回给投标人。

27.7招标代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容，并由投标人签字确认，存档备查。

28、评标委员会

28.1本次招标，招标人参照相关法律法规组成评标委员会。

28.2 评标委员会

28.3评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过资格性与符合性检查的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标、关键条文的偏离、保留或反对。

29、评标原则和评标方法

29.1评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。评标委员会将按照规定只对通过初步评审的招标文件进行详细评审。

29.2评标方法：本次招标的评标方法采用综合评分法。

29.3评标规则与步骤：详见第六章；

30、投标文件的修正和澄清

30.1为有助于投标文件的审核、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复先以口头形式答辩，然后在要求的时间内以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

30.2投标人不得通过修正和撤销不合要求的偏离或保留从而使其没有实质上响应招标文件要求的投标成为实质上响应的投标。

30.3所谓实质上响应投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离和保留是指实质上影响合同的设计范围；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中业主的权力或投标人的业务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上的响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响，评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身内容，而不寻求外部的证据。对于在技术响应/差异表中的描述与投标文件其他地方的描述有差异的，以该表为准。评标委员会若注意到该差异，可要求投标人澄清（除不允许偏离的★条款外）或视为完全响应；若未注意到，则视为完全响应。乙方必须按照技术响应表中对用户需求书的实际响应情况供货并提供服务，否则按提供虚假材料处理，已中标的可取消中标资格。投标人投标响应的实际情况应与投标文件中可提供的有关该投标设备的公开宣传产品彩页（经生产厂家认可）或投标文件中其他地方的所有性能描述及相关技术证明资料相一致，如出现某些部分不一致的描述，投标人必须作出书面澄清说明，投标人未能充分说明的，视为无效投标，已中标的取消中标资格。

30.4评标委员会将允许修正投标文件中的不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排列。

31、拒绝任何或所有投标的权力

31.1评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件实质性要求的，可以否决所有投标。

31.2当有效投标人少于3名时，可以拒绝所有投标并重新组织招标。

31.3如果第一、或二、或三中标候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，业主有权依照法定程序将合同按顺序授予其他中标候选人或重新开启招标程序，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

## 六、授予合同

32、中标人的确定

32.1根据评标结果，招标人将按照招标文件的约定确定中标人。

32.2评标委员会无义务将合同授予投标报价最低的投标人。

33、中标结果公示

33.1广东省机电设备招标有限公司将在规定的时间通过指定网址公示中标结果。

33.2在投标有效期满之前，广东省机电设备招标有限公司将在指定网址公告中标结果，并将招标结果通知业主。

34、合同授予

34.1业主将合同授予被确定的中标人，中标人必须以中标人名义签订合同，若中标人为分公司或子公司的，应当在合同签订前提交由总公司出具的授权函。

34.2业主在授予合同时根据实际的需要有权对“用户需求书”中列举的涉及内容予以适当的增减，涉及内容的增减，该等增减行为不得对整个“用户需求”产生实际背离。按实际内容变化修正相应的价格。

35、中标通知书及中标结果通知书

35.1招标代理机构将用书面的方式向中标人发出经确认的书面《中标通知书》，中标人收到《中标通知书》后及时书面向广东省机电设备招标有限公司确认。

35.2 《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

35.3广东省机电设备招标有限公司发出《中标通知书》时，向所有未中标人公告中标结果，对不中标的投标人不另行通知，亦不作任何解释。

36、签订合同

36.1中标人应自《中标通知书》发出之日起三十日内，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表前往与甲方签署合同。

36.2合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）《合同条款》；

（2）招标文件及澄清、补充、修改文件；

（3）中标人的投标文件及澄清、补充、修改文件；

（4）相关资料；

（5）《中标通知书》。

36.3签定合同过程中的解释顺序：1、中标通知书；2、中标单位投标文件；3、招标文件；当上述三份文件中的表述有冲突之处，以上述文件顺序列前的文件表述为准。

36.4不接受中标人授权其分公司或者分支机构签订合同。

37、招标代理服务费

37.1.中标人应按中标通知书要求与招标人签订合同。

37.2.中标人须向招标代理机构交纳的招标代理服务费，收费按照《国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）的标准，以中标金额作为采购代理服务费的计算基数按服务招标进行计算招标代理服务费并下浮50%向招标代理机构缴纳。

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% |

37.3招标代理服务费由中标供应商通过广咨电子招投标交易平台（http://www.gzebid.cn）向招标代理机构缴交。【严禁采用EFT系统(广东金融结算系统)方式缴纳，如采用此方式导致招投标系统无法识别缴纳账号信息的，视为未按要求缴纳招标代理服务费，由此造成后果由投标供应商自行承担责任。】。

38、监督与检查

38.1投标人有下列情形之一，则中标、成交无效，投标保证金不予退还，取消投标人一年至三年内参加广东乡村振兴实业发展有限公司招标项目的投标资格并予以公告；给招标人造成损失的，应追究其经济责任或法律责任：

1.提供虚假投标材料的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与招标单位、其他投标人恶意串通的；

4.向招标单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.其它违法、违纪或违规的行为。

39、招标文件的解释权

39.1如果投标人对此次招标活动有疑问，可参照相关法律法规向广东省机电设备招标有限公司提出异议。广东省机电设备招标有限公司应当给与答复，并将结果告知有关当事人。异议应符合以下条件，如不符合，广东省机电设备招标有限公司将不予受理。

(1) 提出异议的应是投标人或者其他利害关系人。

(2) 异议必须以书面形式提出，注明异议的项目名称、项目编号、异议供应商的单位名称、详细地址、邮政编码、联系人及联系电话等基本情况。

(3) 异议文件必须由法定代表人签署或经法定代表人授权的代表签署，加盖单位公章，在规定的时限内将异议书原件送抵广东省机电设备招标有限公司。

(4) 有异议的具体事项、请求及理由，不得含有虚假、恶意成份，并附相关证据材料，所依据的有关法律、法规、规章的名称及条款内容。

(5) 异议材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

(6) 异议事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，异议的当事人应当提供信息来源或有效证据。

- 用户需求书

1.打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。

2.打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

一、项目概况

佛冈县水头镇圩镇基础设施服务功能提升项目之特色文旅空间灯光服务项目的服务内容主要为：

完成水头镇圩镇特色文旅空间亮化打造，包括以下内容：佛冈县水头镇莲瑶桥区域、佛冈县水头镇中学区域、佛冈县水头镇电站区域的灯光创意策划，深化设计，设备交付、安装、调试及质保售后。

二、具体实施建设要求

中标人应根据招标人要求及项目建设部署要求提供设备采购、设备运输、设备安装、设备调试以及设备维护等工作，并配合项目验收。

三、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 项目描述 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 |  | 一、生态水头江岸堤主题打造 |  |  |  |  |  |
| （一）莲瑶桥灯光 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光束灯 |  | 1.额定寿命：≥6000小时 2.色温：≥7200K 3.调焦：电子线性高清调焦。 4.出光角度：0°~2° 5.固定图案：≥7个图案及≥2个动感图案、≥3个白光孔 6.颜色盘：≥14种色片 7.水平/垂直：自动回位纠正 8.频闪：每秒≥1 -30Hz快速频闪，具备脉冲频闪 9.调光：0 -100%机械线性调光 10.棱镜：≥2个独立旋转棱镜，可双向变速旋转 11.雾化：≥1个雾化片 12.重量：≥24Kg 13.防护等级：≥IP66 14.输入电压：≥AC 100V -240V-50/60Hz 15.最大功率：≥600W 16.控制通道：12/15/16 17.传输协议：DMX512/RDM 18.显示方式：LCD液晶显示屏 | 30 | 台 | 11000 | 330000 |
| 2 | 光束灯支架 | 定制 | 满足灯光安装 | 30 | 套 | 500 | 15000 |
| 3 | 彩色激光灯 | 20W全彩 | 1.光源规格：激光 ≥20W RGB 2.红光波长：≥（12W） 3.绿光波长：≥（19W） 4.蓝光波长：≥（19W） 5.激光散发角：<1.2mrad 6.调制速度：>100KHz 7.振镜：≥LV- 27，35kpps@8° 8.最大扫描角度：≥±30 度 9.激光光斑大小：<6mm 10.重量：≥42Kg 11.防护等级：≥IP65 12.输入电压：≥AC 90-240V 50/60Hz 13.整机功率：≥1200W 14.传输协议：Artnet（网络接口），ILDA，DMX 512 控台 | 3 | 台 | 50000 | 150000 |
| 4 | 雾森 | 5KW | ≥100米长 每30CM一个喷头，含成套主机 | 1 | 台 | 60600 | 60600 |
| 5 | DMX场景控制器 | 支持8个标准DMX512双向光电隔离保护端口 | 1.支持≥8个标准DMX512双向光电隔离保护端口,支持512*8=4096个DMX通道控制，≥8口支持DMX输入/输出。 2.支持网络TCP/IP协议，支持的灯光协议有：LiDNet(可用网络助手测试评估)、FQ512Net(有开发库)、Art-Net；支持二次开发，有demo范例代码（VC、C#、VB等）。 3.支持双网口手拉手级联扩展或备份口，方便布线；可直连电脑网口、交换机、路由器等互联控制，如用WiFi路由器，可用手机、平板、电脑等实现WiFi无线互联控制。 4.支持网络和DMX双向自适应互转(ArtNet<-->DMX512)，支持所有ArtNet输出的灯光软件或控台控制舞台设备，或用DMX控台转ArtNet控制多媒体播放软件或做3D模拟等应用。 5.支持1U机架式安装应用,宽电源电压范围：≥AC90~250V。 6.支持高清OLED屏显示和按键菜单快捷操控；支持中/英文语言菜单显示。 7.支持直录网络ArtNet灯光效果和灯控台输出的DMX效果。 8.支持录播的灯光效果文件数量无限制。 9.支持网络UDP命令和串口RS232/485命令录播程序或直控灯光。 10.支持通过配置文件快速配置设备所有功能参数，方便为客户远程配置功能。 11.支持无灯光网络信号，自动触发播放SD卡的备份灯光效果。 12.支持网络管理SD卡(类似网盘)效果文件，上下传灯光效果文件更智能方便。 13.支持主从机网络同步输出，方便级联扩展。 14.支持用户自行升级设备程序，可升级设备到最新版本，获得最新功能。 | 1 | 台 | 5000 | 5000 |
| 6 | 信号放大器 |  | 电气参数 输入电压：≥AC 100V-240V 50/60Hz 最大功率：≥5.6W 信号接口：3芯XLR输入/输出 可选5芯 软件与控制 传输协议：DMX512 传输方式：有线 输出口数量：≥8 物理/安装特性 重 量：≥2.5KG 防护等级：≥IP20 | 4 | 台 | 670 | 2680 |
| 7 | 机柜PDU |  | 8位 1U 19寸 10A开关加防雷 3*1.5*2米电源线 | 2 | 台 | 160 | 320 |
| 8 | 中控主机 | 定制 | RS232/485、UDP输出 | 1 | 套 | 7700 | 7700 |
| 9 | 控制软件 | 定制 | 定时播放及平板电脑触发播放 | 1 | 套 | 15500 | 15500 |
| 10 | 路由器 |  | ≥双千兆路由器 | 1 | 台 | 620 | 620 |
| 11 | 平板电脑 |  | 尺寸≥12英寸；分辨率≥2800 ×1840，280 ppi；运行内存≥4G；机身内存≥128G。 | 1 | 台 | 3700 | 3700 |
| 12 | IO控制器 | 定制 | MODBUS报文、配置工具/AT指令控制，TCP/UDP网络协议 | 2 | 台 | 300 | 600 |
| 13 | 管线辅材 |  | 土地开挖、回填、平整，管道、线路预埋所需要的人工及器械。面积≤4000㎡ | 1 | 项 | 31000 | 31000 |
| （二）亮化灯具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗墙灯 | ≥18W | 光源LED，功率≥18W,电压DC24V,光色RGB,光束角度≥15x65°,灯具尺寸≥1000mm全铝灯体防护等级≥IP66，控制方式DMX512，可选遮光板支架 | 258 | 台 | 330 | 85140 |
| 2 | 洗墙灯 | ≥12W | 光源类型LED，功率≥12W，电压DC24V，色温蓝色， 出光角度≥20*60°，防护等级≥IP65，长度≥1m，含安装支架，遮光罩 | 180 | 台 | 210 | 37800 |
| 3 | 像素灯条 | 24W | 功率：≥3w一个点，1米≥8个点，含外壳，防护等级≥IP66 | 560 | 米 | 260 | 145600 |
| 4 | 主控器 |  | 带载量最大≥45万通道，SD卡视频播放器 | 1 | 台 | 3300 | 3300 |
| 5 | 分控器 |  | 实现灯具通过写址线在线编址，≥8路输出，可扩展 | 6 | 台 | 2000 | 12000 |
| 6 | 信号放大器 |  | 全隔离中继器 DC 6V-48V USITT DMX512/1990协议，一进一出，防护等级≥IP65，电源线*1，纸箱包装 | 20 | 台 | 260 | 5200 |
| 7 | 开关电源 |  | ≥320W防水开关电源，DC24V输出，100-305VAC或142-431VDC输入，额定功率≥320W，尺寸≥246*77*39.5mm，防护等级≥IP67，纸箱包装 | 130 | 台 | 470 | 61100 |
| 8 | 照明配电箱 | ≥12路16A | 控制方式时控+远程控制，≥12路16A 含智能电源模块、漏保断路器、接触器及T2防雷浪涌,电表，室外防雨 | 2 | 台 | 10300 | 20600 |
| 9 | 动力配电箱 | 60KW 2回路输出 | 室外防雨，进线开关≥350A 内设≥180A断路器1只、≥125A断路器1只、≥100A断路器1只、≥32A断路器2只、 | 1 | 台 | 6700 | 6700 |
| 10 | 安装辅材 |  | 包含但不限于管道、线路预埋所需要的人工及器械；安装及维护；及配套满足系统所需的线辅材、安装配件等。 | 1 | 项 | 135100 | 135100 |
| （三）灯光装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镂空灯 | 定制不锈钢内发光 | 直径≥0.8米，高≥2米 | 4 | 台 | 10420 | 41680 |
| （四）音响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音乐播放器 | 定制 | 音频播放，含网络控制接口模块 | 2 | 套 | 950 | 1900 |
| 2 | 云广播服务器 |  | 技术参数： 1、屏幕尺寸:≥17.3寸高分辨率触摸液晶显示屏； 2、分辨率：1900*960以上； 3、标准接口:≥1个VGA及≥1个HDMI显示接口，2个10/100/1000Mbps网口，≥1个RS-232串口， ≥4个3.0USB口，≥8个2.0USB口，3.5线路输入接口，≥1个PS/2鼠标键盘接口，≥1个短路触发接口； 4、处理器：支持≥Core i5 6代； 5、内存：DDR3 1333/1600MHz，8G DIMM Slot接口，可扩展至16G； 6、硬盘：板载≥128G SSD固态硬盘，mSATA接口； 7、硬盘扩展:≥1个SATA 2.0 接口，≥ 2个SATA 3.0 接口； 8、主板扩展接口：一个PCI-E X16 Slot接口； 9、操作系统:支持Windows/Vista/Win XP/Win2000/Linux/UINX； 10、支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP,FTP,ICMP,ARP； 11、音频格式：MP3/WAV； 12、支持跨网关路由配置； 13、负载能力:≥1000个以上终端 | 1 | 台 | 12500 | 12500 |
| 3 | PC端管理软件 |  | 技术参数： 1、基于BS架构的云平台广播系统，网络化设计，支持广域网及局域网； 2、支持多用户同步实时登陆管理、多级权限设置及权限授权，不同的权限级别具备不同的操作管理权限，根据授权进行终端管理操作； 3、≥5种应急预案设置，实现一键启动或停止应急预案； 4、支持多套定时广播预案，系统自动执行已设置好的广播预案，实现无人值守； 5、支持点播功能，可通过远程呼叫站实现广播主机平台媒体库点播，且可对全区、分区或指定终端进行点播； 6、支持≥16级以上优先级设置，包括紧急广播、人工呼叫广播、背景音乐广播等； 7、支持跨系统终端管理，包括Windows、Andriod终端； 8、在线终端设置，包括地址、名称、远程音量设置、开关机、逻辑地址、锁定及解锁、唤醒功能； 9、支持全区、分区、单点实时广播，支持多路并发，不同分区播放不同的音源； 10、支持消防报警联动，且可设定报警模式，支持远程电话、短信应急广播； 11、具备广播内容录音的终端设备，可支持实时终端设备广播内容回传下载，实时监测终端设备广播信息； 12、支持文字信息发布，可实时将文字转为语音进行全区、分区、单点广播； 13、支持操作记录存储查询，包括登陆时间、IP地址、退出时间、电话、短信、发布内容弄个等； 14、支持终端状态查询及故障统计分析，且支持多种形式体现； 15、支持地图功能，定位设备安装的地址，并显示设备在线、离线等功能； 16、支持媒体库信源导入，模拟音源实时输入，主机具备一路采集功能，可将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播； | 1 | 套 | 700 | 700 |
| 4 | 网络音频采集器 |  | 技术参数： 1、≥3路本地线路输入，≥2路MIC话筒输入，支持混音功能； 2、≥2路辅助音频输出； 3、具有输入音量调节和高低音调节功能； 4、具有按键选区操作功能，最多可分≥10个区； 5、支持平台对本机远程升级功能； 6、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Internet、组播、单播等任意网络结构； 7、内置网络隔离防雷处理电路； 8、音频输入：≥5路，≥3路RCA接口，≥2路6.35 MIC接口 9、音频输出接口：≥2路RCA接口 10、网络通讯协议：RTP、UDP、TCP/IP、FTP； 11、音频位率：≥8Kbps~320Kbps 12、采样率：≥8K~48KHz 13、音频格式：MP3 14、网络传输速率：≥100Mbps 15、网络延时：≤50ms | 1 | 台 | 2000 | 2000 |
| 5 | 16路网络电源管理器 |  | 1、采用Linux系统； 2、支持平台对本机进行权限设置与管理、定时控制电源开启/关闭功能、任意通道电源的接通或断开； 3、支持16路电源输出，可远程、手动、自动定时打开控制； 4、可顺序开启，每路间隔时间1秒； 5、具有地址编码，可级联接入多台； 6、有自我检测，信号接收，发送，抗干扰功能； 7、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Internet、组播、单播等任意网络结构； 8、内置网络隔离防雷处理电路； 9、网络接口：标准RJ45输入； 10、支持协议：TCP/IP、UDP、RTP； | 1 | 台 | 2400 | 2400 |
| 6 | 数字调谐器 |  | 1、铝质标准1U机架； 2、1路立体声录音输入（RCA接口），1路立体声非平衡输出（RCA接口）； 3、1路FM/USB/蓝牙/录音等4个功能模式切换； 4、USB支持无损APE、FLAC、WMA、WAV、MP3音频文件格式文件播放； 5、≥7位数码LED显示屏，显示工作状态； 6、≥12个功能按键对设备进行操作，≥1个独立的录音按键； 7、录音输入电平、音频输出音量可通过面板上的电位器调节或遥控器调节； 8、两种独立天线（≥1路FM天线、≥1路蓝牙天线/采用隐藏方式）； 9、蓝牙采用最新5.0方案，接收距离≥10米； 10、面板上与遥控器上均具有待机功能键； 11、AC220V线性电源供电； 12、1路音频输出：0.775V； 13、1路录音输入：0.775V； 14、频率响应：≥20Hz~20KHz； 15、电源线：(2×0.75mm²)×1.5M(标准)； 16、电源：AC220V ≥50Hz； 17、功率：≥20W | 1 | 台 | 800 | 800 |
| 7 | 前置放大器 |  | 1、铝质标准2U机架； 2、10位LED电平动态指示； 3、自带钟声/警笛声输出，并具有优先功能； 4、十路输入（5路话筒、3路线路、2路紧急）； 5、各输入通道音量独立调节； 6、带总音量调节，高音、低音独立调节； 7、具有默音功能，自动默音至-30dB； 8、具有4个AV输出接口，可连接4台纯后级功放； 9、具有1路静噪模式开关，可根据需要打开或关闭静噪模式； 10、具有1路信号接地与浮地开关，可根据现场调试进行选择； 11、音频输出具有3种（0.75V/1V/1.5V）增益选择开关，出厂默认输出0.75V； 12、采用DC24V与AC100~240V双电源供电，当无市电输入时自动切换至DC24直流供电； 13、话筒输入(MIC)：600Ω 5mV ,不平衡； 14、紧急输入(EMC)：10kΩ 200mV ,不平衡； 15、线路输入(AUX)：10kΩ 200mV ,不平衡； 16、线路输出：10kΩ 0.775V (0 dB) ,不平衡； 17、频率响应：60Hz~15kHz(±3dB)； 18、非线性失真：THD<0.01% at 1kHz； 19、信号噪声比S/N：>70 dB； 20、音调调整范围：BASS:100Hz(±10dB) , TREBLE:12kHz(±10dB)； 21、默音抑制能力：MIC1输入时,MIC2~ MIC5、EMC1~ EMC2、AUX1~AUX3信号衰减0~30 dB，EMC1~EMC2输入时,MIC2~MIC5、AUX1~AUX3信号衰减0~30 dB； 22、电源：AC220V±10% 50-60Hz； 23、电源消耗：≥10~15W | 1 | 台 | 900 | 900 |
| 8 | 120W户外防水 音柱 |  | ≥100V:≥120W 70V:≥60W;频率响应:≥150Hz-18KHz;灵敏度:≥102dB; | 18 | 只 | 1700 | 30600 |
|  |  |  | 全铝外壳;≥IP44防水等级 |  |  |  |  |
| 9 | 1000W网络功放 |  | 技术参数： 1、内置网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议； 2、采用宽电压PFC电路设计，AC100V-240V供电都可正常使用； 3、D类数字功放电路，失真更低，性能更高效，功率强劲； 4、4-16欧定阻输出、70V、100V定压输出； 5、平台上可显示功放工作状态（温度显示、功放保护显示）； 6、1路本地话筒输入，具有独立音量调节； 7、1路本地线路输入，具有独立音量调节； 8、1路EMC紧急音频输入，用于优先强插，与网络信号同级； 9、1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器； 10、1路USB输入接口，可播放U盘内所有曲目，即插即播，无需操控； 11、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 12、内置网络隔离防雷处理电路； 13、采用智能温控散热风扇； 14、输出功率：≥1000W； 15、总谐波失真：≤0.5%； 16、信噪比：≥86db； 17、网络接口：RJ45； 18、网络传输速率：≥100Mbps； 19、支持协议：RTP、UDP、TCP/IP、FTP； 20、音频格式：MP3/WAV； 21、采样率：≥8K～48K； 22、频率响应：≥90Hz~15KHz； 23、输出方式：≥4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出； 24、保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路； | 3 | 台 | 3300 | 9900 |
| 10 | 音频解码器 |  | 技术参数： 1、自带≥2路智能电源管理，总输出功率可达≥1000W； 2、具有≥4位音频输出接口，最多可连接≥4台功放使用； 3、模拟音频内部运放处理电路，可直接驱动纯后级功放工作； 4、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Internet、组播、单播等任意网络结构； 5、内置网络隔离防雷处理电路； 6、网络接口：标准RJ45输入； 7、支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP； 8、音频格式：MP3/WAV； 9、采样率：≥8K～48KHz 10、网络传输速率：≥100Mbps； 11、音频模式：≥16bit立体声CD音质； 12、频率响应：20Hz～20KHz； 13、谐波失真：THD≤0.3%； 14、信噪比：≥80dB； | 1 | 台 | 900 | 900 |
| 11 | 数字音频处理器 |  | 技术参数： 1、输入处理部分包含低切，反馈抑制，≥5段参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，连动调节，音量编组调节等处理功能。 2、输出处理部分包含分频，≥7段参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节，音量编组调节等。 3、所有参量均衡的频点、增益和带宽可调，其中增益步距为≥0.1dB，类型可选择：PEAK、H-SHELF、L-SHELF、Lowcut、Highcut。 4、所有高切、低切滤波器、分频器的类型可选择：Butterworth、Linkwitz-Riley、Bessel，≥斜率在-6dB/Oct至-24dB/Oct可选。 5、输入通道噪声门的门限值、启动时间、恢复时间、保持时间连续可调。输出通道的压缩/限幅器的阈值、比率、启动时间、恢复时间连续可调。 6、所有输入输出的参数可以连动调节，输入通道和输出通道名称均可修改。 7、所有延时模块都具有高达≥680ms的延时时间，≥步距0.021ms。任意通道之间参数设置可以自由复制，内置测试信号发生器。 8、面板输入输出配有≥2段高精度电平指示灯，按键指引灯操作，具有密码保护功能。 9、≥21个用户预设，≥1个出厂预设，整机参数和单个预设文件都可以单独储存和调用。 10、可以通过USB或RS232端口控制，通过以太网连接远程控制端口实现远程定时控制及多达≥250台级联。 11、技术参数： 频率响应：≥20Hz-20KHz，+/-0.3dB 动态范围：>105dBu 失真度：<0.008%at1kHz（0dBu） 串音：>70dBu，20Hz-20kHz 共模拟制比：＞75dBu1KHz 数字处理：≥24bitsigma-delta转换器，96KHz采样率 最大输入电平：≥+15dBu 最大输出电平：≥+15dBu 输入阻抗：≥2kohm(话筒输入)/10kohm（音乐输入） 输出阻抗：<500Ω 电源：DC12V/2A 机身尺寸（H×W×D）：≥44mm×≥215mm×≥189mm | 1 | 台 | 3400 | 3400 |
| 12 | 36U防水机柜 | 定制 | 宽≥650mm*深≥800mm，带空调 | 2 | 个 | 9400 | 18800 |
| 13 | 音箱立杆 | 定制 | 定制满足项目使用要求 | 9 | 根 | 4000 | 36000 |
| 14 | 8口千兆交换机 |  | 散热方式:自然散热 上行端口速率:千兆； 套装:单品； 端口类型:电口； 端口数量:≥8口； 云管理交换机:不支持云管理； 下行端口速率:千兆； 网管类型:非网管； 下行接口类型:以太网交换机； 端口供电功能:非 POE供电； 适用场景:接入交换机； | 2 | 台 | 500 | 1000 |
| 15 | 安装辅材 |  | 包含但不限于管道、线路预埋所需要的人工及器械；满足系统所需的线辅材、安装配件等；面积≤4000㎡ | 1 | 项 | 20000 | 20000 |
| （五）编创制作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音乐制作 |  | 时长≥300秒 | 1 | 项 | 2900 | 2900 |
| 2 | 灯光场景编程 | 现场编程 | 时长≥300秒 | 1 | 项 | 24400 | 24400 |
| 位置 |  | 二、水头民俗文化夜景 |  |  |  |  |  |
| （一）1号区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED投光灯 | ≥24W | DC24V，功率≥24W，色温≥3000k 60°，DMX512，防护等级≥IP65，含遮光罩 | 55 | 台 | 400 | 22000 |
| 2 | LED洗墙灯 | ≥12W | 光源类型LED，功率≥12W，电压DC24V，色温≥3000k，出光角度≥20*60°，防护等级IP65，长度≥1m，含安装支架，遮光罩 | 440 | 台 | 200 | 88000 |
| 3 | LED洗墙灯 | ≥18W | 光源类型LED，功率≥18W，电压DC24V，颜色湖蓝色，出光角度≥20*60°，防护等级IP65，长度≥1m，含安装支架，遮光罩 | 440 | 台 | 230 | 101200 |
| 4 | 水纹灯 |  | AC220V≥ 200W 30°/55°（选配）全彩≥6色盘变色 DMX512控制 防护等级≥IP65 | 10 | 台 | 4700 | 47000 |
| 5 | 图案灯 |  | ≥300W LED灯,AC85-265V 50-60HZ，≥2-9个图案盘，角度可选，≥IP65 | 5 | 台 | 7600 | 38000 |
| 6 | 灯杆1 |  | 主杆口径*厚度≥4000mm*≥180mm*≥6mm，加厚安装固定板，低法兰盘（≥400mm*≥400mm*≥12mm）无缝管热镀锌喷塑，含地笼，东区灯杆，颜色：定制 （每根螺杆要配双螺母） | 5 | 套 | 7200 | 36000 |
| 7 | 防水开关电源 |  | DC24V ≥300W≥ IP65 | 80 | 台 | 500 | 40000 |
| 8 | 智能配电柜 | 定制 | 控制方式时控+远程控制，≥24路20A | 2 | 套 | 15600 | 31200 |
|  |  |  | 含4G智能模块、漏保断路器、接触器及T2防雷浪涌,电表，外壳冷轧钢喷色，室外防雨 |  |  |  |  |
| 9 | 蓝牙控制器 | Dmx灯具调光,蓝牙Mesh网络 | DC5~36V 蓝牙MESH，防护等级≥ IP65 | 12 | 台 | 1000 | 12000 |
| 10 | 信号放大器 |  | 全隔离中继器 DC 6V-48V USITT DMX512/1990协议 一进一出 防护等级≥IP65 电源线*1 纸箱包装 | 30 | 台 | 300 | 9000 |
| 11 | 安装辅材 |  | 包含但不限于土地开挖、回填、平整 管道、线路预埋所需要的人工及器械；满足系统所需的线辅材、安装配件等；面积≤9000㎡ | 1 | 项 | 80600 | 80600 |
| 位置 |  | 三、水头镇圩镇特色文旅空间亮化 |  |  |  |  |  |
| （一）电站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED洗墙灯 | ≥12W | 光源类型LED，功率≥12W，电压DC24V，色温3000k，出光角度≥20*60°，防护等级≥IP65，长度≥1m，含安装支架，遮光罩 | 108 | 台 | 200 | 21600 |
| 2 | LED洗墙灯 | ≥18W | 光源类型LED，功率≥18W，电压DC24V，颜色湖蓝色，出光角度≥20*60°，防护等级IP65，长度≥1m，含安装支架，遮光罩 | 310 | 台 | 240 | 74400 |
| 3 | LED洗墙灯 | ≥36W | 光源类型LED，功率≥36W，电压DC24V，RGBW，出光角度≥20*60°，控制DMX512，防护等级IP65，长度≥1m，含安装支架，遮光罩 | 8 | 台 | 30 | 240 |
| 4 | LED投光灯 | ≥10W | 光源类型LED，功率≥10W，电压DC24V， RGB，光斑角度≥25°，DMX512控制，防护等级≥IP65 含定制安装摆动支架，0.3m延长线 | 12 | 台 | 220 | 2640 |
| 5 | LED瓦楞灯 | ≥12W | 功率≥12W，≥6颗灯珠，DC24V，RGB，旋转角度≥30°，防护等级≥IP66，DMX512控制 | 50 | 台 | 200 | 10000 |
| 6 | LED步道灯 | ≥12W | DC24V，功率≥12W，亮度≥3000K，旋转角度≥ 60°，防护等级≥IP65 | 34 | 台 | 220 | 7480 |
| 7 | LED PAR灯 |  | 1.光源规格：LED≥ 3W，额定寿命5万小时 2.整灯数量：≥54颗（R*≥14+G*≥14+B*≥14+W*≥12） 3.色温校正：≥3200K-≥7200K线性调节 4.光斑角度：≥20° 5.颜色系统：RGBW线性混色，内置宏功能。 6.频闪：每秒≥1 -≥25Hz快速频闪，具备脉冲频闪 7.调光：0 -100%线性电子调光 8.重量：≥7Kg 9.防护等级：≥IP67 10.输入电压：AC 200V -240V-50/60Hz 11.控制通道：≥14/9 12.传输协议：DMX512 | 30 | 台 | 1540 | 46200 |
| 8 | LED方形投光灯 | ≥96W | AC220V ≥96W ≥36*3W RGBW DMX512 旋转角度≥45° 防护等级≥IP67 | 8 | 台 | 1300 | 10400 |
| 9 | PG灯 |  | 功率：≥5000W 电源：AC220V 光源：特制LED光源模组，光源芯片 光源光通量：≥250000lm 色温：≥7000°K 显色指数：CRI>95 执行标准：GB7000.1-2015；GB/T 7000.217-2023 最佳投影距离：10-≥260M 最佳投影面积：50-≥1200㎡ 光学系统：1:1-8:1可调镜组供选配。 影片制作：单帧≥19x14cm全彩全透胶片，胶片数为≥1~30张，张数可定制 控制：内置程序自控，可实现无人值守，自动开关机，自动运行；标准USITT DMX512通讯协议，实现多台联机同步走片运行 防护：IP55 运行环境温度：-25℃~45℃ 运行环境湿度：0%~80% （不得起凝露） 重量：≥100kg 配标准镜头设备总尺寸：≥1480x520x890mm 包含人工安装及管线开挖、预埋等工作内容，大型设备定位按中高端品牌方向定位 | 1 | 台 | 198800 | 198800 |
| 10 | 30w激光灯 |  | 激光器总功率≥30W（红色：≥638nm/8W;绿色：≥525nm/10W；蓝色：455nm/12W）出光口光斑尺寸:≥6*6.2mm;发散角＜1.2mrad；振镜扫描速度：35KPPS@7°；功耗最大280W，防水等级：≥IP65，净重≥25KG，航空箱包装。 | 2 | 台 | 59200 | 118400 |
| 11 | 激光灯控制软件 | 定制版终身授权 | 定制版终身授权，最多可控制≥25个FB4，支持Artnet协议、DMX控制投影区域 支持雕刻，勾边，融合，控制机器数量为≥4台高级版终身授权，最多可控制≥25个FB4，支持Artnet协议、DMX控制投影区域 支持雕刻，勾边，融合，控制机器数量为≥4台 | 1 | 套 | 23100 | 23100 |
| 12 | 电脑 |  | CPU：≥I7,内存：≥16G, | 1 | 台 | 8180 | 8180 |
| 13 | KVM机柜显示器 | ≥17寸 | ≥17寸 单口 | 1 | 台 | 6300 | 6300 |
| 14 | 防水开关电源 |  | DC24V ≥300W，防护等级≥IP65 | 65 | 台 | 400 | 26000 |
| 15 | 中控主机 | 定制 | RS232/485、UDP输出 | 1 | 套 | 10000 | 10000 |
| 16 | 路由器 |  | 双千兆路由器 | 1 | 台 | 680 | 680 |
| 17 | 智能配电柜 | 定制 | 控制方式时控+远程控制，≥24路20A | 2 | 套 | 15600 | 31200 |
|  |  |  | 含4G智能模块、漏保断路器、接触器及T2防雷浪涌,电表，外壳冷轧钢喷色，室外防雨 |  |  |  |  |
| 18 | 蓝牙控制器 | Dmx灯具调光,蓝牙Mesh网络 | DC5~36V 蓝牙MESH 防护等级IP65 | 20 | 台 | 1000 | 20000 |
| 19 | 蓝牙网关 | 蓝牙Mesh网络 | DC5~36V 蓝牙MESH 防护等级IP65 | 2 | 套 | 1000 | 2000 |
| 20 | 信号放大器 |  | 全隔离中继器，DC 6V-48V USITT DMX512/1990协议，一进一出，防护等级≥IP65，电源线*1，纸箱包装 | 20 | 台 | 260 | 5200 |
| 21 | 网络交换机 |  | ≥8个10/100/1000BASE-T以太网端口,≥4个千兆SFP,交流供电) 含4路华为千兆单模模块，带耳朵 | 2 | 台 | 1300 | 2600 |
| 22 | 户外机柜 | 36U | 宽650mm*深800mm，带空调 | 1 | 台 | 8200 | 8200 |
| 23 | PDU机柜电源 |  | ≥8位，1U，≥19寸，≥10A开关加防雷 | 2 | 台 | 160 | 320 |
| 24 | 安装辅材 |  | 包含但不限于土地开挖、回填、平整管道、线路预埋所需要的人工及器械；满足系统所需的线辅材、安装配件等。面积≤6000㎡ | 1 | 项 | 62400 | 62400 |
| （二）灯光装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主花 | 定制 | 直径1.5米~2米变径，高≥4.5米，内含防水全彩发光光源。 | 1 | 个 | 170600 | 170600 |
| 2 | 副花 | 定制 | 直径≥2米宽，≥1.8米高，内含防水全彩发光光源。 | 2 | 个 | 55700 | 111400 |
| 3 | 氛围花 | 定制 | 1.5-1.8米高不等分配，直径300-500mm不等分配，内含防水全彩发光光源。 | 10 | 个 | 13560 | 135600 |
| （三）编创制作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 激光场景编程 | 现场编程 | 时长≥180秒 | 1 | 项 | 20000 | 20000 |

备注:

- 以上费用包含但不限于安装配套的人工、设备、调试、包装、编程、技术服务深化等一切基于此项目的配套费用；

- 2、含售后服务，设备质保期均为一年。

四、商务要求

1、交货期和交货地点

（1）交货期：项目执行从签订合同之日起至2025年3月底完成。

（2）交货地点：招标人指定地点。

2、付款方式

（1）合同签订后15个工作日内，招标人向中标人支付合同总额的40%作为预付款。

（2）中标人完成创意策划、灯光亮化设计方案、施工图等实施准备，书面提出入场施工申请并经招标人确认后，中标人同期开工进场实施。设备到货80%并经招标人确认后15个工作日内，支付至合同总额的80%。设备是指合同附件1《服务需求》所列设备内容，到货比例以合同总金额计算。

（3）项目整体调试完成符合验收条件，中标人向提请招标人验收，招标人需在中标人提出验收申请后7个自然日内组织验收，验收通过后15个工作日内，招标人支付至合同总额的97%。

（4）剩余合同总额的3%作为本工程质量保修金，自竣工验收合格之日起满壹年后无质量问题一次付清。

3、验收要求

（1）根据本项目用户需求的要求及中标人投标文件相关承诺，由招标人和中标人共同组织验收。

（2）设备安装调试完成后，中标人配合招标人对设备功能、性能、技术指标等方面进行验收。各项指标均需达到招标文件要求的性能，实现正常运行。验收过程必须在招标人技术人员的参与下进行，测试的过程和结果必须详细记录，经招标人和中标人双方签字后作为验收的文件之一。

（3）中标人负责在验收时将全部有关产品说明书、技术文件、资料及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付招标人。

（4）招标人确认测试验收完成后，双方应共同签署验收报告，若有未尽事宜可写入报告中，双方签字后开始生效。

（5）若招标人对本项目的方案内容、设备数量或种类有调整，中标人需要配合招标人完成相应的修改及验收工作。

4、报价要求

本项目报价包括但不限于货物、包装、送货、安装、调试、检测、验收、培训、技术服务（包括技术资料提供）、安装配套的土建、管道铺装等、质保期保障、保险、税费及合同执行过程中可预见及不可预见的一切费用等，招标人无须向中标人另外支付任何费用。

5、质量要求

（1）投标人所投产品来源渠道合法，投标人需具备所投设备合法销售的证明及售后服务证明，保证招标人的合法权益。

（2）中标人保证提供的设备制造标准、安装标准及技术规范等有关资料符合我国相应的国家标准、行业标准及规范要求。

（3）中标人保证其向招标人销售的设备为全新、完整、未使用过的原装合格产品，并且保证其性能、规格和质量与中标人的产品资料技术指标相符。中标人应保证所提供的设备在出厂前经过严格和完善的测试检验；在设备验收中出现故障或性能指标未达到要求的，经招标人书面确认，中标人应无条件更换。

（4）中标人所提供的设备在安装期、试运转期及最终验收后的质保期内，由于在设备设计、制造上等技术和质量问题而产生故障影响正常使用，以及招标人无法处理的各种问题，中标人均应提供技术保障服务。

（5）中标人须提供设备功能、操作、维护等内容培训。

（6）设备包装：各项货物包装均需防潮、防锈、防震，适合于公路、铁路、航空运输，因包装不良而造成的损失由中标人负担。设备相关的使用说明手册以及其他相关资料应置于包装箱内。

（7）设备交付：中标人负责安排货物的运输，并承担交货前运费和运输保险费等一切费用及风险。

6、设备保修期及售后服务要求

中标人须提供所有设备保修1年（自验收合格之日起算）的服务。中标人在质保期内，负责所有设备维修和更换，不另行收取费用。

（合同条款仅供参考，合同具体细则最终以招标人与中标人协定为准， 但不得对招标文件、投标文件作实质性修改）

- 第四章  合同格式（参考）

佛冈县水头镇圩镇基础设施服务功能提升项目之特色文旅空间灯光服务项目采购合同

甲    方：广东乡村振兴实业发展有限公司

乙    方：

签订日期：     年  月  日

佛冈县水头镇圩镇基础设施服务功能提升项目之特色文旅空间灯光服务项目

采购合同

甲    方：广东乡村振兴实业发展有限公司

乙    方：

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商一致，就甲方委托乙方提供佛冈县水头镇圩镇基础设施服务功能提升项目之特色文旅空间灯光服务项目，特签订本合同，以资信守。

一、项目概况

1.1项目名称：佛冈县水头镇圩镇基础设施服务功能提升项目之特色文旅空间灯光服务项目（以下简称项目）

1.2项目地点：清远市佛冈水头镇

1.3项目周期：

1.4项目承包范围：

1.4.1 提供灯光亮化设计方案及施工图纸

1.4.2 附件1《服务需求清单》列明的设备交付、安装及调试

1.4.3 配套夜晚光影场景的编程开发

二、乙方提供的总承包服务内容

乙方提供的服务内容具体如下：

2.1灯光亮化现状分析及分区域(佛冈县水头镇莲瑶桥区域、佛冈县水头镇中学区域、佛冈县水头镇电站区域)灯光创意策划。

2.2相关区域场景策划。

2.3设备安装前的初步设计方案、深化设计方案、施工图（施工图需由甲方盖章确认）

2.4设备交付、安装、调试及质保售后

2.5夜晚光影场景创作编程

2.6附件1《服务需求清单》所涵盖的所有内容及要求

三、合同总价

3.1合同总价：¥            元（含税），大写：           。此价款为固定总价。合同总价包括但不限于设计、设备、包装、运输、安装、调试、检测、验收、培训、安装配套的土建、管道铺装等、质保期保障、编程、技术服务（包括技术资料提供）、保险、税费及合同履行过程中可预见及不可预见的一切费用。

3.2合同履行过程中，如因甲方项目要求变更导致乙方的服务项目超出本合同约定的服务范围，甲方应通知乙方，经双方共同确认并签订补充协议，双方同意按照以下方式进行调整。

3.2.1乙方投标时提供的报价文件有相同价格的，按照该价格计价；

3.2.2乙方投标时提供的报价文件有类似价格的，参照该价格调整后计价；

3.2.3乙方投标时提供的报价文件没有相同或类似单价的，由乙方按不高于市场行情向甲方报价，由甲方审定后执行。

四、付款方式

4.1甲方按以下方式向乙方分期付款，具体如下：

4.1.1合同签订后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的40%作为预付款，支付金额为人民币（大写）：         ，（小写）¥          。

4.1.2乙方完成创意策划、灯光亮化设计方案、施工图等实施准备，书面提出入场施工申请并经甲方确认后，乙方同期开工进场实施。设备到货80%并经甲方确认后15个工作日内，支付至合同总额的80%，支付金额为人民币（大写）：          ，（小写）¥          。设备是指附件1《服务需求》所列设备内容，到货比例以合同总金额计算。

4.1.3项目整体调试完成符合验收条件，乙方向提请甲方验收，甲方需在乙方提出验收申请后7个自然日内组织验收，验收通过后15个工作日内，甲方支付至合同总额的97%，支付金额为人民币（大写）：       ，（小写）¥        。

4.1.4剩余合同总额的3%作为本工程质量保修金，自竣工验收合格之日起满壹年后无质量问题一次付清。

4.1.5合同款支付：甲方在每个付款进度期间，应当在收到乙方开具的发票及经甲方书面确认的付款申请后7个工作日内向乙方支付相应款项；乙方未按照合同要求出具增值税发票的，甲方有权拒绝支付价款。

4.2甲方开票信息如下：

单位名称：广东乡村振兴实业发展有限公司

税    号：

开户银行：

开户账号：

4.3乙方指定收款账号：

名称：

账号：

开户行：

五、项目进度及验收节点：

5.1乙方签订合同后，进入项目实施环节。施工期间由于当地政府对于项目涉及场地的调整(包括但不限于场地土建平整，场地扩建等），而导致的项目施工延误，与乙方无关。

5.2对乙方的设备供货、安装、调试的阶段性工作成果，均需定期向甲方书面汇报，由甲方组织相关人员验收并签字确定。

六、项目验收及评定标准

6.1过程验收：产品到达甲方指定地点进行安装调试后，由甲方工作人员及项目监理单位人员进行验收，产品外观完好、全新，功能及需求满足方案设计效果，无质量问题则通过验收，但验收通过并不减免乙方对产品在质保期内的质量瑕疵担保责任。

6.2整体验收：乙方完成合同约定服务内容且具备验收条件，乙方向甲方申请验收，甲方应于7个自然日内组织相关人员进行验收。

6.3交付验收标准依次序对照适用标准为：

6.3.1符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

6.3.2符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

6.3.3货物来源国官方标准。

七、甲乙双方权利义务：

7.1甲方的权利义务

7.1.1甲方指派本项目负责人：      （电话：            ）与乙方对接，该负责人有权代表甲方向乙方提出指令、要求及合理建议。

7.1.2项目执行过程中，发生重大事项或工作相关事项的沟通以及职责范围内的信息传递，甲方可通过纸质文件联络单、微信文字及电子邮件等方式通知乙方，双方沟通内容均作为一方的实质性表示。

7.1.3甲方有权跟踪了解乙方工作进展,并按时办理由甲方应该办理的相关审批、核准或备案手续。

7.1.4其他合同附件及合同条款中约定的甲方应享有的权利及承担的义务。

7.2乙方的权利义务：

7.2.1乙方指派本项目负责人：      （电话：            ）与甲方对接，该负责人有权代表乙方接受甲方提出指令、要求或合理建议。

7.2.2本项目创意应尊重甲方的要求以及市场调研结果，创作内容应当能充分挖掘主题内容、展示项目特有的文化。

7.2.3乙方承诺光影场景的设计均为乙方原创或已经取得合法授权，否则因侵权产生的损失乙方自行处理，如甲方由此发生的诉讼、工期延误以及产生其他损失等甲方有权要求乙方赔偿。

7.2.4乙方履行本合同过程中，应确保现场所有人员的人身安全，造成的安全事故由乙方负责。

7.2.5负责乙方人员的组织和管理工作。

7.2.6负责乙方人员的往返差旅费、工资补助费、生活费、伙食费等，负责购买乙方工作人员保险。

7.2.7严格按照甲方确认相关附件精心施工，所有灯具、相关辅材材料采购、钢构件制作等相关活动应当严格按照图纸要求的材料及国家相关制作安装规范执行。做到安全施工、绿色施工、文明施工、合格施工、按期施工，否则由此引发的一切法律责任（如安全事故责任等）均由乙方负责解决并承担一切费用。

八、质保期及售后服务要求

8.1设备的质量保证期为    年（从设备验收合格之日起算）。质量保证期内乙方需对设备进行免费的维护或零件更换。

8.2接到甲方报修后，乙方须即时响应（通过电话、微信、邮件等来分析处理问题），如4小时内不能解决，乙方需在8小时内派技术人员到达现场提供服务，故障需在24小时内解决。在规定时间内不能解决问题的配件，应提供相同档次的配件给甲方代用直到问题解决。须提供每周七天，24小时电话咨询服务。

8.3因设备的质量问题而发生争议，由清远市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

8.4质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由乙方负责免费更换及维修。

九、违约责任

9.1乙方提供的设备质量未能达到本合同约定的质量要求和验收标准的，视为乙方违约，乙方应在甲方指定的期限内进行无偿更换、维修、整改，因此导致工期的延误由乙方负责；因此造成甲方的损失，甲方有权向乙方追偿。质保期内，因设备质量原因致使相关设备不能正常使用，乙方须在24小时内修缮或更换设备。

9.2乙方应保证其提交给甲方的文件、图纸、资料、作品、制品、设备等的真实性、合法性以及不侵权性。当事人违反本保证的，除自行负责承担或解决因此产生的责任、争议、索赔外，并应赔偿对方当事人造成的损失。

9.3.甲、乙方各方应按照本合约规定的时间内完成相关工作，因乙方原因，乙方逾期未完成且经甲方书面催促仍未提交工作成果的，视为乙方违约，乙方应按每逾期一日向甲方支付合同总价千分之五的违约金，并赔偿因此给甲方造成的其他损失，该违约金甲方可自乙方的应付合同款中扣除补偿甲方损失。如逾期超过7日或者经甲方合理催告后仍未能完成的，则视为乙方根本违约，支付合同总价的5%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的其他损失。非因乙方造成的逾期（包括但不限于甲方不予按合同约定确认或验收乙方工作成果、迟延付款等原因）则由甲方承担责任，不视为乙方违约。

9.4甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定支付款项或履行自己的其他义务及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任（包括支付因违约导致乙方增加的费用和从支付之日计算的应支付款项等），相应顺延工期，按合同条款约定支付违约金，赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失，由甲方承担。

9.5非因乙方原因，甲方迟延付款的，甲方每迟延付款一日按照应付款项的万分之五支付违约金。延迟付款时间超过5工作日，乙方有权单方暂停履行本合同项下的一切工作，因此而导致的工期延误的后果由甲方承担，与乙方无牵涉。自应付款项之日起甲方延期支付款项达到10工作日且经乙方催告后仍未支付时，乙方有权单方解除本合同，同时甲方应向乙方支付相当于本合同总价的5%作为违约金。

9.6未经各方一致同意外，双方均不得中止或提前解除本合同，一方擅自终止或提前解除本合同的，应赔偿另一方的实际损失。

十、不可抗力

10.1“不可抗力”是指本协议双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件使任何一方根据本协议履行其全部或部分义务已不可能。该事件包括地震、台风、洪水、火灾或其它天灾、战争或任何其它类似事件。

10.2如发生不可抗力事件，遭受该事件的一方应立即用可能的最快捷的方式通知另一方该事件的性质、发生日期、预计持续时间等有关的细节，以及该事件阻碍通知方履行其于本协议项下义务的程度。

10.3在不可抗力事件持续期间，遭受不可抗力事件的一方应定期及时地告知另一方不可抗力事件的现状，如不可抗力事件结束，应立即以书面形式通知对方，并继续履行协议项下义务。

十一、法律适用和争议解决

11.1本合同的订立、履行及解释适用中华人民共和国法律法规。

11.2甲乙方对本合同的条款理解有争议的，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思表示。

11.3本合同发生争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成时，双方当事人均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、合同生效、变更及其他

12.1本合同签订后即具有法律效力。除本合同另有约定外，未经双方协商一致，任何一方均不得擅自解除合同。

12.2本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.3在履行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

12.4本合同一式肆份，双方各执贰份。本合同自甲方、乙方双方盖章后即行生效。

（本页以下无正文）

附件1《服务需求》

（本页无正文，为本项目合同之签字页）

甲方：广东乡村振兴实业发展有限公司

（公章）：

甲方：广东乡村振兴实业发展有限公司

（公章）：

地     址：

法人或授权代表人签字 ：

电     话：

乙方：

（公章）：

地      址：

法人或授权代表人签字 ：

电     话：

法人或授权代表人签字 ：

电     话：

乙方：

（公章）：

地      址：

法人或授权代表人签字 ：

电     话：

附件1

服务需求清单

| 序号 | 设备名称 | 项目描述 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 |  | 一、生态水头江岸堤主题打造 |  |  |  |  |  |
| （一）莲瑶桥灯光 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光束灯 |  | 1.额定寿命：≥6000小时 2.色温：≥7200K 3.调焦：电子线性高清调焦。 4.出光角度：0°~2° 5.固定图案：≥7个图案及≥2个动感图案、≥3个白光孔 6.颜色盘：≥14种色片 7.水平/垂直：自动回位纠正 8.频闪：每秒≥1 -30Hz快速频闪，具备脉冲频闪 9.调光：0 -100%机械线性调光 10.棱镜：≥2个独立旋转棱镜，可双向变速旋转 11.雾化：≥1个雾化片 12.重量：≥24Kg 13.防护等级：≥IP66 14.输入电压：≥AC 100V -240V-50/60Hz 15.最大功率：≥600W 16.控制通道：12/15/16 17.传输协议：DMX512/RDM 18.显示方式：LCD液晶显示屏 | 30 | 台 | 11000 | 330000 |
| 2 | 光束灯支架 | 定制 | 满足灯光安装 | 30 | 套 | 500 | 15000 |
| 3 | 彩色激光灯 | 20W全彩 | 1.光源规格：激光 ≥20W RGB 2.红光波长：≥（12W） 3.绿光波长：≥（19W） 4.蓝光波长：≥（19W） 5.激光散发角：<1.2mrad 6.调制速度：>100KHz 7.振镜：≥LV- 27，35kpps@8° 8.最大扫描角度：≥±30 度 9.激光光斑大小：<6mm 10.重量：≥42Kg 11.防护等级：≥IP65 12.输入电压：≥AC 90-240V 50/60Hz 13.整机功率：≥1200W 14.传输协议：Artnet（网络接口），ILDA，DMX 512 控台 | 3 | 台 | 50000 | 150000 |
| 4 | 雾森 | 5KW | ≥100米长 每30CM一个喷头，含成套主机 | 1 | 台 | 60600 | 60600 |
| 5 | DMX场景控制器 | 支持8个标准DMX512双向光电隔离保护端口 | 1.支持≥8个标准DMX512双向光电隔离保护端口,支持512*8=4096个DMX通道控制，≥8口支持DMX输入/输出。 2.支持网络TCP/IP协议，支持的灯光协议有：LiDNet(可用网络助手测试评估)、FQ512Net(有开发库)、Art-Net；支持二次开发，有demo范例代码（VC、C#、VB等）。 3.支持双网口手拉手级联扩展或备份口，方便布线；可直连电脑网口、交换机、路由器等互联控制，如用WiFi路由器，可用手机、平板、电脑等实现WiFi无线互联控制。 4.支持网络和DMX双向自适应互转(ArtNet<-->DMX512)，支持所有ArtNet输出的灯光软件或控台控制舞台设备，或用DMX控台转ArtNet控制多媒体播放软件或做3D模拟等应用。 5.支持1U机架式安装应用,宽电源电压范围：≥AC90~250V。 6.支持高清OLED屏显示和按键菜单快捷操控；支持中/英文语言菜单显示。 7.支持直录网络ArtNet灯光效果和灯控台输出的DMX效果。 8.支持录播的灯光效果文件数量无限制。 9.支持网络UDP命令和串口RS232/485命令录播程序或直控灯光。 10.支持通过配置文件快速配置设备所有功能参数，方便为客户远程配置功能。 11.支持无灯光网络信号，自动触发播放SD卡的备份灯光效果。 12.支持网络管理SD卡(类似网盘)效果文件，上下传灯光效果文件更智能方便。 13.支持主从机网络同步输出，方便级联扩展。 14.支持用户自行升级设备程序，可升级设备到最新版本，获得最新功能。 | 1 | 台 | 5000 | 5000 |
| 6 | 信号放大器 |  | 电气参数 输入电压：≥AC 100V-240V 50/60Hz 最大功率：≥5.6W 信号接口：3芯XLR输入/输出 可选5芯 软件与控制 传输协议：DMX512 传输方式：有线 输出口数量：≥8 物理/安装特性 重 量：≥2.5KG 防护等级：≥IP20 | 4 | 台 | 670 | 2680 |
| 7 | 机柜PDU |  | 8位 1U 19寸 10A开关加防雷 3*1.5*2米电源线 | 2 | 台 | 160 | 320 |
| 8 | 中控主机 | 定制 | RS232/485、UDP输出 | 1 | 套 | 7700 | 7700 |
| 9 | 控制软件 | 定制 | 定时播放及平板电脑触发播放 | 1 | 套 | 15500 | 15500 |
| 10 | 路由器 |  | ≥双千兆路由器 | 1 | 台 | 620 | 620 |
| 11 | 平板电脑 |  | 尺寸≥12英寸；分辨率≥2800 ×1840，280 ppi；运行内存≥4G；机身内存≥128G。 | 1 | 台 | 3700 | 3700 |
| 12 | IO控制器 | 定制 | MODBUS报文、配置工具/AT指令控制，TCP/UDP网络协议 | 2 | 台 | 300 | 600 |
| 13 | 管线辅材 |  | 土地开挖、回填、平整，管道、线路预埋所需要的人工及器械。面积≤4000㎡ | 1 | 项 | 31000 | 31000 |
| （二）亮化灯具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗墙灯 | ≥18W | 光源LED，功率≥18W,电压DC24V,光色RGB,光束角度≥15x65°,灯具尺寸≥1000mm全铝灯体防护等级≥IP66，控制方式DMX512，可选遮光板支架 | 258 | 台 | 330 | 85140 |
| 2 | 洗墙灯 | ≥12W | 光源类型LED，功率≥12W，电压DC24V，色温蓝色， 出光角度≥20*60°，防护等级≥IP65，长度≥1m，含安装支架，遮光罩 | 180 | 台 | 210 | 37800 |
| 3 | 像素灯条 | 24W | 功率：≥3w一个点，1米≥8个点，含外壳，防护等级≥IP66 | 560 | 米 | 260 | 145600 |
| 4 | 主控器 |  | 带载量最大≥45万通道，SD卡视频播放器 | 1 | 台 | 3300 | 3300 |
| 5 | 分控器 |  | 实现灯具通过写址线在线编址，≥8路输出，可扩展 | 6 | 台 | 2000 | 12000 |
| 6 | 信号放大器 |  | 全隔离中继器 DC 6V-48V USITT DMX512/1990协议，一进一出，防护等级≥IP65，电源线*1，纸箱包装 | 20 | 台 | 260 | 5200 |
| 7 | 开关电源 |  | ≥320W防水开关电源，DC24V输出，100-305VAC或142-431VDC输入，额定功率≥320W，尺寸≥246*77*39.5mm，防护等级≥IP67，纸箱包装 | 130 | 台 | 470 | 61100 |
| 8 | 照明配电箱 | ≥12路16A | 控制方式时控+远程控制，≥12路16A 含智能电源模块、漏保断路器、接触器及T2防雷浪涌,电表，室外防雨 | 2 | 台 | 10300 | 20600 |
| 9 | 动力配电箱 | 60KW 2回路输出 | 室外防雨，进线开关≥350A 内设≥180A断路器1只、≥125A断路器1只、≥100A断路器1只、≥32A断路器2只、 | 1 | 台 | 6700 | 6700 |
| 10 | 安装辅材 |  | 包含但不限于管道、线路预埋所需要的人工及器械；安装及维护；及配套满足系统所需的线辅材、安装配件等。 | 1 | 项 | 135100 | 135100 |
| （三）灯光装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镂空灯 | 定制不锈钢内发光 | 直径≥0.8米，高≥2米 | 4 | 台 | 10420 | 41680 |
| （四）音响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音乐播放器 | 定制 | 音频播放，含网络控制接口模块 | 2 | 套 | 950 | 1900 |
| 2 | 云广播服务器 |  | 技术参数： 1、屏幕尺寸:≥17.3寸高分辨率触摸液晶显示屏； 2、分辨率：1900*960以上； 3、标准接口:≥1个VGA及≥1个HDMI显示接口，2个10/100/1000Mbps网口，≥1个RS-232串口， ≥4个3.0USB口，≥8个2.0USB口，3.5线路输入接口，≥1个PS/2鼠标键盘接口，≥1个短路触发接口； 4、处理器：支持≥Core i5 6代； 5、内存：DDR3 1333/1600MHz，8G DIMM Slot接口，可扩展至16G； 6、硬盘：板载≥128G SSD固态硬盘，mSATA接口； 7、硬盘扩展:≥1个SATA 2.0 接口，≥ 2个SATA 3.0 接口； 8、主板扩展接口：一个PCI-E X16 Slot接口； 9、操作系统:支持Windows/Vista/Win XP/Win2000/Linux/UINX； 10、支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP,FTP,ICMP,ARP； 11、音频格式：MP3/WAV； 12、支持跨网关路由配置； 13、负载能力:≥1000个以上终端 | 1 | 台 | 12500 | 12500 |
| 3 | PC端管理软件 |  | 技术参数： 1、基于BS架构的云平台广播系统，网络化设计，支持广域网及局域网； 2、支持多用户同步实时登陆管理、多级权限设置及权限授权，不同的权限级别具备不同的操作管理权限，根据授权进行终端管理操作； 3、≥5种应急预案设置，实现一键启动或停止应急预案； 4、支持多套定时广播预案，系统自动执行已设置好的广播预案，实现无人值守； 5、支持点播功能，可通过远程呼叫站实现广播主机平台媒体库点播，且可对全区、分区或指定终端进行点播； 6、支持≥16级以上优先级设置，包括紧急广播、人工呼叫广播、背景音乐广播等； 7、支持跨系统终端管理，包括Windows、Andriod终端； 8、在线终端设置，包括地址、名称、远程音量设置、开关机、逻辑地址、锁定及解锁、唤醒功能； 9、支持全区、分区、单点实时广播，支持多路并发，不同分区播放不同的音源； 10、支持消防报警联动，且可设定报警模式，支持远程电话、短信应急广播； 11、具备广播内容录音的终端设备，可支持实时终端设备广播内容回传下载，实时监测终端设备广播信息； 12、支持文字信息发布，可实时将文字转为语音进行全区、分区、单点广播； 13、支持操作记录存储查询，包括登陆时间、IP地址、退出时间、电话、短信、发布内容弄个等； 14、支持终端状态查询及故障统计分析，且支持多种形式体现； 15、支持地图功能，定位设备安装的地址，并显示设备在线、离线等功能； 16、支持媒体库信源导入，模拟音源实时输入，主机具备一路采集功能，可将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播； | 1 | 套 | 700 | 700 |
| 4 | 网络音频采集器 |  | 技术参数： 1、≥3路本地线路输入，≥2路MIC话筒输入，支持混音功能； 2、≥2路辅助音频输出； 3、具有输入音量调节和高低音调节功能； 4、具有按键选区操作功能，最多可分≥10个区； 5、支持平台对本机远程升级功能； 6、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Internet、组播、单播等任意网络结构； 7、内置网络隔离防雷处理电路； 8、音频输入：≥5路，≥3路RCA接口，≥2路6.35 MIC接口 9、音频输出接口：≥2路RCA接口 10、网络通讯协议：RTP、UDP、TCP/IP、FTP； 11、音频位率：≥8Kbps~320Kbps 12、采样率：≥8K~48KHz 13、音频格式：MP3 14、网络传输速率：≥100Mbps 15、网络延时：≤50ms | 1 | 台 | 2000 | 2000 |
| 5 | 16路网络电源管理器 |  | 1、采用Linux系统； 2、支持平台对本机进行权限设置与管理、定时控制电源开启/关闭功能、任意通道电源的接通或断开； 3、支持16路电源输出，可远程、手动、自动定时打开控制； 4、可顺序开启，每路间隔时间1秒； 5、具有地址编码，可级联接入多台； 6、有自我检测，信号接收，发送，抗干扰功能； 7、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Internet、组播、单播等任意网络结构； 8、内置网络隔离防雷处理电路； 9、网络接口：标准RJ45输入； 10、支持协议：TCP/IP、UDP、RTP； | 1 | 台 | 2400 | 2400 |
| 6 | 数字调谐器 |  | 1、铝质标准1U机架； 2、1路立体声录音输入（RCA接口），1路立体声非平衡输出（RCA接口）； 3、1路FM/USB/蓝牙/录音等4个功能模式切换； 4、USB支持无损APE、FLAC、WMA、WAV、MP3音频文件格式文件播放； 5、≥7位数码LED显示屏，显示工作状态； 6、≥12个功能按键对设备进行操作，≥1个独立的录音按键； 7、录音输入电平、音频输出音量可通过面板上的电位器调节或遥控器调节； 8、两种独立天线（≥1路FM天线、≥1路蓝牙天线/采用隐藏方式）； 9、蓝牙采用最新5.0方案，接收距离≥10米； 10、面板上与遥控器上均具有待机功能键； 11、AC220V线性电源供电； 12、1路音频输出：0.775V； 13、1路录音输入：0.775V； 14、频率响应：≥20Hz~20KHz； 15、电源线：(2×0.75mm²)×1.5M(标准)； 16、电源：AC220V ≥50Hz； 17、功率：≥20W | 1 | 台 | 800 | 800 |
| 7 | 前置放大器 |  | 1、铝质标准2U机架； 2、10位LED电平动态指示； 3、自带钟声/警笛声输出，并具有优先功能； 4、十路输入（5路话筒、3路线路、2路紧急）； 5、各输入通道音量独立调节； 6、带总音量调节，高音、低音独立调节； 7、具有默音功能，自动默音至-30dB； 8、具有4个AV输出接口，可连接4台纯后级功放； 9、具有1路静噪模式开关，可根据需要打开或关闭静噪模式； 10、具有1路信号接地与浮地开关，可根据现场调试进行选择； 11、音频输出具有3种（0.75V/1V/1.5V）增益选择开关，出厂默认输出0.75V； 12、采用DC24V与AC100~240V双电源供电，当无市电输入时自动切换至DC24直流供电； 13、话筒输入(MIC)：600Ω 5mV ,不平衡； 14、紧急输入(EMC)：10kΩ 200mV ,不平衡； 15、线路输入(AUX)：10kΩ 200mV ,不平衡； 16、线路输出：10kΩ 0.775V (0 dB) ,不平衡； 17、频率响应：60Hz~15kHz(±3dB)； 18、非线性失真：THD<0.01% at 1kHz； 19、信号噪声比S/N：>70 dB； 20、音调调整范围：BASS:100Hz(±10dB) , TREBLE:12kHz(±10dB)； 21、默音抑制能力：MIC1输入时,MIC2~ MIC5、EMC1~ EMC2、AUX1~AUX3信号衰减0~30 dB，EMC1~EMC2输入时,MIC2~MIC5、AUX1~AUX3信号衰减0~30 dB； 22、电源：AC220V±10% 50-60Hz； 23、电源消耗：≥10~15W | 1 | 台 | 900 | 900 |
| 8 | 120W户外防水 音柱 |  | ≥100V:≥120W 70V:≥60W;频率响应:≥150Hz-18KHz;灵敏度:≥102dB; | 18 | 只 | 1700 | 30600 |
|  |  |  | 全铝外壳;≥IP44防水等级 |  |  |  |  |
| 9 | 1000W网络功放 |  | 技术参数： 1、内置网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议； 2、采用宽电压PFC电路设计，AC100V-240V供电都可正常使用； 3、D类数字功放电路，失真更低，性能更高效，功率强劲； 4、4-16欧定阻输出、70V、100V定压输出； 5、平台上可显示功放工作状态（温度显示、功放保护显示）； 6、1路本地话筒输入，具有独立音量调节； 7、1路本地线路输入，具有独立音量调节； 8、1路EMC紧急音频输入，用于优先强插，与网络信号同级； 9、1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器； 10、1路USB输入接口，可播放U盘内所有曲目，即插即播，无需操控； 11、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 12、内置网络隔离防雷处理电路； 13、采用智能温控散热风扇； 14、输出功率：≥1000W； 15、总谐波失真：≤0.5%； 16、信噪比：≥86db； 17、网络接口：RJ45； 18、网络传输速率：≥100Mbps； 19、支持协议：RTP、UDP、TCP/IP、FTP； 20、音频格式：MP3/WAV； 21、采样率：≥8K～48K； 22、频率响应：≥90Hz~15KHz； 23、输出方式：≥4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出； 24、保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路； | 3 | 台 | 3300 | 9900 |
| 10 | 音频解码器 |  | 技术参数： 1、自带≥2路智能电源管理，总输出功率可达≥1000W； 2、具有≥4位音频输出接口，最多可连接≥4台功放使用； 3、模拟音频内部运放处理电路，可直接驱动纯后级功放工作； 4、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Internet、组播、单播等任意网络结构； 5、内置网络隔离防雷处理电路； 6、网络接口：标准RJ45输入； 7、支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP； 8、音频格式：MP3/WAV； 9、采样率：≥8K～48KHz 10、网络传输速率：≥100Mbps； 11、音频模式：≥16bit立体声CD音质； 12、频率响应：20Hz～20KHz； 13、谐波失真：THD≤0.3%； 14、信噪比：≥80dB； | 1 | 台 | 900 | 900 |
| 11 | 数字音频处理器 |  | 技术参数： 1、输入处理部分包含低切，反馈抑制，≥5段参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，连动调节，音量编组调节等处理功能。 2、输出处理部分包含分频，≥7段参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节，音量编组调节等。 3、所有参量均衡的频点、增益和带宽可调，其中增益步距为≥0.1dB，类型可选择：PEAK、H-SHELF、L-SHELF、Lowcut、Highcut。 4、所有高切、低切滤波器、分频器的类型可选择：Butterworth、Linkwitz-Riley、Bessel，≥斜率在-6dB/Oct至-24dB/Oct可选。 5、输入通道噪声门的门限值、启动时间、恢复时间、保持时间连续可调。输出通道的压缩/限幅器的阈值、比率、启动时间、恢复时间连续可调。 6、所有输入输出的参数可以连动调节，输入通道和输出通道名称均可修改。 7、所有延时模块都具有高达≥680ms的延时时间，≥步距0.021ms。任意通道之间参数设置可以自由复制，内置测试信号发生器。 8、面板输入输出配有≥2段高精度电平指示灯，按键指引灯操作，具有密码保护功能。 9、≥21个用户预设，≥1个出厂预设，整机参数和单个预设文件都可以单独储存和调用。 10、可以通过USB或RS232端口控制，通过以太网连接远程控制端口实现远程定时控制及多达≥250台级联。 11、技术参数： 频率响应：≥20Hz-20KHz，+/-0.3dB 动态范围：>105dBu 失真度：<0.008%at1kHz（0dBu） 串音：>70dBu，20Hz-20kHz 共模拟制比：＞75dBu1KHz 数字处理：≥24bitsigma-delta转换器，96KHz采样率 最大输入电平：≥+15dBu 最大输出电平：≥+15dBu 输入阻抗：≥2kohm(话筒输入)/10kohm（音乐输入） 输出阻抗：<500Ω 电源：DC12V/2A 机身尺寸（H×W×D）：≥44mm×≥215mm×≥189mm | 1 | 台 | 3400 | 3400 |
| 12 | 36U防水机柜 | 定制 | 宽≥650mm*深≥800mm，带空调 | 2 | 个 | 9400 | 18800 |
| 13 | 音箱立杆 | 定制 | 定制满足项目使用要求 | 9 | 根 | 4000 | 36000 |
| 14 | 8口千兆交换机 |  | 散热方式:自然散热 上行端口速率:千兆； 套装:单品； 端口类型:电口； 端口数量:≥8口； 云管理交换机:不支持云管理； 下行端口速率:千兆； 网管类型:非网管； 下行接口类型:以太网交换机； 端口供电功能:非 POE供电； 适用场景:接入交换机； | 2 | 台 | 500 | 1000 |
| 15 | 安装辅材 |  | 包含但不限于管道、线路预埋所需要的人工及器械；满足系统所需的线辅材、安装配件等；面积≤4000㎡ | 1 | 项 | 20000 | 20000 |
| （五）编创制作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音乐制作 |  | 时长≥300秒 | 1 | 项 | 2900 | 2900 |
| 2 | 灯光场景编程 | 现场编程 | 时长≥300秒 | 1 | 项 | 24400 | 24400 |
| 位置 |  | 二、水头民俗文化夜景 |  |  |  |  |  |
| （一）1号区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED投光灯 | ≥24W | DC24V，功率≥24W，色温≥3000k 60°，DMX512，防护等级≥IP65，含遮光罩 | 55 | 台 | 400 | 22000 |
| 2 | LED洗墙灯 | ≥12W | 光源类型LED，功率≥12W，电压DC24V，色温≥3000k，出光角度≥20*60°，防护等级IP65，长度≥1m，含安装支架，遮光罩 | 440 | 台 | 200 | 88000 |
| 3 | LED洗墙灯 | ≥18W | 光源类型LED，功率≥18W，电压DC24V，颜色湖蓝色，出光角度≥20*60°，防护等级IP65，长度≥1m，含安装支架，遮光罩 | 440 | 台 | 230 | 101200 |
| 4 | 水纹灯 |  | AC220V≥ 200W 30°/55°（选配）全彩≥6色盘变色 DMX512控制 防护等级≥IP65 | 10 | 台 | 4700 | 47000 |
| 5 | 图案灯 |  | ≥300W LED灯,AC85-265V 50-60HZ，≥2-9个图案盘，角度可选，≥IP65 | 5 | 台 | 7600 | 38000 |
| 6 | 灯杆1 |  | 主杆口径*厚度≥4000mm*≥180mm*≥6mm，加厚安装固定板，低法兰盘（≥400mm*≥400mm*≥12mm）无缝管热镀锌喷塑，含地笼，东区灯杆，颜色：定制 （每根螺杆要配双螺母） | 5 | 套 | 7200 | 36000 |
| 7 | 防水开关电源 |  | DC24V ≥300W≥ IP65 | 80 | 台 | 500 | 40000 |
| 8 | 智能配电柜 | 定制 | 控制方式时控+远程控制，≥24路20A | 2 | 套 | 15600 | 31200 |
|  |  |  | 含4G智能模块、漏保断路器、接触器及T2防雷浪涌,电表，外壳冷轧钢喷色，室外防雨 |  |  |  |  |
| 9 | 蓝牙控制器 | Dmx灯具调光,蓝牙Mesh网络 | DC5~36V 蓝牙MESH，防护等级≥ IP65 | 12 | 台 | 1000 | 12000 |
| 10 | 信号放大器 |  | 全隔离中继器 DC 6V-48V USITT DMX512/1990协议 一进一出 防护等级≥IP65 电源线*1 纸箱包装 | 30 | 台 | 300 | 9000 |
| 11 | 安装辅材 |  | 包含但不限于土地开挖、回填、平整 管道、线路预埋所需要的人工及器械；满足系统所需的线辅材、安装配件等；面积≤9000㎡ | 1 | 项 | 80600 | 80600 |
| 位置 |  | 三、水头镇圩镇特色文旅空间亮化 |  |  |  |  |  |
| （一）电站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED洗墙灯 | ≥12W | 光源类型LED，功率≥12W，电压DC24V，色温3000k，出光角度≥20*60°，防护等级≥IP65，长度≥1m，含安装支架，遮光罩 | 108 | 台 | 200 | 21600 |
| 2 | LED洗墙灯 | ≥18W | 光源类型LED，功率≥18W，电压DC24V，颜色湖蓝色，出光角度≥20*60°，防护等级IP65，长度≥1m，含安装支架，遮光罩 | 310 | 台 | 240 | 74400 |
| 3 | LED洗墙灯 | ≥36W | 光源类型LED，功率≥36W，电压DC24V，RGBW，出光角度≥20*60°，控制DMX512，防护等级IP65，长度≥1m，含安装支架，遮光罩 | 8 | 台 | 30 | 240 |
| 4 | LED投光灯 | ≥10W | 光源类型LED，功率≥10W，电压DC24V， RGB，光斑角度≥25°，DMX512控制，防护等级≥IP65 含定制安装摆动支架，0.3m延长线 | 12 | 台 | 220 | 2640 |
| 5 | LED瓦楞灯 | ≥12W | 功率≥12W，≥6颗灯珠，DC24V，RGB，旋转角度≥30°，防护等级≥IP66，DMX512控制 | 50 | 台 | 200 | 10000 |
| 6 | LED步道灯 | ≥12W | DC24V，功率≥12W，亮度≥3000K，旋转角度≥ 60°，防护等级≥IP65 | 34 | 台 | 220 | 7480 |
| 7 | LED PAR灯 |  | 1.光源规格：LED≥ 3W，额定寿命5万小时 2.整灯数量：≥54颗（R*≥14+G*≥14+B*≥14+W*≥12） 3.色温校正：≥3200K-≥7200K线性调节 4.光斑角度：≥20° 5.颜色系统：RGBW线性混色，内置宏功能。 6.频闪：每秒≥1 -≥25Hz快速频闪，具备脉冲频闪 7.调光：0 -100%线性电子调光 8.重量：≥7Kg 9.防护等级：≥IP67 10.输入电压：AC 200V -240V-50/60Hz 11.控制通道：≥14/9 12.传输协议：DMX512 | 30 | 台 | 1540 | 46200 |
| 8 | LED方形投光灯 | ≥96W | AC220V ≥96W ≥36*3W RGBW DMX512 旋转角度≥45° 防护等级≥IP67 | 8 | 台 | 1300 | 10400 |
| 9 | PG灯 |  | 功率：≥5000W 电源：AC220V 光源：特制LED光源模组，光源芯片 光源光通量：≥250000lm 色温：≥7000°K 显色指数：CRI>95 执行标准：GB7000.1-2015；GB/T 7000.217-2023 最佳投影距离：10-≥260M 最佳投影面积：50-≥1200㎡ 光学系统：1:1-8:1可调镜组供选配。 影片制作：单帧≥19x14cm全彩全透胶片，胶片数为≥1~30张，张数可定制 控制：内置程序自控，可实现无人值守，自动开关机，自动运行；标准USITT DMX512通讯协议，实现多台联机同步走片运行 防护：IP55 运行环境温度：-25℃~45℃ 运行环境湿度：0%~80% （不得起凝露） 重量：≥100kg 配标准镜头设备总尺寸：≥1480x520x890mm 包含人工安装及管线开挖、预埋等工作内容，大型设备定位按中高端品牌方向定位 | 1 | 台 | 198800 | 198800 |
| 10 | 30w激光灯 |  | 激光器总功率≥30W（红色：≥638nm/8W;绿色：≥525nm/10W；蓝色：455nm/12W）出光口光斑尺寸:≥6*6.2mm;发散角＜1.2mrad；振镜扫描速度：35KPPS@7°；功耗最大280W，防水等级：≥IP65，净重≥25KG，航空箱包装。 | 2 | 台 | 59200 | 118400 |
| 11 | 激光灯控制软件 | 定制版终身授权 | 定制版终身授权，最多可控制≥25个FB4，支持Artnet协议、DMX控制投影区域 支持雕刻，勾边，融合，控制机器数量为≥4台高级版终身授权，最多可控制≥25个FB4，支持Artnet协议、DMX控制投影区域 支持雕刻，勾边，融合，控制机器数量为≥4台 | 1 | 套 | 23100 | 23100 |
| 12 | 电脑 |  | CPU：≥I7,内存：≥16G, | 1 | 台 | 8180 | 8180 |
| 13 | KVM机柜显示器 | ≥17寸 | ≥17寸 单口 | 1 | 台 | 6300 | 6300 |
| 14 | 防水开关电源 |  | DC24V ≥300W，防护等级≥IP65 | 65 | 台 | 400 | 26000 |
| 15 | 中控主机 | 定制 | RS232/485、UDP输出 | 1 | 套 | 10000 | 10000 |
| 16 | 路由器 |  | 双千兆路由器 | 1 | 台 | 680 | 680 |
| 17 | 智能配电柜 | 定制 | 控制方式时控+远程控制，≥24路20A | 2 | 套 | 15600 | 31200 |
|  |  |  | 含4G智能模块、漏保断路器、接触器及T2防雷浪涌,电表，外壳冷轧钢喷色，室外防雨 |  |  |  |  |
| 18 | 蓝牙控制器 | Dmx灯具调光,蓝牙Mesh网络 | DC5~36V 蓝牙MESH 防护等级IP65 | 20 | 台 | 1000 | 20000 |
| 19 | 蓝牙网关 | 蓝牙Mesh网络 | DC5~36V 蓝牙MESH 防护等级IP65 | 2 | 套 | 1000 | 2000 |
| 20 | 信号放大器 |  | 全隔离中继器，DC 6V-48V USITT DMX512/1990协议，一进一出，防护等级≥IP65，电源线*1，纸箱包装 | 20 | 台 | 260 | 5200 |
| 21 | 网络交换机 |  | ≥8个10/100/1000BASE-T以太网端口,≥4个千兆SFP,交流供电) 含4路华为千兆单模模块，带耳朵 | 2 | 台 | 1300 | 2600 |
| 22 | 户外机柜 | 36U | 宽650mm*深800mm，带空调 | 1 | 台 | 8200 | 8200 |
| 23 | PDU机柜电源 |  | ≥8位，1U，≥19寸，≥10A开关加防雷 | 2 | 台 | 160 | 320 |
| 24 | 安装辅材 |  | 包含但不限于土地开挖、回填、平整管道、线路预埋所需要的人工及器械；满足系统所需的线辅材、安装配件等。面积≤6000㎡ | 1 | 项 | 62400 | 62400 |
| （二）灯光装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主花 | 定制 | 直径1.5米~2米变径，高≥4.5米，内含防水全彩发光光源。 | 1 | 个 | 170600 | 170600 |
| 2 | 副花 | 定制 | 直径≥2米宽，≥1.8米高，内含防水全彩发光光源。 | 2 | 个 | 55700 | 111400 |
| 3 | 氛围花 | 定制 | 1.5-1.8米高不等分配，直径300-500mm不等分配，内含防水全彩发光光源。 | 10 | 个 | 13560 | 135600 |
| （三）编创制作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 激光场景编程 | 现场编程 | 时长≥180秒 | 1 | 项 | 20000 | 20000 |

备注:

- 以上费用包含但不限于安装配套的人工、设备、调试、包装、编程、技术服务深化等一切基于此项目的配套费用；

- 含售后服务，设备质保期均为一年。

- 第五章  投标文件格式

一、投标文件封面格式

投  标  文  件

（项目编号：           ）

项目名称：

投 标 人：

二、自查表

符合性审查表（阶段一）

| 序号 | 审查内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合合格投标人资格条件； | 见投标文件（）页 |
| 2 | 投标文件按招标文件规定要求签署及盖章，由授权代表签署时有法定代表人出具的授权委托书； | 见投标文件（）页 |
| 3 | 投标有效期满足招标文件要求； | 见投标文件（）页 |
| 4 | 按招标文件要求提交投标保证金； | 见投标文件（）页 |
| 5 | 招标文件★号条款要求必须满足，投标文件的内容实质性满足招标文件无重大偏离或保留，否则按废标处理，没有出现违反法律、法规规定的情形； | 见投标文件（）页 |
| 6 | 投标文件未附有招标人不能接受的条件的。 | / |

符合性审查表（阶段二）

| 序号 | 审查内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的商务评分未低于招标文件规定的商务得分比例； | / |
| 2 | 投标人的投标报价没有超过本项目的最高限价； | 见投标文件（）页 |
| 3 | 投标人不得递交两份或多份内容不同的投标文件，在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价时必须声明哪一个为最终报价； | 见投标文件（）页 |
| 4 | 无招标文件中规定的其他无效投标的内容。 | / |

注：以上符合性审查表（阶段一、阶段二）的材料将作为投标人符合性审查的重要内容，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

技术评审自查表

| 序号 | 评审内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  | 见投标文件（）页 |
|  | ... |  |

商务评审自查表

| 序号 | 评审内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  | 见投标文件（）页 |
|  | ... |  |

注：投标人应根据《技术评审表》《商务评审表》的各项内容填写此表，并附于投标文件中。

## 三、投标报价表格式

投标人应按附表1.1～1.2的格式提交投标报价表。

附表1.1开标一览表

金额单位：元（人民币）

| 项目名称 | 投标报价 | 税率 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 佛冈县水头镇圩镇基础设施服务功能提升项目之特色文旅空间灯光服务项目 | 投标报价（含增值税）（元 人民币）： 大写：人民币 小写：¥ | % |  |  |

注：

- 增值税税率必须按照国家标准填写，如投标人的税率与国家标准不一致，招标人有权调整其税率。

- 投标报价超过最高限价的属于无效投标。

- 投标报价是所有需招标人支付本次招标的金额总数。

投标人名称:（盖章）

日期：    年   月   日

附表1.2

佛冈县水头镇圩镇基础设施服务功能提升项目之特色文旅空间灯光服务项目

（1）项目详细报价表

金额单位：元（人民币）

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 |  | 一、生态水头江岸堤主题打造 |  |  |  |  |  |
| （一）莲瑶桥灯光 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光束灯 |  |  | 30 | 台 |  |  |
| 2 | 光束灯支架 |  |  | 30 | 套 |  |  |
| 3 | 彩色激光灯 |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 4 | 雾森 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | DMX场景控制器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 信号放大器 |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 7 | 机柜PDU |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 8 | 中控主机 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 控制软件 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 路由器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 平板电脑 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 12 | IO控制器 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 13 | 管线辅材 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| （二）亮化灯具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗墙灯 |  |  | 258 | 台 |  |  |
| 2 | 洗墙灯 |  |  | 180 | 台 |  |  |
| 3 | 像素灯条 |  |  | 560 | 米 |  |  |
| 4 | 主控器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 分控器 |  |  | 6 | 台 |  |  |
| 6 | 信号放大器 |  |  | 20 | 台 |  |  |
| 7 | 开关电源 |  |  | 130 | 台 |  |  |
| 8 | 照明配电箱 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 9 | 动力配电箱 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 安装辅材 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| （三）灯光装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镂空灯 |  |  | 4 | 台 |  |  |
| （四）音响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音乐播放器 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 2 | 云广播服务器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | PC端管理软件 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 网络音频采集器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 16路网络电源管理器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 数字调谐器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 前置放大器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 120W户外防水 音柱 |  |  | 18 | 只 |  |  |
| 9 | 1000W网络功放 |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 10 | 音频解码器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 数字音频处理器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 36U防水机柜 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 13 | 音箱立杆 |  |  | 9 | 根 |  |  |
| 14 | 8口千兆交换机 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 15 | 安装辅材 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| （五）编创制作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音乐制作 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 灯光场景编程 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 位置 |  | 二、水头民俗文化夜景 |  |  |  |  |  |
| （一）1号区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED投光灯 |  |  | 55 | 台 |  |  |
| 2 | LED洗墙灯 |  |  | 440 | 台 |  |  |
| 3 | LED洗墙灯 |  |  | 440 | 台 |  |  |
| 4 | 水纹灯 |  |  | 10 | 台 |  |  |
| 5 | 图案灯 |  |  | 5 | 台 |  |  |
| 6 | 灯杆1 |  |  | 5 | 套 |  |  |
| 7 | 防水开关电源 |  |  | 80 | 台 |  |  |
| 8 | 智能配电柜 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 9 | 蓝牙控制器 |  |  | 12 | 台 |  |  |
| 10 | 信号放大器 |  |  | 30 | 台 |  |  |
| 11 | 安装辅材 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 位置 |  | 三、水头镇圩镇特色文旅空间亮化 |  |  |  |  |  |
| （一）电站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED洗墙灯 |  |  | 108 | 台 |  |  |
| 2 | LED洗墙灯 |  |  | 310 | 台 |  |  |
| 3 | LED洗墙灯 |  |  | 8 | 台 |  |  |
| 4 | LED投光灯 |  |  | 12 | 台 |  |  |
| 5 | LED瓦楞灯 |  |  | 50 | 台 |  |  |
| 6 | LED步道灯 |  |  | 34 | 台 |  |  |
| 7 | LED PAR灯 |  |  | 30 | 台 |  |  |
| 8 | LED方形投光灯 |  |  | 8 | 台 |  |  |
| 9 | PG灯 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 30w激光灯 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 11 | 激光灯控制软件 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 电脑 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 13 | KVM机柜显示器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 防水开关电源 |  |  | 65 | 台 |  |  |
| 15 | 中控主机 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 路由器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 智能配电柜 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 18 | 蓝牙控制器 |  |  | 20 | 台 |  |  |
| 19 | 蓝牙网关 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 20 | 信号放大器 |  |  | 20 | 台 |  |  |
| 21 | 网络交换机 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 22 | 户外机柜 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 23 | PDU机柜电源 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 24 | 安装辅材 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| （二）灯光装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主花 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 副花 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 3 | 氛围花 |  |  | 10 | 个 |  |  |
| （三）编创制作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 激光场景编程 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 合计（含税）（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 投标报价要求：投标人须按详细报价表对各个分类和各项目进行投标报价。

- 本项目详细报价表的合计必须与开标一览表投标报价（含增值税）的总额一致。

- 投标人可根据本表自行增加内容，但不得删除上述分项内容。

- 本报价充分考虑包括价格上涨的各种风险，报价中应含税金及利润等相关的所有费用。

- 以上费用包含但不限于安装配套的人工、设备、调试、包装、编程、技术服务深化等一切基于此项目的配套费用。

- 含售后服务，设备质保期均为一年。

投标人名称:（盖章）

日期：    年   月   日

## 四、资格证明材料

## （1）投标函

投 标 函

致:（招标人名称）

我方确认收到贵方提供的（招标项目名称）的招标文件的全部内容，我方：                                   （投标人名称）作为投标者正式授权（授权代表全名, 职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件, 正本一份, 副本     份，包括如下等内容：

- 报价表；

- 投标函；

- 法定代表人证明书及法人授权书；

- 投标保证金支付证明复印件；

- 有关确立投标人法律地位的原始文件副本复印件（如营业执照、组织代码证、税务登记证等）；

- 资格及能力证明文件；

- 商务响应文件；

- 技术响应文件；

- 应招标文件的要求提供的其他有关文件

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：项目名称为            的投标。

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价详见投标报价表。

（三）本投标文件的有效期投标截止日后90日有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五）我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（九）如我方被授予合同，我方就本次招标支付有关的招标服务费。

（十）所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

地    址：                      邮政编码：                      .

电    话：                      传    真：                      .

代表姓名：                      职    务：                      .

投标人名称:（盖章）

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖章）：

日期：    年   月   日

## （2）法定代表人证明书及法定代表人授权书

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

（姓名）现任我单位（职务），为我司（单位名称）法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：年龄：身份证号码：___________________________

企业注册号码：企业类型：_____________________________________

经营范围：

______________________________________________________。

投标人名称:（盖章）

日期：    年   月   日

粘贴法定代表人身份证复印件

法定代表人授权书

致：广东省机电设备招标有限公司

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“项目名称：                  【项目编号：                  】”招标的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此证明。

投标人名称:（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职务：

粘贴被授权人身份证复印件

（3）资格声明格式

资格声明

广东省机电设备招标有限公司：

下述投标人愿响应你方（项目编号）投标邀请，参与投标，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

- 我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

- 我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于（招标人名称）及广东省机电设备招标有限公司（招标代理机构）；

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我方在参加本次投标前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定），并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

- 我方未为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务。

- 我方所属的单位负责人为同一人或者存在控股、管理等关联关系的不同供应商，未参加同一合同项下的采购活动。

- 我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 单位地址为同一地址的不同投标人，未参与同一合同项下的采购活动。

投标人名称:（盖章）

日期：    年   月   日

##### （4）其他资格证明材料

根据合格投标人资格条件提供证明材料

1、投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2、提供2023年财务状况报告或2024年至今任意1个月的财务状况报告或者基本户开户银行出具的资信证明复印件或提供资格声明。

3、提供2024年至今任意1个月缴纳税收和社会保障资金的相关材料或提供资格声明。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或政府采购严重违法失信行为记录名单或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

5、......

五、商务文件格式

#### （一）企业状况

##### （1）企业基本情况介绍

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址（以营业执照上的住所填写） |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 | （如有） |  | 其中 | 1、各类注册人员 |  |  |  | （如有） |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 2、高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金（资本） |  |  |  | 3、中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 实缴资金（资本） |  |  |  | 4、初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本存款账户开户银行 |  |  |  | 1-4人员合计 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |  |  |
| 委托代理人姓名 |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  |  |
| 固定电话 |  |  |  | 手 机 |  |  |  |  |  |
| 传 真 |  |  |  | 邮 箱 |  |  |  |  |  |
| 后附证明文件 | 1、投标人介绍； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### （2）企业类似项目业绩证明材料

业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 招标人 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据招标文件要求提供相应的证明材料。

##### （3）企业财务状况

财务状况表

根据招标文件规定提供财务状况报告，并根据报告内容填写以下表格：

| 项目或指标 | 单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 | 万元 |  |  |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四、固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七、负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 八、营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、净现金流量总额 | 万元 |  |  |  |
| 十一、主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1、净资产收益率 | % |  |  |  |
| 2、总资产报酬率 | % |  |  |  |
| 3、主营业务利润率 | % |  |  |  |
| 4、资产负债率 | % |  |  |  |
| 5、流动比率 | % |  |  |  |
| 6、速动比率 | % |  |  |  |

注：

1、投标人应附财务报告的资产负债表、利润表、现金流量表。

2、请投标人应安排其内部专业财务人员根据“资产负债表、利润表、现金流量表”填写表格中关键数据。

3、若缺少上述内容将可能影响评标委员会对投标人的评审。

附件：

4、按招标文件要求提供对应时间的资产负债表、利润表、现金流量表

（4）服务团队情况

拟投入服务团队成员情况一览表

| 序号 | 拟担任本项目的角色 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职务 | 具有相关证书(含职称证)等 | 工作年限 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：根据招标文件要求提供相应的证明材料。

##### （5）企业资信状况（如需，格式自拟）；

##### （6）企业综合实力（如需，格式自拟）；

##### （7）企业履约信用、荣誉（如需，格式自拟）；

##### （8）其他商务证明材料（投标人根据商务评分表内容及认为需要补充的说明提供相关材料）。

（二）主要商务条件响应表

主要商务条款响应表

[说明]投标人应对招标文件第四部分合同所有条款的内容（而非题目）作全面响应，并在“响应”栏中打“√”，有差异的请在“备注”栏中注明具体偏离情况。

| 序号 | 商务条款 | 条款内容 | 响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 | ...... |  |  |  |

说明：

如投标人对招标文件合同条款有偏离的必须填写上表，否则视为完全响应招标文件要求。

投标人名称:（盖章）

日期：    年   月   日

六、技术响应文件格式

[说明]  投标人应按照招标文件的要求，根据《用户需求书》要求内容做出全面响应。其内容应包括但不限于本格式内各项要求。对必须响应的内容，必须完全响应，不允许有任何差异，对响应有差异的内容，提出说明和优化建议。

格式6.1   用户需求书中要求投标人自行填写的表格内容

格式6.2   光束灯品质

格式6.3   设备制造商实力

格式6.4   安装深化方案

格式6.5   实施方案

格式6.6   售后服务及质量保证方案

格式6.7   招标人配合内容（如有）

格式6.8   投标人认为有必要提供的其他文件（如有）

格式6.1.1

重要条款及一般条款响应表

| 用户需求书相应序号 | 用户需求书标有“▲”条款内容 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 差异描述 | 对应投标文件位置及页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |
| 用户需求书相应序号 | 用户需求书一般条款内容 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 差异描述 | 对应投标文件位置及页码（如有） |
|  | ... |  |  |  |

[说明]

- 重要条款是指用户需求书中标 “▲”条款。

- 一般条款是指用户需求书中除标 “▲”条款及“★”条款的其他条款。

- 投标人应按照招标文件要求和“用户需求书”作出响应，如有差异的在“差异描述”栏中详细描述差异情况。

3、若以上表格如为空白，则表示无偏离，即完全满足招标文件的用户需求书条款。

投标人名称：（盖章）

日期：    年   月   日

格式6.1.2

关键条款（★条款）响应表

| 用户需求书相应序号 | 关键条款（★条款）相关内容 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 差异描述 | 对应投标文件位置及页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[说明] 投标人需按各自标段中★用户需求书条款逐一对应响应表填写（如有）

投标人必须逐项对★技术条款（如有）的偏离情况如实填写，并在本表的“偏离情况”栏中注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。如有差异的在“差异描述”栏中详细描述差异情况。

当招标文件中未设置“★”项条款时，应在此表中直接填写：本项目未设置“★”条款。

投标人名称：（盖章）

日期：    年   月   日

格式6.2

光束灯品质

投标人应根据招标文件《用户需求书》及评审内容填写。

格式6.3

设备制造商实力

投标人应根据招标文件《用户需求书》及评审内容填写。

格式6.4

安装深化方案

投标人应根据招标文件《用户需求书》及评审内容填写。

格式6.5

实施方案

投标人应根据招标文件《用户需求书》及评审内容填写。

格式6.6

售后服务及质量保证方案

投标人应根据招标文件《用户需求书》及评审内容填写。

格式6.7

招标人配合内容（如有）

请投标人详细描述中标合同执行阶段需招标人配合的工作内容。

格式6.8

投标人认为有必要提供的其他文件（如有）

## 七、其他资料格式

7.1  招标服务费承诺书

7.2  退保证金说明

7.1招标服务费承诺书

招标服务费承诺书

致：广东省机电设备招标有限公司

如果我方（投标人名称）在贵单位组织的（招标项目名称）项目编号为                           的供货及相关服务的招标中获中标，我方保证在收到《中标通知书》的当日，按招标文件要求，向贵单位交纳招标服务费（按投标人须知执行）。

特此承诺！

投标人名称:（盖章）

日期：    年   月   日

7.2投标保证金退还格式（样本）

退保证金说明

致：

我方为                          项目的投标，项目编号为                    所提交的保证金                   元，请贵单位退还时划到以下账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 开户银行 （含汇入地点） | 省 市（县） 银行 支行（分理处） |  |  |
|  | 账 号 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 手机号码 |  |

投标人(公章)：

日        期：

汇款凭证粘贴处

- 第六章  评标办法

评  标  办  法

# 说明

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方有关文件精神，在保证本项目招标公开、公平、公正的基础上，结合本项目的需求，制定本评标办法。内容包括本次评标的评审过程和方法。

# 评标须知

  - 关于评标方案

2.1.2评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案。

  - 关于评标纪律

2.2.1评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

2.2.2评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

2.2.3评委之间不得相互串通进行评分；

2.2.4评委不得试图影响其他评委的评价意见。

  - 关于评标责任

2.3.1评委应在其书面评审意见上签字确认；

2.3.2评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

  - 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）是该投标人的项目主管部门或是该投标人的行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

  - 关于保密

- 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

- 前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

  - 罚则

（1）评标委员会成员在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行，或者在评标过程中不能客观公正地履行职责的，一经核实，取消担任评标委员会成员的资格，并报有关部门经予法律追究和查处。

（2）评标委员会成员收受投标人、其他利害关系人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者与评标活动有关的工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的，一经核实，报有关部门经予法律追究和查处。

# 评标委员会

  - 招标人和招标代理依照《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》组建本项目评标委员会。评标委员会成员由技术、经济等方面的专家共5人组成。评标委员会成员享有同等的表决权。

  - 评标委员会依据招标文件的规定对各投标文件进行评审，得出评标结果，提交评标报告。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

# 投标文件的澄清

  - 除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

  - 为有利评标，在开标后，可随时请投标人就投标文件中某点加以澄清，澄清的内容不得对投标文件作实质性修改。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

# 评标原则和评标办法

  - 评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》以及国家和地方政府有关招标投标法规、实施办法的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行评标。

  - 本次招标采用综合评分法，即评标委员会对各投标进行综合评价，根据评标方法的规定进行，统计得出评标结果，最终将评标结果写出评标报告。所有的评审资料及评分结果统计均须经评标委员会核实并签名确认。

  - 评标委员会将按照评标办法的规定只对通过审查的投标文件进行评价和比较。评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。

  - 评标方法

5.4.1  本评标办法采用综合评分法。

5.4.2  评标步骤：先进行资格审查及商务技术符合性审查（阶段一）评审(见附表1)，再进行技术商务的详细评审。只有通过资格审查及商务技术符合性审查的投标才能进入商务和技术的详细评审。

5.4.3  若通过资格审查及商务技术符合性审查（阶段一）的投标人不足三家，则本项目招标失败。

5.4.4  商务和技术的评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。

5.4.5  技术评分：汇集每一位评委的评分，进行算术平均，得出该投标人的技术得分（四舍五入，取小数点后两位）。

5.4.6  商务评分：汇集每一位评委的评分，进行算术平均，得出该投标人的商务得分（四舍五入，取小数点后两位）

5.4.7  评标委员会汇总整理所有投标人的商务得分及技术得分后，然后对投标人进行价格符合性审查（阶段二）(见附表4），再进行价格的详细评审。只有通过价格符合性审查的投标才能进入价格的详细评审。

5.4.8  若投标人出现商务评分低于商务得分的60%，评标委员会将否决该投标人的所有投标文件，该投标人也不再进入价格详细评审环节。

5.4.9  若通过价格符合性审查（阶段二）的投标人不足三家，则本项目招标失败。

5.4.10  价格评分的评分及统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员就各个投标人的价格状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其价格评分。

5.4.11  评标委员会将各投标人的技术评分、商务评分和价格评分相加得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，推荐中标候选人。

5.5. 评标流程

5.5.1符合性评审

a.评标委员会按照资格审查及商务技术符合性审查（阶段一）及价格符合性审查（阶段二）的内容按评标方法对投标文件进行检查，通过资格审查及商务技术符合性审查（阶段一）所列各项作出实质性响应的投标文件才能进入到商务、技术的详细评审当中；通过价格符合性审查（阶段二）所列各项作出实质性响应的投标文件才能进入到价格的详细评审当中。

注：如出现无效投标的争议时，各评委按规定以少数服从多数的原则通过记名投票书面确认是否为无效投标。

b.评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等相关要求。

c.在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货（或服务）范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中招标人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

d.无效投标的认定

按资格审查及商务技术符合性审查（阶段一）及价格符合性审查（阶段二）（见附表1、见附表4）所列各项，评标委员会认为投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

5.5.2详细评审

a.详细评审是对通过资格审查及商务技术符合性审查（阶段一）的投标进行技术评审、商务评审以及对通过价格符合性审查（阶段二）的投标进行价格评审。

b.技术、商务评分：评标委员会就技术评分表、商务评分表的评审因素进行评分，各因素所占权重比例见《技术评分表》（附表2）及《商务评分表》（附表3），评分统计按本评标方法的规定进行。

c.价格的核准和评分

a) 评标委员会详细分析、核准价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用大写表示的金额和用小写表示的金额不一致，应以大写表示的金额为准；

（2）当单价和数量的乘积与总价金额不一致时，以单价为准（除单价金额小数点明显错误的除外），并修正总价；

（3）漏项的调整方式：如评标委员会认为投标人报价存在重大缺漏项或标准不符事项，评标委员会有权按本次招标其它投标人相应项目的最高报价或最新相同或类似项目合同价格或估价折算,调整评标价格（仅在评标时进行调整，如该投标人中标，所有漏项应包含在供货范围内，且中标价仍按其投标报价计）。

（4）因投标人的投标报价增值税税率报错导致合同含税金额或不含税金额出现错误，经评标委员会复核得出正确税率并计算出评标价计算投标人的价格得分。若评标委员会复核后的评标价高于投标人的错误报价，招标人有权在投标人获得中标后取两者中相对低的价格作为合同价格。

（5）需要投标人提供的专用工具、备品、配件以及相关服务所需的费用，如果是另外单独报价的话，评分时应计入投标报价。

（6）评标委员会依据招标文件认为应该调整的价格。

b) 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

c) 价格评分：

各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

- 价格不能超过预算，否则将不通过符合性审查。

- 投标人评标价及评标基准价的确认：

通过符合性审查的有效投标人进入价格评分。评标委员会对通过符合性审查的投标文件的投标报价进行复核及算术修正，修正后的价格为投标人的评标价。

1）评标基准价的计算

①通过符合性审查的投标人少于等于5家（≤5）时：

评标基准价＝所有有效投标人的评标总价的算术平均值

②通过符合性审查的投标人不少于6家（即≥6）时：

评标基准价＝所有有效投标人的评标总价去掉一个最高价和一个最低价后的算术平均值

2）价格评分

a) 当评标总价等于评标基准价，投标人的价格评分为25分；

b) 当评标总价高于评标基准价，投标人的价格评分按下式计算（每高1％，扣0.5分，扣完为止）：

投标人的价格评分=25-（投标人的评标总价-评标基准价）÷评标基准价×50（四舍五入，小数点后保留两位有效数字）

c) 当评标总价低于评标基准价，投标人的价格评分按下式计算（每低1％，扣0.3分，扣完为止）：

投标人的价格评分=25-（评标基准价-投标人的评标总价）÷评标基准价×30（四舍五入，小数点后保留两位有效数字）

d）技术、商务及价格权重分配：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 55 | 20 | 25 | 100 |

e）根据上述技术、商务及价格的综合评分及其权重分配，代入下列公式计算各投标人的总得分。得分统计保留小数点后两位，第三位四舍五入。进入详细评审的各投标人的综合得分，按得分从高到低排名。

评标总得分=F1+ F2 +F3

其中，F1、F2、F3别为技术、商务及价格评分的汇总得分。

f）评分统计验算：评分统计的结果数据须经评标委员会验算并确认。

5.5.3中标候选人

评标委员会按对各投标人的评标总得分由高到低顺序排列，推荐前3名为中标候选人。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。评标总得分相同的，名次按技术分较高者排名靠前；评标总得分相同，且技术得分相同的，名次按商务分较高者排名靠前；评标总得分相同、商务评分和技术评分均相同的，名次由评标委员会投票决定；最后，评标委员会写出评标报告，将推荐的中标候选人报招标人核准。

附表1    符合性审查表（阶段一）

附表2    技术评分表

附表3    商务评分表

附表4    符合性审查表（阶段二）

附表1：符合性审查表（阶段一）

符合性审查表（阶段一）

| 序号 | 审查项目 | 投标人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | ... |
| 1 | 符合合格投标人资格条件； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件按招标文件规定要求签署及盖章，由授权代表签署时有法定代表人出具的授权委托书； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标有效期满足招标文件要求； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 按招标文件要求提交投标保证金； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 招标文件★号条款要求必须满足，投标文件的内容实质性满足招标文件无重大偏离或保留，否则按废标处理，没有出现法律、法规； |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件未附有招标人不能接受的条件的。 |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过。

2、表中全部条件满足的结论为通过， 同意进入下一阶段评议。

附表2：技术评分表

技术评分表

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 单项分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应情况 | 根据投标人对招标文件“第三章用户需求书”技术要求响应程度进行评审： 投标人完全满足要求的，得5分。每有一条技术参数不响应或负偏离的扣0.5分，最多扣5分。 | 5 |
| 2 | 光束灯品质 | 拟投本项目的光束灯具备： 1、防护能力强，符合整灯按GB/T 10125-2012进行1000 h的中性盐雾试验后，按GB/T 6461-2002评级，整灯的外观评级和保护等级≥9级，提供带CMA或CNAS标志的第三方检测报告予以佐证的，得5分 2、安全性强，符合GB 7000.1-2015、GB 7000.217-2008、GB 17625.1-2022标准，提供带CMA或CNAS标志的第三方安全检测报告予以佐证的，得2分 3、数字化程度高，灯具具有DMX512协议接口，支持RDM数据双向传输功能，可通过DMX数据线升级软件，DMX控制通道数字化反馈展示功能，电平监控，传感器故障诊断系统，输入信号具备隔离保护功能，提供带CMA或CNAS标志的第三方检测报告予以佐证的，得2分 4、便捷化，灯具配备一体化快速折叠灯，提供带CMA或CNAS标志的第三方检测报告予以佐证的，得2分 5、散热好，灯泡散热系统具有专利设计，具备全角度智能球泡温度控制，提供带CMA或CNAS标志的第三方检测报告予以佐证的，得2分 6、亮度高，灯具最小角度2°和10米距离下照度不低于430000lx，提供带CMA或CNAS标志的第三方检测报告予以佐证的，得2分 | 15 |
| 3 | 设备制造商实力 | 拟投设备光束灯、LED洗墙灯和LED投光灯的任意制造商获得： 1、被评为市级以上企业技术中心的，得2分； 2、灯具品牌有用于国家级重大演出活动的案例且不少于3个的，得2分； 3、具备电气与电子原件和产品有害物质过程控制管理体系认证的，得1分。 注：需提供相应的证明材料，未提供不得分。 | 5 |
| 4 | 安装深化方案 | 根据投标人提供的针对设备配置清单，结合方案及场地环境进行的安装技术深化方案进行综合评审： - 提供针对安装的深化方案完整、设计科学，系统配置合理的，得10分 - 提供安装方案基本完整，设计合理，系统配置满足要求的，得6分 - 提供的安装技术方案参考性不强，系统配置不满足要求，得2分 4、未提供安装深化方案不得分。 | 10 |
| 5 | 实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于关键技术应用、安装措施、人员配置等内容）进行综合评审： 1、方案详细、关键技术应用科学合理；安装措施可操作性强；团队配置合理的，得10分； 2、方案一般、关键技术应用基本合理；安装措施有一定的可操作性；团队配置基本合理的，得6分； 3、方案由缺漏、关键技术应用不合理；安装措施可操作性差；团队配置响应差的，得2分； 4、未提供实施方案不得分。 | 10 |
| 6 | 售后服务及质量保证方案 | 根据投标人提供的售后服务及质量保证方案进行评审： 1.方案阐述完整，有具体的质量保证措施，针对所投设备有详细培训计划（包括师资力量、培训内容等），承诺对设备故障处理响应时间快，得10分； 2.方案阐述较完整，有较具体的质量保证措施，对所投设备可提供较详细的培训计划（包括师资力量、培训内容等），承诺对设备故障处理响应时间较快，得6分； 3.方案阐述简单，有质量保证措施，对所投设备提供培训计划（包括师资力量、培训内容等），承诺对设备故障处理响应时间一般，得2分； 4.无售后服务及质量保证方案不得分。 | 10 |
| 合计 |  |  | 55 |

注：评委对各投标文件进行评审，分数精确至小数点后2位。

附表3：商务评分表

商务评分表

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 单项分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 1、具有质量管理体系认证证书的，得1分。 2、具有高新技术企业证书的，得1分； 3、具有环境管理认证体系证书的，得1分； 4、投标人属于工信部评定的国家级专精特新小巨人企业称号的，得1分。 5、具有认证范围含户外灯光的售后服务认证证书且评级不低于5星级的，得1分。 注：提供以上有效的证书或其他相关证明文件复印件。 | 5 |
| 2 | 投标人信誉 | 1、投标人具有知识产权管理体系认证证书的，并提供承诺所用产品及工艺不涉及知识侵权行为的，得1分； 注：提供以上有效的证书或其他相关证明文件复印件及承诺函。 | 1 |
| 3 | 项目经理 | 为确保项目质量，投标人拟投入本项目的项目经理，持有以下证书： 1、工信部颁发的照明设计中级及以上工程师证书； 2、大学颁发的学士及以上学位证书或全日制本科及以上毕业证书； 3、人社部门颁发的中级及以上工程师资格证书； 每提供一项证书得1分，最高得2分。 注：须提供服务团队人员在投标单位购买的投标截止日连续三个月的社会保险参保证明材料，无提供或资料不齐全不得分。 | 2 |
| 4 | 项目团队人员 | 根据投标人拟投入本项目的团队人员（不含项目经理）数量进行综合评审： 拟投入本项目的团队人员（不含项目经理）数量不少于4人的得2分，每额外提供多1人加1分，本项最多得4分。 注：须提供服务团队人员在投标单位购买的投标截止日前三个月任意一个月的社会保险参保证明材料，无提供或资料不齐全不得分。 | 4 |
| 5 | 类似项目业绩 | 投标人自2020年1月1日至投标截止日完成过的同类项目的业绩，每提供一个得2分，满分8分。 注：同类项目指合同至少包含灯光（舞台灯具或户外灯具）内容的供货及安装项目业绩。 合同以签订时间为准，能清晰反映项目名称、合同执行时间合同双方盖章等内容，关键页如有缺漏，视为无效业绩。提供合同复印件并加盖投标人公章。 | 8 |
| 合计 |  |  | 20 |

注：1、评委对各投标文件进行评审，分数精确至小数点后2位。

2、若投标人出现商务评分低于商务得分的60%，评标委员会将否决该投标人的所有投标文件，该投标人也不再进入价格详细评审环节。

附表4：符合性审查表（阶段二）

符合性审查表（阶段二）

| 序号 | 审查项目 | 投标人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | ... |
| 1 | 投标人的商务评分未低于招标文件规定的商务得分比例； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标人的投标报价没有超过本项目的最高限价； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标人不得递交两份或多份内容不同的投标文件，在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价时必须声明哪一个为最终报价； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 无招标文件中规定的其他无效投标的内容。 |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过。

2、表中全部条件满足的结论为通过， 同意进入下一阶段评议。