## 汇总表
工程量估算表
工程名称：南方日报6号楼加装电梯项目电梯釆购及相关服务
序号 | 项目名称 | 估算量 |  |  | 占投资额 |  | 备注
|  | 单位 | 数量 | 单位造价 | (%) | 单位造价 （万元）
一 | 工程费用 |  |  |  | #REF!
1 | 基坑支护及土石方工程 | m2 | 34.66 |  | #REF!
1.1 | 钢板桩基坑支护 | m | 25.56 |  | #REF!
1.2 | 土石方工程 | m3 | 92 |  | #REF!
2 | 电梯框架 | 项 | 1 |  | #REF!
2.1 | 电梯底坑 | m2 | 8.385 |  | #REF! |  | 含防水、混凝土、自动抽水系统
2.2 | 钢结构 | 吨 | 13 |  | #REF! |  | 含天面防雷、底坑接地措施
2.3 | 幕墙 | m2 | 48 |  | #REF!
2.4 | 连接部位组合楼板 | m2 | 10 |  | #REF!
2.5 | 连接部分铺装 | m2 | 10 |  | #REF!
3 | 电路接入 | 项 | 1 |  | #REF! |  | 含电梯电源电缆、五方通话对讲、基础、结构、装饰修复等
4 | 电梯设备 | 台 | 1 |  | #REF! |  | 含安装、运输、装卸、质保维护费、调试费、税费、电梯空调
5 | 现状钢结构雨棚拆除及修复 | 项 | 3 |  | #REF!
6 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |  | #REF!
二 | 设计费 | 项 | 1 |  | #REF!
三 | 暂列金 | 项 | 1 |  | #REF! | 8.9 | 不参与竞价项。
四 | 估算总金额