## Sheet1 (2)
传媒大厦中央空调供暖及精密空调改造项目估算清单
项目 | 强弱电工程
序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 配电柜 | 套 | 3
2 | 电力电缆 | m | 630
3 | 母线槽 | m | 100
4 | 线槽 | m | 30
5 | 群控系统 | 项 | 1
小计： |  |  |  |  | 0
项目 | 暖通工程
序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 风冷涡旋热泵机组 制冷量：130KW 制热量：133KW 功率：45KW | 台 | 12
2 | 立式热水泵 流量：155m3/h 扬程30m 功率30KW | 台 | 3
3 | 智能控制在线加药装置 处理循环水量：350m3/h | 套 | 1
4 | 末端水管、水阀门等末端材料 | 项 | 1
5 | 恒湿空调机组 36KW，风量 12000m³/H | 台 | 3
二 | 小计： |  |  |  | 0
项目 | 土建工程
序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 钢筋混凝土基础 | m3 | 0.99324
2 | 素混凝土柱脚 | m3 | 0.288
3 | 原有位置凿毛 | m2 | 4.2708
4 | 防水 | m2 | 4.2708
5 | 钢结构 | 吨 | 8.7971
6 | 防水修复 | m2 | 100
7 | 室外管线敷设工程 | 米 | 100
8 | 室外控制室 | m2 | 13
三 | 小计： |  |  |  | 0
合计（一+二+三） |  |  |  |  | 0
四 | 设计服务费 | 项 | 1
五 | 合计： |  |  |  | 0
备注：