集团年度网络安全建设和服务

招标文件

（项目编号：M4400000707522227）

招   标   人：广东南方报业传媒集团有限公司

招标代理机构：广东省机电设备招标有限公司

2024年1月

# 投标提示

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为投标人制作文件提醒。如有不一致，以招标文件为准）

1、潜在投标供应商须按招标文件及公告要求登记。

2、本公司启用网上登记系统进行供应商登记及购买文件。请登录广咨电子招投标交易平台网站（www.gzebid.cn）进行供应商注册登记。

3、为避免因迟到而失去投标/报价资格，请供应商适当提前到达开标现场。

4、投标/报价文件应按顺序编制页码。

5、请仔细检查投标/报价文件是否已按招标文件要求盖章、签字（签章）、签署日期。

6、请正确填写《开标/报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

7、单独提交的信封内容应包括：投标保证金凭证（提供银行支付凭证复印件）、退投标保证金说明函原件。

8、供应商须通过广咨电子招投标交易平台网站（http://www.gzebid.cn）获取子账号的方式递交投标/报价保证金及中标/成交服务费。

9、每个供应商每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，本司将根据唯一保证金缴纳账户的缴纳情况，确认供应商是否已按规定缴纳项目保证金。所以请各供应商缴纳保证金前务必核对正确的缴纳账户，错缴误缴导致未按项目缴纳保证金的情况将由供应商自行负责。

10、投标/报价保证金必须于招标文件递交截止时间前到达广东省机电设备招标有限公司的账户。

11、未中标供应商的投标保证金退款程序：在中标通知书发出后的五个工作日内按规定程序原额退还。

12、中标供应商的投标保证金退款程序：在收到中标供应商提交的合同原件或复印件后五个工作日内原额退还。

13、如招标文件有澄清、修改或者延期的，我司会在相关媒体上发布公告，并以电子邮件的形式通知所有登记及购买招标文件的供应商。

14、如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

15、如供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

16、以联合体形式投标/报价的，请提交《联合体共同投标协议书》。

17、为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，本司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知招标代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

18、因场地有限，本公司无法提供停车位，不便之处敬请谅解。

目 录

第一章  投标邀请函	1

第二章  投标人须知	6

第三章  用户需求书	21

第四章  合同格式（参考）	42

第五章  投标文件格式	48

第六章  评标办法	75

# 第一章  投标邀请函

投 标 邀 请 函

[项目编号：M4400000707522227]

广东省机电设备招标有限公司（以下称“招标代理机构”）受广东南方报业传媒集团有限公司（以下称“招标人”）的委托，就集团年度网络安全建设和服务进行国内公开招标。有关事项如下：

# 一、项目概况

1、项目编号：M4400000707522227

2、项目名称：集团年度网络安全建设和服务。

# 3、项目预算金额：最高总价限价（含税）：人民币1,560,000.00元。注：如投标报价超过最高限价，则其投标文件作无效投标处理。

4、采购数量：1项

5、项目内容及要求：

| 序号 | 采购内容/用途 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集团年度网络安全建设和服务 | 详见用户需求 |

# 注：投标人应对项目所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

# 二、合格投标人资格条件

2.1、投标人必须是在中华人民共和国范围内注册的独立法人或其他组织，持有工商行政管理部门核发的有效的营业执照(若持有“一照一码”版本营业执照，则无需提交组织机构代码证及税务登记证）。

2.2、提供2022年度的财务状况报告（若新成立的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件并加盖公章）或者基本户开户银行出具的资信证明复印件。

2.3、参加招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式自拟，须加盖公章）。

2.4投标人所属的单位负责人为同一人或者存在控股、管理等关联关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，投标人应提交书面声明。同时投标人需打印“国家企业信用信息公示系统”网页查询的信息并加盖投标人单位公章，如同时参加，则评审时均作无效投标处理。

2.5、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或政府采购严重违法失信行为记录名单或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以招标代理机构在本项目招标公告发布之日至提交投标文件截止之日期间在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准；处罚期限届满的除外。如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述不良信用记录）。投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标。

2.6、本项目不接受备选方案，不允许违法分包或转包，不接受联合体投标。

# 三、获取招标文件的方式

3.1符合资格的投标人应当在2024年1月23日起至2024年1月30日期间（9:00～12:00，14:00～17:30，法定节假日除外）按以下方式登记并获取招标文件。

本项目只接受网上登记，投标人首先访问广咨电子招投标交易平台网站（www.gzebid.cn）进行网上注册及项目在线登记。如投标人尚未注册，请根据网站指引进行办理，具体流程操作见网站“平台服务—办事指南—操作手册”的对应栏目。招标文件购买支持微信、支付宝两种方式，支付成功后我司会为您开具增值税普通电子发票，投标人可以登录系统选择对应项目下载电子发票（有关网上注册、在线登记及招标文件发票等事宜，请联系客服。热线电话：400-150-3001，网站客服(QQ)：3151435402）。具体登记及发售步骤如下：

步骤一：

项目网上登记递交申请登记资料：投标人登记时须提交以下申请登记资料一套电子版（加盖公章）上传至广咨电子招投标交易平台网站对应项目登记端口，登记资料要求如下：

①投标人营业执照；

②投标登记表（须加盖投标人公章）（见附件）

步骤二：

对于已按要求提交登记资料的申请人，请务必在提交了合格的登记申请资料，和接到招标代理机构的审核通知后，才能网上购买招标文件（包括支付招标文件费用）。

步骤三：

对于已成功办理购买招标文件的投标人，招标代理机构将按投标人提供的联系方式发出招标文件。

3.2招标文件售价人民币300元，售后不退。

3.3发布公告的媒介：本项目招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、广咨电子招投标交易平台（广东省机电设备招标有限公司网）、南方网、《南方日报》发布。

# 四、投标文件的递交时间和递交地点

4.1、递交投标文件时间：2024年2月20日09:00-09:30（北京时间），迟于此时间递交的投标文件将被拒绝。

4.2、递交投标文件地点：广东省机电设备招标有限公司10楼会议室（地址：广州市环市中路316号金鹰大厦10楼）。

# 五、兹定于下列时间和地点公开开标

5.1、投标截止时间和开标时间：2024年2月20日09:30（北京时间）

5.2、开标地点：广东省机电设备招标有限公司10楼会议室（地址：广州市环市中路316号金鹰大厦10楼）。

5.3、投标人应按招标文件的要求准时参加开标会议。投标人代表未出席开标会，不影响开标，且不得对开标程序、结果等提出任何异议。

# 六、其他说明

1、各投标人的资料复印件应加盖单位公章保证所提供资料的真实性，如发现有虚假、隐瞒情况者，招标人将取消其投标资格。

2、购买了招标文件，而不参加投标的投标人，请在开标前3日以书面或邮件形式通知招标代理机构。

3、招标代理机构和招标人将不负责投标人准备投标文件和递交投标文件所发生的任何成本或费用。

# 七、招标代理机构所在地和联系方式

1、招标人联系方式

招 标 人：广东南方报业传媒集团有限公司

地    址：广州大道中 289 号南方报业传媒集团 A栋

联 系 人：蔡女士

电    话：020-83002023

2、招标代理机构联系方式

招标代理机构名称：广东省机电设备招标有限公司

联系人：胡小姐、王小姐、刘先生

电  话：020-83544332、83544117

传  真：020-83565537

电子邮件：jdzbhu@163.com

招标人：广东南方报业传媒集团有限公司

招标代理：广东省机电设备招标有限公司

2024年1月23日

附件：

# 投标登记表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 购买招标文件单位名称 |  |
| 单位地址 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 购买招标文件代表信息 |
| 姓名 |  | 办公电话 |  |
| 手机 |  | 电子邮箱（QQ邮箱） |  |

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：集团年度网络安全建设和服务 招标人名称：广东南方报业传媒集团有限公司 |
| 2 | 资金来源：已落实 |
| 3 | 招标方式：国内公开招标 |
| 4 | 招标信息发布：中国招标投标公共服务平台、广咨电子招投标交易平台网站（广东省机电设备招标有限公司网）、南方网、《南方日报》。 |
| 5 | 招标范围：详见投标人须知 |
| 6 | 投标文件份数：中文正本1份；中文副本4份；投标文件电子文档1份（usb闪存盘） |
| 7 | 投标有效期：90天（日历天） |
| 8 | 投标保证金： 1、投标保证金金额： 投标人必须提交￥20000.00元(大写：人民币贰万元整)的投标保证金 2、投标保证金缴纳方式：（1）按银行子账号信息汇款/转账方式缴纳；或（2）电子保函线上缴纳方式： （1）银行子账号信息汇款/转账缴纳方式： ①投标人网上登记成功后，应登录广东省机电设备招标有限公司广咨电子招投标交易平台网站（http://www.gzebid.cn）并选择对应项目获取缴纳投标保证金的银行子账号信息（每位投标人每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，该账号是针对每位投标人随机生成的专属账号）。 ②投标保证金应从投标人的基本户中支付，并以资金到达该子账号的时间为准，如从其他账户、或未缴纳到指定的子账号，视为无效投标保证金。 ③缴纳投标保证金时投标人须仔细阅读广咨电子招投标交易平台的缴纳保证金页面的所有内容（包括重要事项），如因投标人未按要求错误操作造成系统平台无法识别缴纳账号信息或投标保证金未在投标截止时间前到账的，视为未按要求缴纳保证金，由此造成后果由投标供应商自行承担责任。 （2）电子保函线上缴纳方式： ①登录广咨电子招投标交易平台网站（www.gzebid.cn）并选择对应项目，选择“申请电子保函”，使用标信通APP进行扫码申请，选择开函机构并填写发票信息（如为首次在该开函机构申请电子保函需先完成准入），选择CA盾（如未办理移动CA，系统将自动赠送一个仅能用于开函的CA），确认提交并完成支付，成功出函后，投标人在标信通APP点击“确定提交”，电子保函同步提交至广咨电子招投标交易平台，还可在标信通APP手机下载所开具的电子保函。 ②登录标信通APP，点击“投标保函”-“申请保函”，选择“广咨电子招投标交易平台”并选择开函机构（如首次在该开函机构申请电子保函需先完成准入），选择项目申请保函（需先在广咨电子招投标交易平台完成项目投标登记，否则无法购买电子保函），填写发票信息，选择CA盾，确认提交并完成支付，成功出函后，投标人在标信通APP点击“确定提交”，电子保函同步提交至广咨电子招投标交易平台，投标人可在标信通APP手机下载所开具的电子保函。 具体操作可访问广咨电子招投标交易平台：平台服务》办事指引》电子保函方式缴纳保证金。 （投标保证金缴纳指南具体见：广咨电子招投标交易平台网站（www.gzebid.cn）首页>平台服务>办事指南>广咨电子招投标交易平台网上缴纳投标保证金说明，咨询热线电话：400-150-3001 网站客服(QQ)：3151435402。） |
| 9 | 投标截止时间：详见投标邀请函 投标文件递交地址：详见投标邀请函。 |
| 10 | 开标时间：详见投标邀请函 地址：详见投标邀请函。 |
| 12 | 招 标 人：广东南方报业传媒集团有限公司 地 址：广州大道中 289 号南方报业传媒集团 A栋 联 系 人：蔡女士 电 话：020-83002023 |
| 13 | 招标代理机构名称：广东省机电设备招标有限公司 联系人：胡小姐、王小姐、刘先生 电 话：020-83544332、83544117 传 真：020-83565537 电子邮件：jdzbhu@163.com |

## 一、总则

1、项目说明

1.1项目说明

广东省机电设备招标有限公司（以下简称“招标代理机构”）受广东南方报业传媒集团有限公司委托（以下简称“招标人”），就“集团年度网络安全建设和服务”进行国内公开招标。

1.2资金来源

自筹资金

1.3招标方式

公开招标方式

1.4招标项目

集团年度网络安全建设和服务（下称“本项目”）

（详细内容请参阅招标文件中“用户需求书”的相关内容）

2、定义及解释

2.1公开招标方式：招标人参照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，在指定的网站发布相关采购信息，邀请不特定法人单位购买招标文件，法人单位并按照招标文件的约定，编制投标文件，参与投标，随后，招标人组织评标委员会，按照招标文件的要求投标文件进行评审，并最终推荐中标单位的过程。

2.2设备：指所有由投标人为满足招标文件要求而提供的货物、仪表、工具、备件、图纸、软件以及必须向业主提供的其他相关文件；购置与安装：对投标的所有货物按照招标文件要求进行供货、安装和调试（安装过程中涉及的所有辅助设施均由中标单位自行提供，使用过程中符合用户单位使用要求。服务：指招标文件规定投标人须承担的设计、货物运输、安装、调试、技术协助、校准、质保期内的保修、培训以及其它伴随服务。

2.3业主/招标人/甲方/使用单位/采购人/用户：均指广东南方报业传媒集团有限公司；招标代理机构：广东省机电设备招标有限公司。

2.4 投标人/投标供应商：指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

2.5评标委员会：评标委员会是依法组织的专门负责本次招标及评标工作的临时性机构。

2.6日期：是指公历日。

2.7合同：指本次招标所产生的合同或合约文件。

2.8招标文件中的标题或标名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

2.9“业主”、“投标人”、“成员”和“各方”等人或有关组织的用词均是指依法成立的公司、组织或行政事业单位下属机构。根据上下文的需要，这些用词的单复数具有相同的定义。

2.10招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的通讯，包括电报和传真发送。

3、合格的投标人

3.1与本项目招标公告（或投标人须知前附表）中投标供应商资格要求一致。

4、纪律与保密事项

4.1凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招投标的其他情况。

4.2开标后，直至向乙方发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，参与招标工作的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

4.3除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会及业主联系。

4.4从开标之日起至授予合同期间，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会施加任何影响或对业主的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

4.5投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

4.6获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

4.7由业主向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到业主或招标人的同意，不能向任何第三方透露。开标完成后，应业主要求，投标人应归还所有从业主处获得的保密资料。

5、投标人须知

5.1凡参加本次投标的投标人视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的事项及各种困难情况。

5.2 投标人应保证所提供给业主的资料和数据是真实的。

6、投标费用

6.1投标人应承担获取招标文件及所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，业主在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

7、招标文件的构成

7.1本次招标的有关内容和要求在招标文件中均有说明。招标文件包括：

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同格式

第五章  投标文件格式

第六章  评标办法

7.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都有做出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

8、招标文件的澄清

8.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标代理机构。招标代理机构对其在投标人须知规定的投标截止时间15日以前收到的对招标文件的澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复传真给每个购买招标文件的投标人（答复中包括所有问题，但不包括问题的来源）。

8.2对于投标供应商澄清要求的回复，招标代理机构均将以书面形式或指定网站及媒体上发布的信息通知所有投标供应商，凡在上述网上发布的信息，与招标文件具有同等法律效力，将被视为对所有投标供应商进行了有效通知。

9、招标文件的修改

9.1在截止投标时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，业主或招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时向投标人发修改文件对招标文件进行修改。

9.2文件的澄清和修改文件将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，该澄清文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9.3为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，业主或招标代理机构可行决定，酌情延长投标截止日期，同时将决定以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

9.4投标人在收到招标代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向招标代理机构确认。

9.5对于招标文件的修改或补充文件，招标代理机构均将以书面形式或指定网站及媒体上发布的信息通知所有投标供应商，凡在上述网上发布的信息，与招标文件具有同等法律效力，将被视为对所有投标供应商进行了有效通知。

10、招标语言及计量

10.1投标文件和来往函件应用中文书写，投标供应商提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

10.2招标文件中的所有计量单位和规格说明都使用国家法定计量单位表示。

## 三、投标文件的编制

11、特别说明

11.1本招标文件服务指标要求中，重要的、关键的服务指标要求或性能要求，投标人要特别注意，必须对此响应或完全满足或优于这些要求。否则若有一项重要指标未响应或存在负偏差，将按投标无效处理，即废标。

11.2本招标文件的商务合同条款部分除保险、终止和合同生效条款外，均不允许实质性偏离。投标人必须对本招标文件的每一项要求给予实质性的响应，否则其投标将被拒绝。

11.3 投标人对本投标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为不响应。

12、投标语言及计量

12.1投标人提交的投标文件以及投标人与业主就有关投标的所有往来函电均使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文件可以使用英文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译为准。

12.2在投标文件及所有投标人与业主往来文件中所有计量单位和规格说明均须用国家法定计量单位表示。

13、投标文件的构成

13.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

（1）按投标人须知规定填写投标函、投标报价表。

（2）按投标人须知出具的资格证明文件，证明投标人是合格的且中标后有能力履行合同。

（3）按招标文件的规定出具的证明文件，证明投标人提供的设备符合招标文件的规定。

（4）按投标人须知规定提交的投标保证金。

（5）对招标文件第三章做出书面响应，包括但不限于技术规范、技术参数、技术文件及图纸等内容。

（6）投标人应参照招标文件第五章的内容格式提供全面的响应的文件。

14、投标文件的要求

14.1投标人应依照招标文件中投标文件格式填写，并真正对招标文件的要求做实质性的响应。

14.2投标人必须按照招标文件要求，正面回答所有的问题，并按所附格式要求正式签署。

14.3投标人对于招标文件的所有“★”号要求，必须作出真实满足的响应，否则将作无效投标处理。

15、投标报价

15.1投标人应在适当的投标明细报价表上标明本合同拟提供的货物的单价（如适用）、每个单项的小计、整个投标的总价以及合同项下的货物以及服务的来源地。

15.2 投标人提供的货物和服务应报交招标方指定地点/仓库（包括安装至指定位置），投标人必须按招标文件中“用户需求书”等规定的报价方案报价（非含税人民币价、税率、含税人民币价），否则视为非实质响应性投标。

15.3投标人应按招标文件用户需求书中所列采购项目各序号逐项报出一个不变的价格方案(招标文件有特别说明的除外)。报价中应已包括货物应纳全部规定税项和与货物或服务有关的运输、保险、安装、调试、培训等费用。税金、运输、保险、安装、调试、培训等不单独列项报价。

15.4投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

16、投标货币

16.1投标人提供的货物和服务须用人民币报价；

16.2投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额和数量乘积为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

17、证明投标人合格和资格的文件

17.1如投标人须知规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

17.2投标人提交的中标后履行合同的资格证明文件应满足招标文件的要求：

- 投标人与本次招标项目类似案例的业绩（提供合同复印件）；（如需）

- 如果投标人拟提供的设备主要设备不是投标人自己制造的，投标人应获得制造商愿意对业主提供该设备的正式项目授权书或者代理权书；（如需）

- 投标人已具备履行合同所需的人力、财力、物力和服务能力；（如需）

- 投标人应具有本招标采购的设备提供长期售后服务和备品备件的能力证明；（如需）

- 有关确立投标人法律地位和专业服务能力的原始文件副本复印件（如营业执照等资格证书）。（如需）

18、证明设备的合格性和符合招标文件规定的文件

18.1投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

18.2证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

- 货物的型号、规格；（如需）

- 货物主要服务指标和性能的详细说明；（如需）

- 详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；（如需）

- 招标人在按招标人规定的周期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；（如需）

- 对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。（如需）

18.3投标人在阐述投标人须知第18.2（b）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

19、投标保证金

19.1招标代理机构受招标人委托代理招标人收取本项目投标保证金。所有投标人必须就所投项目按规定提交投标保证金。投标保证金金额详见投标人须知前附表规定。投标保证金应在投标截止时间前到达广东省机电设备招标有限公司帐户上。

19.2投标保证金是为了保护业主免遭因投标人的行为而蒙受损失，业主在因投标人的行为受到损害时可以依法没收投标人的投标保证金。

19.3投标保证金投标保证金缴纳方式：子账号方式缴纳。投标人网上登记成功后，应登录广东省机电设备招标有限公司广咨电子招投标交易平台网站（http://www.gzebid.cn）并选择对应项目获取缴纳投标保证金的子账号（每位投标人每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，该账号是针对每位投标人随机生成的专属账号）。

①投标保证金应从投标人在本平台注册的基本户中支付，并以资金到达该子账号的时间为准，如从其他账户、或未缴纳到指定的子账号，视为无效投标保证金。

②投标人严禁采用EFT系统(广东金融结算系统/广州银行)方式缴纳投标保证，如采用此方式导致招投标系统无法识别缴纳账号信息的，视为未按要求缴纳保证金，由此造成后果由投标供应商自行承担责任。

③根据银行跨行转账时间惯例，一般需要2个工作日到帐，部分银行需要3至5个工作日到账。为确保投标保证金有效，请投标人预留足够的时间提前转账，以免影响投标。

19.4凡没有根据投标人须知的规定提交投标保证金的投标，将按投标人须知的规定视为非响应性投标予以拒绝。

19.5未中标的投标人的保证金，将按投标人须知发出中标结果通知之日起5个工作日内由收款人原额退还（保证金不计利息）。为了便于投标保证金顺利退还，所有投标人务必详细填写好投标保证金退还说明并在开标时与标书一起递交。

19.6乙方的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1）乙方按投标人须知规定签订合同；

（2）乙方按投标人须知规定支付招标代理服务费。如果乙方拒绝支付规定的招标代理服务费，业主有权在投标人所交的投标保证金中扣除相应费用。

19.7下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）乙方在规定期限内未能根据投标人须知规定签订合同；或未能根据投标人须知规定接受对错误的修正；

（3）投标人在投标过程中提供虚假材料。

20、知识产权

20.1	投标人应保证，业主在中华人民共和国使用设备或设备的任何一部分时，业主免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

20.2投标价应包括所有应付的对专利权、版权或其他知识产权而需要向其他方支付的版税、使用费等费用。

21、投标有效期

21.1投标文件应根据投标人须知的规定保持有效，比规定期限短的将视为非响应投标而予以拒绝。

21.2特殊情况下在原有投标有效期截止之前，业主可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均为书面形式提交。投标人可以拒绝业主的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标的有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

22、投标文件的样式和签署

22.1投标文件应按第五章要求编制。

22.2投标人应准备投标文件1份(正本)，4份(副本)， 1份（投标文件电子文档）。每份投标文件清楚标明“正本”或“副本”，如果“正本”与“副本”或“电子文档”不符，以“正本”为准。

电子文件的内容为投标文件可编辑电子版，详细报价表（用excel制作，保存为.xls格式）及正本盖章签字PDF扫描件保存至usb闪存盘介质。

22.3投标人文件“正本”是属于投标人自己制作的，均需用不褪色墨水书写或打印。

22.4投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件的签字人用姓氏或首字母在旁边签字并加盖修改章或法人公章才有效。

22.5投标文件（副本），所有资料都有可以用投标文件的（正本）复印而成。

22.6投标文件的正本及所有副本的封面均须由投标人加盖公章。

22.7投标人须为其投标文件的正本及所有副本制作目录并标明页码。

22.8电报、电话、电传、传真的投标文件将被拒绝。

22.9投标人应出具所投标设备的说明书及技术介绍。

## 四、投标文件的递交

23、投标文件的密封和标记

23.1  投标文件的包封要求；投标人最好按以下规定分别独立包封投标文件，独自分开的封包数共为3包:

（1）投标文件正本包封为一包，并在外包装上清晰标明“正本”字样；

（2）投标文件所有的副本一起包封为一包，并在外包装上清晰标明“副本”字样；

（3）投标文件的电子文件封为一包，并在外包装上清晰标明“电子文件”字样；

23.2投标文件的密封要求：投标人应确保上述各包分别独立密闭封装，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取投标文件的空隙。

23.3信封或外包装封套上应当注明项目名称、投标人名称。如果未按要求标记，招标人和招标代理机构对误投或提前启封概不负责。

23.4招标代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

24、投标截止日期

24.1所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，并交予招标代理机构工作人员，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

25、迟交的投标文件

25.1按照投标人须知规定，招标代理机构将拒绝并原封退回在规定的投标截止时间后收到的任何投标证明文件。

26、投标文件的修改与撤回

26.1投标人在递交投标文件后，在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式（密封同投标文件）送达招标人，并在信袋上注明“投标修改”和“开标前不得开封”字样。投标截止时间不得修改其投标。

26.2 投标人可以在投标截止时间前撤回其投标。

## 五、开标与评标

27、开标

27.1本次招标采用一次开标形式，开标时，由招标人和投标人代表共同检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封开启投标文件并宣读投标报价函正本与副本内容不一致时以投标文件正本内容为准。投标人的投标文件中的相关价格变更或者其他说明，都应在招标文件要求的投标报价表总表中明确，否则，评标时不予认可。

27.2开标时间采用北京时间计时（以国家授时中心标准时间为准）。

27.3开标地点：详见投标人须知前附表规定。

27.4开标由招标代理机构主持，投标人代表应准时参加开标会议。投标人代表未出席开标会，不影响开标，且不得对开标程序、结果等提出任何异议。未递交投标文件的投标人广东省机电设备招标有限公司有权拒绝其参加开标会。

27.5 开标时，招标代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如果有）、投标报价及其他必要的内容，除照规定原封退回迟到的投标之外，开标将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件，开标会过程中不接受已提交投标文件的投标人撤回投标文件。发现投标人不足三家的公开招标项目，做废标处理。

27.6迟到或撤回的投标文件将被原封退回给投标人。

27.7招标代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容，并由投标人签字确认，存档备查。

28、评标委员会

28.1本次招标，招标人参照相关法律法规组成评标委员会。

28.2 评标委员会

28.3评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过资格性与符合性检查的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标、关键条文的偏离、保留或反对。

29、评标原则和评标方法

29.1评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。评标委员会将按照规定只对通过初步评审的招标文件进行详细评审。

29.2评标方法：本次招标的评标方法采用综合评分法。

29.3评标规则与步骤：详见第六章；

30、投标文件的修正和澄清

30.1为有助于投标文件的审核、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复先以口头形式答辩，然后在要求的时间内以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

30.2投标人不得通过修正和撤销不合要求的偏离或保留从而使其没有实质上响应招标文件要求的投标成为实质上响应的投标。

30.3所谓实质上响应投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离和保留是指实质上影响合同的设计范围；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中业主的权力或投标人的业务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上的响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响，评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身内容，而不寻求外部的证据。对于在技术响应/差异表中的描述与投标文件其他地方的描述有差异的，以该表为准。评标委员会若注意到该差异，可要求投标人澄清（除不允许偏离的★条款外）或视为完全响应；若未注意到，则视为完全响应。乙方必须按照技术响应表中对用户需求书的实际响应情况供货并提供服务，否则按提供虚假材料处理，已中标的可取消中标资格。投标人投标响应的实际情况应与投标文件中可提供的有关该投标设备的公开宣传产品彩页（经生产厂家认可）或投标文件中其他地方的所有性能描述及相关技术证明资料相一致，如出现某些部分不一致的描述，投标人必须作出书面澄清说明，投标人未能充分说明的，视为无效投标，已中标的取消中标资格。

30.4评标委员会将允许修正投标文件中的不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排列。

31、拒绝任何或所有投标的权力

31.1评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件实质性要求的，可以否决所有投标。

31.2当有效投标人少于3名时，可以拒绝所有投标并重新组织招标。

31.3如果第一、或二、或三中标候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，业主有权依照法定程序将合同按顺序授予其他中标候选人或重新开启招标程序，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

## 六、授予合同

32、中标人的确定

32.1根据评标结果，招标人将按照招标文件的约定确定中标人。

32.2评标委员会无义务将合同授予投标报价最低的投标人。

33、中标结果公示

33.1广东省机电设备招标有限公司将在规定的时间通过指定网址公示中标结果。

33.2在投标有效期满之前，广东省机电设备招标有限公司将在指定网址公告中标结果，并将招标结果通知业主。

34、合同授予

34.1业主将合同授予被确定的中标人，中标人必须以中标人名义签订合同，若中标人为分公司或子公司的，应当在合同签订前提交由总公司出具的授权函。

34.2业主在授予合同时根据实际的需要有权对“用户需求书”中列举的涉及内容予以适当的增减，涉及内容的增减，该等增减行为不得对整个“用户需求”产生实际背离。按实际内容变化修正相应的价格。

35、中标通知书及中标结果通知书

35.1招标代理机构将用书面的方式向中标人发出经确认的书面《中标通知书》，中标人收到《中标通知书》后及时书面向广东省机电设备招标有限公司确认。

35.2 《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

35.3广东省机电设备招标有限公司发出《中标通知书》时，向所有未中标人公告中标结果，对不中标的投标人不另行通知，亦不作任何解释。

36、签订合同

36.1中标人应自《中标通知书》发出之日起三十日内，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表前往与甲方签署合同。

36.2合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）《合同条款》；

（2）招标文件及澄清、补充、修改文件；

（3）中标人的投标文件及澄清、补充、修改文件；

（4）相关资料；

（5）《中标通知书》。

36.3签定合同过程中的解释顺序：1、中标通知书；2、招标文件；3、中标单位投标文件；当上述三份文件中的表述有冲突之处，以上述文件顺序列前的文件表述为准。

36.4不接受中标人授权其分公司或者分支机构签订合同。

37、招标代理服务费

37.1.中标人应按中标通知书要求与招标人签订合同。

37.2.中标人须向招标代理机构交纳的招标代理服务费，收费按照《国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）的标准，以中标金额作为采购代理服务费的计算基数按服务招标进行计算招标代理服务费并下浮50%向招标代理机构缴纳。

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% |

37.3招标代理服务费由中标供应商通过广咨电子招投标交易平台（http://www.gzebid.cn）向招标代理机构缴交。【严禁采用EFT系统(广东金融结算系统)方式缴纳，如采用此方式导致招投标系统无法识别缴纳账号信息的，视为未按要求缴纳招标代理服务费，由此造成后果由投标供应商自行承担责任。】。

38、监督与检查

38.1投标人有下列情形之一，则中标、成交无效，投标保证金不予退还，取消投标人一年至三年内参加广东南方报业传媒集团有限公司招标项目的投标资格并予以公告；给招标人造成损失的，应追究其经济责任或法律责任：

1.提供虚假投标材料的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与招标单位、其他投标人恶意串通的；

4.向招标单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.其它违法、违纪或违规的行为。

39、招标文件的解释权

39.1如果投标人对此次招标活动有疑问，可参照相关法律法规向广东省机电设备招标有限公司提出异议。广东省机电设备招标有限公司应当给与答复，并将结果告知有关当事人。异议应符合以下条件，如不符合，广东省机电设备招标有限公司将不予受理。

(1) 提出异议的应是投标人或者其他利害关系人。

(2) 异议必须以书面形式提出，注明异议的项目名称、项目编号、异议供应商的单位名称、详细地址、邮政编码、联系人及联系电话等基本情况。

(3) 异议文件必须由法定代表人签署或经法定代表人授权的代表签署，加盖单位公章，在规定的时限内将异议书原件送抵广东省机电设备招标有限公司。

(4) 有异议的具体事项、请求及理由，不得含有虚假、恶意成份，并附相关证据材料，所依据的有关法律、法规、规章的名称及条款内容。

(5) 异议材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

(6) 异议事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，异议的当事人应当提供信息来源或有效证据。

# 用户需求书

1.打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。

2.打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

- 功能需求

### 应用防火墙

| 编号 | 功能项 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 部署要求 | 性能要求与部署模式 | ▲（1）软件集群，提供反向代理、透明桥、k8s融合等部署模式，包含1个管理节点，2个检测节点。提供管理节点和多个检测引擎监控界面截图 （提供功能截图）。 （2）性能需满足以下指标：1、QPS不小于200000； 2、HTTP协议吞吐量双向不小于3Gbps。 |
| 2. |  | 高可用、高并发及高性能要求 | 配置1个管理节点，2检测节点互为冗余，支持检测节点通过负载均衡实现高可用； 在负载过大等应急情况下，手动或自动关闭检测缓解压力（提供功能截图）； 检测节点可无限平行扩容。必须支持自动限流、降级及手动/自动关闭检测引擎（提供功能截图）； 限定检测时延不超过5ms（提供功能截图）。 |
| 3. |  | 负载功能 | ▲具备对后端服务器提供负载均衡能力，至少包含轮询、会话保持、IP哈希、最小连接算法（提供功能截图）。 |
| 4. | 功能要求 | 协议识别和解码 | 具备http、https协议流量识别； 具备http协议深层解码能力，支持递归解码，解码方式包括：URL解码、JSON解码、Base64解码、16进制转换、斜杠反转义、XML解析、PHP反序列化解析、UTF-7解码；（提供功能截图）。 |
| 5. |  | 攻击检测 | 具有独立防护能力的具有自主知识产权的智能分析（指机器学习或语义分析）检测引擎（提供专利复印件等证明）； 支持SQL注入攻击检测，通过解析http协议中payload内容，识别符合sql语句的特征，评估威胁等级并阻断； 支持SQL非注入型攻击检测，如完整SQL语句执行； 支持XSS注入检测，通过分析Html片段的DOM结构，解析存在的JS片段，进行智能分析，根据分析结果评估威胁等级并阻断； 支持非XSS注入型攻击检测，如完整Html页面； 支持信息泄露检测，检测内容包括测试文件、备份文件、代码仓库和服务器敏感文件等； 支持WebShell检测功能，通过检测上传文件的特征和分析访问行为，检测Web请求是否存在上传WebShell或调用WebShell的行为，实现告警和阻断； 支持反序列化攻击检测，支持PHP、JAVA语言的反序列化攻击检测，能够识别相关程序语言的序列化流并进行分析、解码，进行告警和阻断； 支持CSRF和SSRF检测，通过分析Payload代码特征，告警并阻断相关请求； 支持文件上传、文件包含攻击检测； 支持代码注入、命令注入攻击检测，支持检测上传文件中是否包含Java、Php代码注入信息； 支持服务器响应信息检测，防止响应错误信息包含服务器列目录、SQL报错、服务器异常信息等； 支持自定义基于正则表达式的防护规则； 自定义规则的攻击类型可配置不少于39种；（提供功能截图）； ▲具备0day漏洞防护能力，实现告警和拦截；（提供不少于10个在公开平台上成功防御0day的证明截图及公开链接案例，并对0day防护原理进行说明）； 支持页面防调试：阻止用户通过浏览器进行调试的方式发现页面的攻击点。 |
| 6. |  | 业务管理 | 提供准确有效的攻击行为分级策略，包括低危、中危和高危，在拦截日志中明确体现； 攻击检测日志支持自定义筛选器功能，支持配置高级筛选规则；可根据业务特点自定义相关属性通过OR、AND逻辑操作组合条件进行日志查询； 攻击检测日志支持筛选规则保存为筛选历史，可自定义筛选条件名称；下次查询可直接选择已保存的过滤筛选规则或在筛选历史中点击历史筛选条件进行日志查询； 筛选条件根据账号独立保存，不同的账号无法查看其它账号保存的筛选条件，提供攻击检测日志的保密性 攻击检测日志应包含完整的事件信息，包括攻击类型、风险等级、攻击向量、完整请求信息等，支持报警日志下载； |
| 7. |  | Web应用管理 | 支持SSL证书卸载功能，能够上传证书实现加密协议检测； 支持服务器健康状态检测，至少包含TCP、http和https三种； |
| 8. |  | 系统管理 | web界面上的功能菜单都需要提供OpenAPI功能，便于自动化运营集成。（报价应含API开放授权和对接服务） 支持用户名、证书登录； 系统用户支持启用/禁用； 支持SNMP网络管理； 支持Syslog日志外发，提供日志格式说明文件； 支持系统配置备份与还原； 支持邮件告警管理； 支持告警发信配置中的发信邮箱配置更灵活地配置方式以适配更多种类型的企业邮箱格式 支持在管理界面安装补丁。 |
| 9. | 售后服务 | 安装服务 | 需要提供原厂工程师产品实施服务和产品培训服务。 |
|  |  | 维保服务 | ▲提供本表内所有支持的功能六年授权，及六年的系统版本升级补丁更新服务、内置规则库等更新授权和售后维保服务。 |

### 信息系统日志分析平台

| 编号 | 功能项 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能指标 | 硬件指标 | 机型：2U，≥热插拔12盘位 CPU：不低于2*16C 内存：不低于256GB 存储：不低于2*240GB SSD系统盘，不低于12*8TB 企业级SATA 网络：不低于6*千兆电口、2*万兆电口 电源：550W 1+1冗余，高效节能服务器电源 |
|  |  | 性能 | 每秒事件处理能力：EPS不小于10000。 |
| 2 | 日志采集 | 采集性能 | 单机支持1万EPS以上的日志吞吐量。 |
|  |  | 采集管理 | 支持单位时间内日志接收的流量统计，时序图展示；支持对日志采集器进行启用、停用、编辑、删除、查看等操作；支持划分日志库。 |
|  |  | 采集方式 | 支持对日志采集器进行采集配置并下发；提供通过UDP或TCP采集Syslog RFC3164、Syslog RFC5424日志，支持HTTP API、Kafka等采集方式。 |
|  |  |  | 支持基于采集器对日志源端数据接入时根据用户配置的字段进行自动聚合，避免接入日志风暴。 |
|  |  |  | 支持syslog字符格式配置，可配置UTF-8,GBK,ASCII,GB2312,LATIN-1,BIG5等常用字符格式。 |
|  |  |  | 支持单条数据大小的配置，超过该大小的数据将被丢弃，支持最大值为 200MB。 |
|  |  |  | 支持对防火墙、WAF、主机系统、威胁情报、堡垒机、DNS、VPN、负载均衡、NTA、蜜罐、UEBA、防病毒、风控、业务系统等多种日志源的采集，不限制接入的日志源数量。 |
|  |  |  | 支持文件导入的方式导入日志数据，支持的文件类型至少包含csv、.log、txt。 |
|  |  |  | 支持保存解析失败的日志、未命中解析的日志用于接入日志的调试，确保日志的完全接入。 |
|  |  | 日志解析 | 支持自定义解析规则，支持正则、JSON、分隔符、CEF、KV等解析方式，支持解析的预览。 |
|  |  |  | 支持内置解析规则。 |
|  |  |  | 支持对同一数据源接入的多种格式日志进行多正则解析。 |
|  |  |  | 支持划词解析，可对相关日志样例进行划词方式，自动生成正则供用户选择。也支持手动输入正则方式。 |
|  |  |  | 支持多层级的JSON解析，支持1到3的最大解析深度的配置。 |
|  |  | 日志转换 | 支持嵌套解析，支持通过一个解析规则对接入日志进行多层不同解析方式的解析，实现日志的快速解析，如：先采用正则进行部分字段的解析，针对解析后的字段可以选择JSON解析的方式进行二次解析。（提供功能截图）。 |
|  |  |  | 支持数组类型字段的解析。 |
|  |  |  | 支持对日志进行脱敏、截取、替换、时间转换等转换处理，支持日志过滤条件配置、支持使用系统接收时间作为日志时间、支持日志字段映射为系统定义字段等日志处理，来达到归一化、过滤、丰富、分类日志信息的目的。 |
|  |  |  | 支持多种常用格式转换：时间转换、日志过滤、日志替换、日志截取、字段删除、日志合并、日志大写、日志小写、静态补全等。 |
|  |  | 实时预览 | 支持对接配置过程中能实时预览和验证日志解析、转换的效果，支持接入日志预览，支持查看已完成解析日志情况和未完成日志解析情况；采集过程中，支持预览日志接入情况，满足用户及时判断日志样例及日志抽取是否满足需求。 |
|  |  | 字段映射 | 支持指定日志时间，可配置使用日志原始时间或采集器接收日志时间。 |
|  |  |  | 支持将日志字段映射为系统内置的统一的表字段，实现数据的归一化，支持预留扩展字段进行选择。（提供功能截图） |
| 3 | 安全总览 | 仪表盘 | 支持数据以图表、图形、指标等形式进行可视化展示，直观地理解数据和趋势，包括实时监控、历史趋势分析等。 |
|  |  |  | 提供整体的概览和导航功能，以便用户快速了解系统的整体情况和重要指标，并能够根据需要进一步深入了解和分析数据。 |
|  |  |  | 允许用户根据自身需求和关注点自定义图表和仪表板，选择展示的数据和指标，以及展示的方式和布局。 |
|  |  |  | 支持饼图、折线图、柱状图、单值图、漏斗图等多种图表类型，并支持配置好数据后的图表类型切换。 |
|  |  |  | 支持图表的数据配置，可数据时间范围配置、数据筛选配置、分块配置、块值配置等。 |
|  |  |  | 支持图表的展示配置，可配置图表风格、颜色搭配、轴线风格、字体大小和风格、辅助线等。 |
| 4 | 可视化分析 | 自定义仪表盘 | 支持对原始日志、关联事件进行自定义图表，支持通过表格、饼图、趋势图、单值图、漏斗图等图表进行数据的可视化呈现。 |
| 5 | 告警事件 | 告警管理 | 支持检索关联规则及对应的关联事件（日志）、能够对事件进行溯源。 |
|  |  |  | 支持通过告警列表快速查看告警详情，在告警列表中支持选中告警事件进行下发邮件或者执行脚本等操作。 |
|  |  |  | 支持用户自定义告警详情页面展示字段。 |
|  |  |  | 支持查看告警详情。支持查看所产生告警事件的详细字段信息，支持查看告警检出流程、处置建议、处置节点等。支持告警数据按时间聚合数目的图形化展示。 |
|  |  |  | 支持告警数据的批量导出；支持对告警数据标注为误报或正常；支持从告警关联跳转到日志管理模块，查看产生该告警的原始日志。 |
| 6 | 日志管理 | 日志检索 | 支持检索全部数据包括不限于接入日志、关联事件等数据。 |
|  |  |  | 支持自定义选择时间范围、相对时间检索数据，支持流式加载数据，展示数据加载进度并且秒级展示数据。（提供功能截图） |
|  |  |  | 对各种来源日志做抽象化处理，达到字段统一。实现领域特定语言（DSL），以 SQL 语法对数据查询检索和分析。 |
|  |  |  | 领域特定语言（DSL）支持对查询后的数据以管道形式传递到下一个操作符，做进一步处理，支持top、tail等多种管道符操作。（提供功能截图） |
|  |  |  | 领域特定语言（DSL）支持对不同类型字段进行不同逻辑操作符，如对整型字段支持=、！=、>、<、>=、<=、in等运算符匹配，对时间类型字段做=、!=、在时间段等运匹配逻辑，对字符类型支持=、！=、包含、匹配、开头包含、结尾包含等匹配逻辑。（提供功能截图） |
|  |  |  | 领域特定语言（DSL）支持计数count、求和sum、平均avg、最大max、最小min、方差variance、去重计数uniqCount等函数进行统计分析。（提供功能截图） |
|  |  |  | 支持语法、业务语义错误提示功能；支持DSL语法实现复杂搜索语句构造，支持语法辅助提示。 |
|  |  |  | 支持多种查询方式，包括自定义DSL语句、全部字段快捷查询。支持快速查询数据源、收藏条件、历史条件。 |
|  |  |  | 支持根据检索统计后的日志进行灵活的可视化图表配置和展示。包括表格、原始日志、图表等展示方式。（提供功能截图） |
|  |  |  | 支持展示日志的关联事件查询，支持按照时间进行下钻检索。 |
|  |  | 日志分析 | 支持监测实时窗口下的数据流，支持自定义配置监测窗口和监测条件。 |
|  |  |  | 支持对关联事件调查分析，下钻查看关联的原始日志，支持层层下钻，溯源到原始日志。 |
|  |  |  | 支持同时查看关联事件和原始日志，帮助用户进行快速的规则验证。 |
|  |  |  | 支持查看日志详情数据，包括全部字段和值。 |
|  |  | 字段集 | 支持自定义多个字段为字段集，并且将字段集应用于查询、列表展示、规则等场景中。 |
|  |  | 统计分析 | 支持对任意字段的值进行函数统计，包括总数、求和、最大、最小等统计函数，并且统计全部字段的top50值。 |
|  |  |  | 支持提供统计图，包括趋势图、折线图、饼图、柱状图、单值图、漏斗图等。 |
|  |  | 导出 | 支持csv格式导出，支持导出日志列表和原始日志；支持自定义字段导出。 |
| 7 | 检测 | 规则管理 | 支持对规则进行统一的开启、关闭、删除、新建、编辑、查看、复制等操作，支持给规则打上标签。 |
|  |  |  | 支持预置关联分析场景，覆盖网络攻击、行为分析、合规检测、主机异常等检测场景。（提供功能截图） |
|  |  | 规则种类 | 支持多种规则类型，包括实时规则、离线规则、基础规则、关联规则等，以应对不同的检测场景。（提供功能截图） |
|  |  | 离线规则 | 支持配置离线规则，支持采用SQL、DSL等语法对跨长时间周期的日志进行离线分析计算，可用于对历史日志进行深度挖掘和分析，以发现可能的安全威胁或异常行为。（提供功能截图） |
|  |  | 基础规则 | 支持配置基础规则，支持简单的特征匹配场景，用于检测单一数据源单条日志产生的事件。 |
|  |  | 实时滑动窗口检测 | 支持日志的实时检测，实时检测支持以滑动时间窗口形式对日志做检测。（提供功能截图） |
|  |  | 日志关联 | 支持选择日志、关联事件、活动列表作为数据来源进行关联检测。 |
|  |  |  | 支持选择多种数据来源进行关联检测，支持相同数据来源的不同字段匹配、不同数据来源的相同字段匹配、不同数据来源的不同字段匹配。 |
|  |  | 多层级条件配置 | 支持灵活的and、or、and not、or not条件组合，支持添加多层级嵌套条件和子条件，支持嵌套层级>10层。（提供功能截图） |
|  |  | 逻辑匹配 | 支持=、！=、>、<、>=、<=等运算符匹配，支持等于、不等于、大于、小于、包含、In活动列表等逻辑匹配。 |
|  |  | 聚合配置 | 支持进行时间窗口、阈值配置，支持配置字段相同时聚合和字段不同时聚合，支持同时配置相同时聚合和不同时聚合条件。 |
|  |  | 条件存储 | 支持对条件进行保存，并在其它条件中选择已存条件进行配置。 |
|  |  | 规则快速验证 | 支持对于配置的条件选择历史数据进行规则验证，支持跳转到日志管理模块查看验证结果。 |
|  |  | 规则概述 | 支持对于配置的规则进行规则的概述预览，用于进一步确认规则配置逻辑是否有误。 |
|  |  | 关联事件 | 支持多种数据来源进行实时关联检测，支持相同数据来源的不同字段匹配、不同数据来源的相同字段匹配、不同数据来源的不同字段匹配。 |
|  |  |  | 支持对关联事件调查分析，下钻查看关联的原始日志，溯源到原始日志。 |
|  |  |  | 支持日志关联规则建模，在指定的时间范围内，能够对来自不同数据源的日志进行关联分析，例如A事件某字段等于B事件某字段时进行日志关联，产生关联事件。同时支持再选择关联事件作为日志来源和其它日志进一步进行关联检测，实现规则链，达到多类日志的关联检测效果；例如支持同一源IP在同一段时间出现在多种不同的日志源时，产生告警。（提供功能截图） |
|  |  | 规则触发配置 | 实时检测规则在满足时间窗口阈值后，支持精细化配置触发操作；如第一次满足阈值时，第二次及以上满足阈值时，每次满足阈值时触发；实时检测规则在不带时间窗口下，支持精细化配置触发操作，如第一次满足条件时，第二次及以上满足阈值时，支持每次满足条件时触发。（提供功能截图） |
|  |  | 规则调优 | 支持基于规则选择历史数据进行检测验证，验证规则的检出情况，同时可对规则实时编辑，便于用户规则调优。（提供功能截图） |
|  |  | 安全模型 | ▲支持使用内置安全模型，内置封装后的检测语句，来支持特定模型场景下的威胁检测和安全事件响应。（提供功能截图） |
|  |  | 活动列表 | 支持从接入日志中提取字段加入活动列表，作为检测规则的条件；也支持人工手动添加或删除活动列表中的内容。 |
|  |  |  | 支持根据基于租户上送的安全日志汇聚分析产出内生情报。（提供功能截图） |
| 8 | 执行处置 | 通知 | 支持邮件通知，支持指定收件人邮箱以及自定义邮箱组，支持邮件通知抑制。 |
|  |  | 执行脚本 | 支持下发执行特定的脚本或命令，以进行自动化响应或其他操作联动其他设备，进行对应的处置动作。 |
|  |  | 数据外发 | 支持通过接口的方式将告警事件等数据发送给第三方平台。 |
|  |  | 生成告警事件 | 支持生成告警事件，当触发规则时，生成对应的告警事件，帮助客户有效管理安全事件，降低安全风险，并提高整体的安全防护能力。 |
|  |  | 活动列表 | 支持添加到活动列表，当触发规则时，支持将指定的数据存储或更新到所选择的活动列表作为中间数据；支持从活动列表删除，当触发规则时，所选择的活动列表中符合条件的数据将被从活动列表中移除。（提供功能截图） |
| 9 | 权限控制 | 数据隔离 | 支持基于数据源和组合字段做细致的数据隔离划分对应的权限分配。 |
|  |  | 功能权限 | 支持页面和按钮级别的功能权限控制。 |
|  |  | 组织管理 | 支持对租户的组织的增删改查进行管理，可以配置组织的上下级关系；支持为组织设定功能权限和数据权限，组织下的用户进行权限的自动继承。 |
|  |  | 角色管理 | 支持对租户的角色的增删改查进行管理，包括角色基础信息和权限管理；支持为组织设定功能权限和数据权限。 |
|  |  | 用户管理 | 支持对租户的用户的增删改查进行管理，包括用户基础信息和用户的角色管理。 |
| 10 | 系统管理 | 系统日志 | 支持系统日志分类展示、查询及下载。 |
|  |  | 存储配置 | 支持自定义系统中日志超过一定量时系统的自动化处理逻辑，包括选择不删除业不接入日志、选择日志删除按时间删除、按删除优先级，支持自定义日志数据的存储策略，包括容量、周期、删除优先级，记录各个功能模块消耗内存 CPU等情况。（提供功能截图） |
|  |  | 角色管理 | 支持用户角色管理，可以为不同角色赋予不同系统功能模块及页面、按钮级别的的功能权限控制，未赋予此模块权限的用户，将无此功能模块的查看或操作的权限。 |
|  |  | 账号管理 | 支持账号的封禁与解封。 |
|  |  |  | 支持为账号赋予角色从而确定该账号对系统的访问权限。 |
|  |  | 数据多租户 | ▲支持多租户模式，各个分公司数据隔离，支持基于 IP 、端口、域名等组合字段做细致的数据隔离划分对应的权限分配，并基于权限分配实现租户对辖内安全日志的查看和管理。（提供功能截图） |
|  |  | 账号安全 | 支持调整登录密码强度，小写字母、数字、大写字母、特殊字符可进行组合。 |
|  |  |  | 支持调整登录密码长度要求下限，可设置8-20的数值。 |
|  |  |  | 支持登录账号异常登录后锁定账号无法登录，可配置对应时间段内的异常登录次数和账号锁定周期。 |
|  |  |  | 支持周期性强制更换密码，支持首次登录更改密码。 |
|  |  |  | 支持IP白名单限制，不在名单内的IP无法登录系统。 |
|  |  | 系统审计 | 支持对操作行为进行审计，能够记录各个账号对系统进行操作的所有行为，包含了登录、退出、新建、修改、删除、启用、停用和导入导出行为，并支持搜索查询 。 |
|  |  |  | 能够记录系统运行日志，对运行异常记录异常系统日志。 |
|  |  | 消息通知 | 支持系统内部的消息通知，登录账号可查看该账号需关注的消息。 |
|  |  | 授权信息 | 支持展示授权信息，包含产品版本、License、机器码、有效期、状态等信息。 |
| 11 | 售后服务 | 安装服务 | 原厂人员需要提供产品实施服务和产品培训服务 |
|  |  | 维保服务 | ▲提供本功能参数表中所有功能的三年使用授权，及三年系统版本升级补丁更新服务、内置规则库等更新授权、硬件软件售后维保服务 |

### 漏洞扫描工具及漏洞管理平台

#### 3.1漏洞扫描工具

| 编号 | 功能项 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格及性能 | 标准机架式硬件，1T硬盘，4*千兆电口,千兆光口(不含光纤接口模块)。1展槽位 (4电口板卡等)，2*USB口，1*串口，提供1路扫描端口授权。 性能参数:支持并发扫描任务数≥10，IP、域名扫描数量无限制。 |
| 2 | 漏洞扫描能力 | ▲支持Web漏洞检查能力，包括但不限于SQL注入、XSS、CSRF、反序列化、LDAP注入、XPath注入、文件上传、水平权限绕过、信息泄露等。（需提供功能截图） |
|  |  | 支持登录录制认证方式，通过对网站登录操作行为录制，保证录制文件持续登录的有效性（需提供功能截图） |
|  |  | 允许用户自定义用户名字典、密码字典（需提供功能截图） |
|  |  | 支持全局白名单和任务白名单配置，Web扫描可对url进行白名单配置，支持正则格式（需提供功能截图） |
|  |  | 内置不同的漏洞模板针对Unix、Windows操作系统、网络设备和防火墙等模板，同时支持用户自定义扫描范围和扫描策略；支持自动模板匹配技术。 |
|  |  | 支持扫描主流虚拟机管理系统的安全漏洞，如：VMWareESX/ESXi。 |
|  |  | 支持大数据组件漏洞扫描能力，包含且不限于：Hadoop、ElasticSearch、Redis、Memcache、Ambari、Cassandra、Flume、Hbase、Hive、 Impala、Kafka、Oozie、Spark、Storm、Yarn、Zookeepe等。 |
|  |  | 支持针对域名资产进行爆破与扫描。（需提供功能截图） |
|  |  | 支持立即执行、定时执行、周期执行扫描任务，自定义的周期时间可精确至每*月第*个星期*的*点*分。 |
|  |  | 提供通过资产树对资产进行分级管理，支持设备权重设置和可信设备登记，支持将资产信息批量导入到资产树，可在资产树上直接指定主机开展扫描任务。 |
|  |  | 提供高级漏洞模板过滤器，支持将符合筛选条件的漏洞自动加入到自定义漏洞模板中，及后续插件升级包中的漏洞也可以自动加入到模板中。 |
|  |  | 支持风险告警和风险闭环处理，可在集中告警平台灵活配置告警内容、告警方式、告警资产范围等，支持邮件和页面告警，支持单个或批量修改风险状态。 |
| 3 | 弱口令扫描 | 支持针对弱口令扫描功能，包含不限于MySQL、MongoDB、Redis、MSSQL、PostgreSQL、AMQP、SSH、SNMP、FTP、Telnet 、Sybase、Oracle、RTSP、RDP、IMAP、POP3、SMTP、DB2、SMB、VNC、JBoss、WebLogic、Zabbix、phpMyAdmin 等协议（需提供功能截图） |
| 4 | 资产管理 | 支持通过漏洞名称、漏洞编号、漏洞风险等级、漏洞修复状态等漏洞维度，对受影响的全部资产进行查询，定位相关资产（需提供功能截图） |
|  |  | 可以通过多种维度搜索定位资产和查看资产风险，包括并不限于：节点或设备名称、资产IP范围、资产管理员、资产操作系统类型、资产风险等级、漏洞名称、开放的端口、资产banner信息等 |
| 5 | 风险展示和报表 | 支持通过仪表盘直观展示资产风险值、主机风险等级分布、资产风险趋势、资产风险分布趋势等内容，并可查看详情。（需提供功能截图） |
|  |  | 支持将按IP范围、起止时间、任务名称、任务状态、漏洞模板、用户等筛选扫描任务,并对筛选结果进行汇总,和生成在线及离线报表。 |
| 6 | 多权限用户管理 | 支持多用户多角色多级管理，可以为不同用户不同角色赋予不同系统功能模块及页面、按钮级别、资产组别的功能权限控制，未赋予此模块权限的用户或角色，将无此功能模块的查看或操作的权限。 |
| 7 | 数据导出 | 提供备份恢复机制，能够对扫描结果、扫描模板、参数集等配置文件进行导出和导入操作；能够对系统创建还原点对系统进行备份和还原。 支持通过Syslog等方式外发日志，提供日志格式说明。 支持通过API等方式获取漏洞数据，提供漏洞数据格式说明。 |
| 8 | 售后服务 | 提供本表内所有支持功能的三年使用授权，及三年系统版本升级补丁更新服务、内置漏洞库规则库等更新授权、售后维保服务 |

#### 3.2 D01网络风险资产监测分析系统维保服务

提供D01网络风险资产监测分析系统一年服务，服务内容要求包括：

- 服务体系

维保服务方拥有经验丰富、技术扎实的应用安全工程师和客服协调人员；拥有完善的售后服务管理体系，确保本项目系统的正常运行。

维保服务方提供7*24小时技术支持，支持方式包括电话、邮件、远程及现场，并在承诺的时间内予以处理和答复。响应方式包括：

- 电话：由维保服务方技术服务工程师负责解答招标人有关软件应用的各种问题，维保服务方在接到服务请求后，在第一时间内协助和指导招标人制定解决问题的方案。招标人应该及时反馈维保服务方提供的解决方案是否有效，维保服务方会依据反馈决定进一步的支持措施。

- 邮件：招标人可通过技术咨询信箱与维保服务方的资深工程师进行探讨和咨询。

- 远程桌面技术：维保服务方可根据招标人提供的权限远程为招标人解决服务器或系统的疑难问题，并在调试后通知招标人关闭相关权限。

- 现场：如遇远程无法解决的问题或紧急问题，维保服务方提供现场技术服务。

- 故障等级定义及响应

由于主机漏洞探测系统导致的系统各种故障，按照故障影响的范围和严重程度分为以下2类：

- 重大故障：造成系统全阻等重大系统软、硬件故障、设备级硬件故障。如重要网络设备（交换机、广域网路由器）故障、端口故障等。重要部件级故障、局部网络中断、设备重起无法恢复连接等。重大故障的响应时间为：30分钟内提供远程技术支持，如不能远程解决，则2小时内赶到现场排除故障。

- 一般故障：网络一般告警，但不影响设备业务的正常使用。

一般故障的响应时间为：1小时内提供远程技术支持。如不能远程解决，则4小时内赶到现场排除故障。

- 服务期内服务内容

- 资产测绘与管理服务

- 依托于网络资产测绘分析系统对招标人的网络硬件、中间件、软件应用和系统开启服务等信息进行采集、识别、分析。

- 资产测绘技术支持服务

- 维护并更新网络资产测绘分析系统指纹库；

- 维护并更新网络资产测绘分析系统Poc漏洞验证库；

- 编制安全通报并协助分发安全通报；

- 跟进整改安全风险落实状态，记录上报；

- 系统故障处理；

- 协助安全问题整改；

- 每季度设备巡检并出具巡检报告；

- 资产分级分类和资产风险评估咨询；

- 系统运行数据分析统计，出具运行报告。

- 资产风险评估服务

依托于网探D01以资产属性信息为依托，快速匹配目标漏洞，判断影响范围。通过系统+专业技术人员相组合的方式对存在风险的资产进行评估和验证，以准确定位单位内部的资产风险状况

- 日常维护的技术支持

日常维保服务是指维保服务方向招标人提供关于设备日常操作维护的咨询和非紧急情况下的一般故障的处理，内容包括：

- 解答问题：解答在安装、配置和使用产品的过程中出现的疑问和问题；

- 接受反馈：接收有关产品缺陷和错误报告，以及对产品提出的改进建议；

- 定期更新POC漏洞库和系统版本。

- 提供与产品相关应用安全方面的咨询。

- 解决设备使用过程中出现的技术问题。

- 服务时效为7天24小时，且1小时响应、4小时到现场服务，以及电话支持、电子邮件支持。

- 紧急恢复支持服务

紧急恢复服务是指系统发生严重故障时，招标人通过电话、传真、E—mail或网上在线申报向维保服务方寻求技术支持和帮助，维保服务方在确认招标人的服务请求后，派工程师进行系统恢复，非常紧急情况维保服务方提供便携式手提工具箱（网探D01 F910s）保障招标人正常业务使用。

维保服务方应提供每周7天、每天24小时的紧急恢复服务。 紧急恢复服务包括紧急电话支持服务、紧急远程支持服务和紧急现场支持服务。

出现紧急情况时，必须在招标人提出服务申请后10分钟内回应，并在回应确定是否需要派工程师赴现场进行技术支持，如果需要，将立即派工程师赴现场提供紧急技术支持；同时在回应后立即派工程师进行电话支持和远程支持；维保服务方负责协调电话支持工程师、远程支持工程师和现场支持工程师的工作关系；在工作时间内出现紧急情况时，原则上维保服务方技术支持人员应到设备机房进行有关故障处理工作。

紧急故障必须在2小时以内解决完毕，设备可以恢复正常工作并提供业务；特殊情况由维保服务方与招标人协商解决。

设备恢复正常状态后，结束紧急恢复服务。维保服务方工程师须当天给出现场技术服务报告，详细描述故障现象和处理过程，经招标人人员与维保服务方工程师共同签字确认，共同备案。

#### 3.3 漏洞管理平台

| 编号 | 功能项 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 统计信息 | 支持漏洞概览信息展示，包括漏洞状态分布、漏洞等级分布、漏洞数量状态趋势、漏洞数量等级趋势、超时漏洞、漏洞来源占比等，并以报告的形式导出 |
|  |  | 支持资产概览信息展示，包括资产总览、资产漏洞等级分布、资产漏洞类型分布、资产更新趋势、资产服务分布、资产风险趋势、资产端口分布、风险资产排名，并可自定义展示方式并以报告的形式导出 |
| 2 | 情报管理 | ▲支持从云端情报中心订阅情报信息，且对情报信息进行分析自动关联资产，对资产的漏洞风险实现前置风险预警，支持一键过滤已关联资产的有效情报。支持对关联资产的漏洞情报，针对性地下发风险排查工单，完成漏洞处置闭环。（提供功能截图） |
|  |  | 支持自定义情报，提交情报包含漏洞等级、漏洞类型、漏洞描述、漏洞危害、影响范围、漏洞复现、修复方案、漏洞POC/EXP信息等。（提供功能截图） |
| 3 | 漏洞管理 | 支持手动提交漏洞，提交漏洞包含漏洞类型、自评等级、漏洞描述、漏洞危害、影响范围、修复方案等信息。漏洞信息支持复合查询及筛选，如漏洞来源、自评等级、审核等级、漏洞类型、漏洞状态等全局检索（提供功能截图） |
|  |  | ▲提供自动对接网探D01、青藤万相、绿盟、长亭等常见漏洞扫描系统漏洞和脆弱性数据的功能和定制开发服务。（提供功能截图） |
|  |  | 支持漏洞详情展示，包括漏洞危害、漏洞描述、复现步骤、影响组件、影响范围、利用条件、CVSS评分、修复影响、修复方案、参考资料等内容 |
|  |  | 漏洞信息支持通过关键字快速检索，支持历史搜索条件的快速应用；支持高级筛选方式用于搜索特殊的数据，比如提交时间可选范围、早于、晚于等情况 |
|  |  | 支持漏洞批量验证，批量选中下发任务，可在列表批量验证和详情页进行验证。支持调用漏扫自动验证（提供功能截图） |
|  |  | 支持漏洞聚合，满足以漏洞类型、IP聚合、C段地址、漏洞等级等方式的聚合；支持对不同来源的漏洞排重，排重配置参数包括URL、IP、CVE_ID、漏洞标题、漏洞类型等参数。（提供功能截图） |
| 4 | 资产管理 | 支持网站资产、主机资产手动添加及批量导入功能。 |
|  |  | 支持资产信息的复合查询、筛选、全局检索，如资产来源、资产名称、资产负责人等（提供功能截图）。 |
|  |  | 资产信息支持通过关键字快速检索，支持历史搜索的快速应用；支持高级筛选用于搜索特殊的数据方式，比如时间可选范围、早于、晚于等情况。 |
|  |  | 支持资产配置所属组织架构，和负责人策略。资产和组织架构关联，新资产可以查找历史策略配置自动补齐负责人等属性信息。 |
|  |  | 支持对接青藤万相、阿里云等平台的资产数据，其他资管平台也支持通过数据编排套件而非编码形式快速集成。（提供功能截图） |
|  |  | 资产属性字段可扩展，另外可配置漏洞优先评级VPT的模型字段和权重，从而定义出贴近资产实际风险的漏洞修复优先级评分。（提供功能截图） |
| 5 | 流程管理 | 支持针对漏洞发起工单，可对重要工单添加关注，生成关注列表。生成的工单支持查看工单流程进展和工单动态。（提供功能截图） |
|  |  | 支持对我发起的工单批量提醒他人催办，支持对我的待办工单关联的漏洞进行批量审核/修复操作；支持在工单中设置漏洞处置优先级，指定修复人，指定修复时间范围等。（提供功能截图） |
|  |  | 对于已离职人员的待办工单和错误分配负责人的工单，可进行转单操作。系统内置合理的漏洞处置流程模版，且流程模版可根据用户业务场景灵活化定义。（提供功能截图） |
| 6 | 任务管理 | ▲支持漏扫工具统一管理和任务下发，包括NESSUS、Tenable.SC、RSAS、ARS等品牌产品；支持对接漏扫数据同步，包括NESSUS、Tenable.SC、Tenable.IO、RSAS、ARS、Xray、D01、AWVS、Openvas等品牌产品，其他漏扫平台也支持通过数据编排套件而非编码形式快速集成（提供功能截图） |
|  |  | 支持查看漏扫任务详情，包括资产、漏洞相关数据，并能够自定义生成报告 |
| 7 | 登录安全 | 支持配置登录安全策略，密码有效期、登录失效时间、防暴力破解、预防密码喷洒、白名单配置 |
| 8 | 用户管理 | 支持创建账号、导入账号、导出账号、禁用账号、删除账号。 |
|  |  | 支持账号复合查询，以及账号绑定组织和账号绑定角色。 |
|  |  | 支持基于角色的访问控制，角色权限分为功能权限和数据权限。功能权限控制范围包括页面权限、按钮权限，数据权限控制范围包括资产数据、漏洞数据、工单数据等。（提供功能截图） |
| 9 | 设备监控 | 支持对设备信息进行监控，包括：CPU使用率、内存使用量、磁盘使用量、数据库连接数，对磁盘使用超过指定比例、CPU使用超过使用比例、内存使用比例超过指定比例进行告警 |
| 10 | 业务字典 | 支持编辑业务字典，字典内容包括漏洞类型，资产等级等。（提供功能截图） |
| 11 | 漏洞映射 | 支持导入不同漏扫来源的漏洞类型，和现有的漏洞类型进行映射匹配 |
| 12 | 告警通知 | 支持告警合并策略，支持对流程处置定时定量进行合并配置通知，降低告警频次。支持对情报预警、资产新增和资产变更自定义配置告警接收人，例如资产负责人、负责人的上级主管、上上级主管等。 |
| 13 | 售后服务 | ▲提供本表内所有支持的功能两年使用授权，及两年系统版本升级补丁更新服务、内置规则库等更新授权、售后维保服务。 |

### 等保测评服务

- 定级备案服务

针对未备案的信息系统：撰写定级备案材料，并进行专家评审，按规定向广州市公安局等相关部门提交备案材料，取得备案证明。针对于已备案的信息系统，提供备案信息变更服务。合同服务期内本项服务产生的各项费用，由合同服务方承担。合同期内按需提供（仅限集团总部信息技术部负责的信息系统范围内）。

- 等保测评服务（包含差距测评和验收测评）

按国家GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、GB/T 28448-2019《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》相关标准，对1个三级系统，3个二级系统及1个一级系统开展网络安全等级保护测评，直至系统通过验收测评。具体测评内容要求如下：

①安全测评通用要求，主要包括：物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、安全策略和管理制度、安全管理机构和人员、安全建设管理、安全运维管理；

- 物理和环境安全：物理位置选择、物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应。

- 网络和通信安全：网络架构、通信传输、边界防护、访问控制、入侵防范、恶意代码防范、安全审计、集中管控。

- 设备和计算安全：身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范、资源控制。

- 应用和数据安全：身份鉴别、访问控制、安全审计、软件容错、资源控制、数据完整性、数据保密性、数据备份和恢复、剩余信息保护、个人信息保护。

- 安全策略和管理制度：安全策略、管理制度、制定和发布、评审和修订。

- 安全管理机构人员：岗位设置、人员配备、授权和审批、沟通和合作、审核和检查、人员录用、人员离岗、安全意识教育和培训、外部人员访问管理。

- 安全建设管理:定级和备案、安全方案设计、产品采购和使用、自行软件开发、外包软件开发、工程实施、测试验收、系统交付、等级测评、服务供应商管理。

- 安全运维管理：环境管理、资产管理、介质管理、设备维护管理、漏洞和风险管理、网络和系统安全管理、恶意代码防范管理、配置管理、密码管理、变更管理、备份和恢复管理、安全事件处置、应急预案管理、外包运维管理。

②扩展要求（如有），主要包括：云计算安全测评扩展要求。

- 扩展要求主要测试内容包括：安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全建设管理、安全运维管理。

- 安全物理环境:基础设施位置。

- 安全通信网络：网络架构。

- 安全区域边界：访问控制、入侵防范、安全审计。

- 安全计算环境：身份鉴别、访问控制、入侵防范、镜像和快照保护、数据完整性和保密性、数据备份和恢复、剩余信息保护。

- 安全管理中心：集中管控。

- 安全建设管理：云服务商选择、供应链选择。

- 安全运维管理：云计算环境管理。

③验证测试，主要包括：采用工具测试，进行WEB漏洞扫描和主机漏洞扫描以及手工渗透测试。

### 持续监测和重保值守服务

▲ 通过MSS服务平台提供一年的7*24小时网络安全运营服务，主要包括风险和攻击行为监测。对接集团内网各安全设备，对网络中各安全设施出现的风险告警进行分析，利用日志大数据技术、检索分析技术，验证风险有效性，并协助处置风险，形成安全日志分析与风险处置报告，实现安全告警事件的闭环处置。

MSS平台支持FRP隧道和VPN两种远控连接方式；支持通信内容的 TLS 协议加密传输，可有效防止流量被拦截，避免通讯内容被监听；支持远控内网其他设备时，进行IP、账号、密码校验。

分析人员综合所发现的安全事件、攻击情况，综合评价整理网络安全态势，包括告警趋势分析、威胁类型分布分析等，并每日、每周、每月主动进行场景化分析。每周提交一次详细的安全运营报告，包括APT告警分析、恶意软件情况分析、网络攻击情况分析、WebShell情况分析、内网安全情况分析、数据库安全情况分析、爆破行为分析、弱口令分析等。

通过对招标人集团内网所有资产的7*24小时全面、持续的安全监测，及时发现各类网络攻击行为、系统脆弱性事件，并对安全事件进行通报预警及可视化呈现，一旦发现安全事件，安全专家对安全事件进行分析及研判，第一时间通知集团安全运营工作组，协助对安全事件进行通知与处置等响应动作。

服务期内提供MSS服务平台，所有安全事件在平台内闭环处理，可以追踪事件状态处理情况。

▲保障招标人国家重大节假日、国家重大活动、攻防演练等期间（不少于20人天）的网络系统的安全稳定运行。提供溯源分析服务工具，对网络中出现的安全事件，通过流量进行调查取证，描绘完整攻击链并形成安全事件溯源报告。

溯源分析工具备协议识别与解析模块，支持对网络流量协议数据进行实时解析与存储，支持HTTP、DNS、SSL、FTP、TELNET、ICMPv4、ICMPv6、IMAP、POP3、SMTP、MySQL、ARP、RARP、DHCP、SOCKS、SNMP、LLMNR、LDAP、SYSLOG、RDP、SMB2、RADIS、Kerberos、SSH、Redis、IP-in-IP、GRE、NVGRE、VLAN、MPLS、VXLAN、IPv4、IPv6 等协议数据的采集、解析。

溯源分析工具备对网络原始流量的存储与检索，提供在线预览和PCAP包下载，用于回溯取证；支持指定关键字、时间等对历史PCAP数据进行秒级检索，如使用HTTP域名、源目IP对PCAP信息进行检索。PCAP包存储时间不少于7天。

▲溯源分析工具备支持存储全量协议数据，应用了大数据检索引擎对流量数据进行快速索引查询，实现TB级别数据秒级响应，为安全分析人员在安全监测、攻击溯源、离线分析等场景提供便捷的基础数据能力。全量协议元数据存储时间不少于180天。

溯源分析工具备对一周以上的长周期历史流量进行回溯检测能力，在0day发生时进行回溯分析或发现漏检攻击。通过新建规则，包括HTTP任意字段配置和高级语法配置，然后选择任意时长历史数据做风险离线检测，最后在风险管理的离线风险页面中查看检测出的风险结果以及风险详情。

### 内网AD域监测和攻击测试服务

| 编号 | 功能项 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测对象 | ▲支持对当前常见版本的 AD 域域控服务器（Windows 2008R2 及以上版本）进行安全管理，包括监 测攻击事件、检测 AD 域漏洞、基线核查等。（提供功能截图）。 |
| 2 | 分析引擎 | 可解析域的特殊日志与 Kerberos 流量等多种域内特殊协议与日志。 |
|  |  | 数据采集、转换、存储采用ELK生态组件，采用轻量型、高并发的处理语言分析数据，基于Suricata引擎进行流量捕捉采集与规则检测。 |
| 3 | 扫描器 | 支持 AD 域安全漏洞、安全基线及弱口令扫描。（提供功能截图） |
| 4 | AD 域 信息获 取 | 支持通过主动查询的方式获取 AD 域信息，如机器名、组名、用户名、实体信息。 |
|  |  | 支持以接收 Windows 事件日志转发方式获取域控日志信息。 |
|  |  | 支持以部署域控传感器获取域控相关流量信息。 |
| 5 | AD 域 攻击检测 | 提供全面、详细的统计功能，能够提供图形界面进行查询。 |
|  |  | 支持基于攻击事件对监测结果进行统计汇聚。 |
|  |  | 超过60条攻击检测规则，可对信息探测、凭证窃取、凭据利用、权限提升、权限维持、防御绕 过等类型 AD 域攻击行为进行实时监测分析，可精确检测 kerberoasting、DCSync 攻击、 nopac、 NTML Relay、ADCS 攻击、ZeroLogon 攻击、密码爆破 (Kerberos)、通过 ATEXEC 远程执行命令、 日志服务被关闭、MS17-010 攻击等 AD 域攻击行为。（提供功能截图）。 |
|  |  | 告警事件详情页面提供详细的攻击路径图、事件说明、事件时间、攻击者身份、攻击事件描述、 误报排查方式及修复建议。 |
|  |  | 支持用户资产详情、计算机资产详情、IP 资产详情、组资产详情实体信息的相关数据统计及展 示，如账户信息、相关权限、所属组等基本属性。 |
|  |  | 支持用户资产详情、计算机资产详情、IP 资产详情、组资产详情实体行为的相关数据统计及展 示，如相关的活动轨迹和攻击路径。 |
|  |  | 支持针对不同AD域的敏感用户、敏感计算机、敏感组成员的行为监控。 |
|  |  | 支持自定义配置蜜罐账户，并通过监控蜜罐账户行为发现高级未知威胁。（提供功能截图）。 |
|  |  | 支持针对不同 AD 域设置监控白名单。 |
| 6 | 主动检 测 | 覆盖100条以上的基线检测项，可从账户安全、系统安全、组策略安全、域控制器安全、证书安全、身份协议安全六个角度对当前 AD 域内系统、应用及组策略进行基线检测。 |
|  |  | 提供全面、详细的基线检测结果说明，包含规则ID、检查项描述、技术说明、解决方案、检查项及关联实例等信息。 |
|  |  | 支持基线检测，可对已修复项进行复测。 |
|  |  | 支持弱口令扫描，并支持查看明文密码。 |
|  |  | 支持漏洞扫描，可对已修复项进行复测。 |
|  |  | 支持自定义规则模板，包括基线模板，漏扫模板，可根据需要选择模板内包含的检测规则；弱口 令模板可自定义弱口令，并支持批量导入。（提供功能截图）。 |
|  |  | 支持配置定期检测，可针对不同 AD 域设置每日、每周、每月进行定期检测，包括但不限于各资产的实体信息、实体行为与告警事件、行为事件的联动与统计。 |
| 7 | 资产管 理 | 支持对域内用户资产、计算机资产进行统一管理查看。 |
| 8 | 风险大 盘 | 提供全面、详细的统计功能，能够提供图形界面进行查询。 |
|  |  | 支持各种饼图、折线图、柱状图等图表显示 AD 域风险分析结果。 |
|  |  | 支持展示基于日、周、月、年的攻击告警等级分布及类型分布统计。 |
|  |  | 支持近 7 天告警次数统计变化趋势及近 7 天受害资产数量、告警事件统计并标记当日新增数据。 |
|  |  | 支持展示主动检测总数量统计，包含基线事件、漏洞事件。 |
|  |  | 支持展示资产总数量统计，包含用户、计算机、组。 |
| 9 | 报表导 出 | 支持导出管理功能。 |
|  |  | 支持将告警事件、基线检测事件及弱口令事件以 xlsx 格式导出报表。 |
|  |  | 支持按照时间自定义导出审计日志和系统日志，支持离线下载。 |
| 10 | 告警功能 | 支持配置邮件、syslog告警进行告警外发，提供告警格式说明。（提供功能截图） |
|  |  | 告警配置支持连通性测试。 |
|  |  | 支持根据威胁名称、告警严重性、告警事件状态、来源、计算机、 IP、用户、最后发生时间等维度进行告警信息查询。 |
| 11 | 阻断功能 | 支持在发生域安全问题时自动阻断和手动阻断。手动阻断模式分为两种模式，阻断用户与阻断IP。（提供功能截图） |
| 12 | 系统管理 | 支持多用户，支持新建子账户并配置子账户管理。 |
|  |  | 账户支持二次认证，包括但不限于谷歌认证器和阿里云 APP；支持同时对多个AD域进行管理，支持对当前所监控域控进行在线管理，查看域名、账户、状态 等信息。（提供功能截图） |
|  |  | 支持自动同步系统时间、手动设置系统时间。 |
|  |  | 支持硬件资源监控及管理，CPU使用率、内存占用率、磁盘占用率的监控，数据存储空间的配置管理。 |
|  |  | 支持对域控传感器进行管理（传感器自动注册、状态监控和版本更新），支持实时检测日志采集和流量采集状态以及该传感器采集触发事件统计。（提供功能截图） |
|  |  | 域控传感器支持对域控性能监测，并设置 CPU 内存占用最大值，防止影响正常业务。（提供功能截图） |
|  |  | 支持根据时间范围对当前设备日志进行查询和导出。 |
|  |  | 支持对当前平台操作进行日志审计，支持操作日志在线查看及导出。 |
| 13 | 功能授权 | 对于本功能参数表内的所有功能项目，本项目均要求在售后维保期内实际提供相关的功能授权。且授权数量须满足全集团域控制服务器及各类账户的实际需求。 |
| 14 | 渗透服务 | 提供一次在内网对AD域的渗透测试服务。 |
| 15 | 售后服务 | ▲原厂部署服务，一年系统版本更新补丁升级服务、内置规则库等更新授权、售后维保服务。 |

### 互联网资产暴露面梳理服务

从攻击者角度，对招标人集团各单位网站域名、互联网资产、应用组件发现、识别，构建动态攻击面管理能力。对业务在互联网侧暴露的资产进行侦察、扫描和持续性监控，满足现代企业急速膨胀的IT资产全方位测绘的需求，盘点清楚组织、业务与数字资产间的关系，有效识别未知影子资产等。

通过调用三方接口，测绘企业对外投资关系、投资产比、组织上下级关系（姓名/邮箱）等，支持验证企业员工邮箱真实性和有效性。

对应用资产进行测绘，支持按照SiteMap 形式，展示站点下的URL测绘结果，并支持展示目录层级关系；支持按列表形式，展示页面信息，包括请求包、响应包、资源类型、父级页面快照、编解码工具。

测绘站点详情展示，包括状态码分布、站点资源占比统计、最优集变动趋势统计、域名备案信息、网站指纹、IP 信息、证书信息（主域名、过期时间，签发机构、是否合法、证书指纹等）

▲对站点指纹精细识别，如web服务器，web容器，数据库，缓存服务器，负载均衡器，消息队列，通信组件，安全组件，web(后端)框架，前端框架等信息。

支持Web2.0启发式动态爬虫检测，支持Vue/Reatct等主流前端框架的动态渲染解析；支持爬虫任务模拟浏览器设备、模拟位置、插入JS脚本、自定义表单填充策略等方式维持爬虫运转；支持持用登录宏录制、WebView录制等技术手段，进行站点自动化登录，并支持通过自定义 js 脚本来执行自定义操作。

支持爬虫爬取过程录制，便于爬虫可视化追溯，提供爬虫debug能力；通过自定义去重去错策略，剔除掉无用、废弃URL并生成最优集，也支持人工维护最优集以提高整体效果

### 应急响应及安全培训服务

发生一般安全事件与重大安全事件，提供专家现场应急响应服务。工作内容主要包括：对安全事件进行起因分析、取证追查、后门检查、漏洞分析、数据收集和数据分析、事件处置；要求能对安全事件进行抑制、消除，恢复系统正常运行，对安全事件总结与分析等，形成协调联动机制，增强应急技术能力，健全应急响应机制。具体服务内容如下：

1）提供专人7×24电话热线技术支持(每周7天, 每天24小时）；远程在线支持及邮件等支持方式服务；

2）接到用户的服务请求后，如需现场处置，到达现场时间不超过2小时，在紧急故障情况下，2小时内定位问题和给出解决方案，于8小时内协助解决问题的技术支持和服务安全事件应急响应处置服务，及时协助解决安全故障，修复系统，使企业网络和信息服务恢复正常运行，尽可能挽回或减少损失。

3）一次钓鱼演练测试，模拟钓鱼邮件等特定安全事件场景，校验人员安全意识以及在事件发生时相应的处置流程及预案是可执行可落地，验证应急流程的合理性、完整、有效性。

4）培训服务主要包括重要岗位人员安全技能培训和全员安全意识培训。提供不少于2人次的全员人员安全意识教育周培训和不少于2人次的CISP级别以上的技术培训课程和考试等。

- 服务期、服务地点

- 服务期：自签订合同生效之日起15个工作日内完成网络安全建设（其中设备内容须于合同签订生效后15天内交付到招标人指定位置），项目总服务时间为12个月。

- 服务地点：广州大道中289号南方传媒大厦。

- 付款方式

- 合同签订后5个工作日内，中标人向招标人开具合同金额货物部分的30%款项，以及服务部分50%款项的增值税专用发票，招标人在收到发票后10个工作日内向中标人支付对应款项。

- 完成货物部分（网络安全建设）并通过货物部分验收后5个工作日内，中标人向招标人开具合同金额货物部分65%款项的增值税专用发票，招标人在收到发票后的10个工作日内向中标人支付对应款项。

- 本合同服务部分期限结束并经招标人服务部分验收合格后5个工作日内，中标人向招标人开具合同金额服务部分50%款项的增值税专用发票，招标人在收到发票后的10个工作日内向中标人支付对应款项。

- 货物验收通过后满12个月，质量保证期结束后，经双方确认无质量问题，中标人向招标人开具合同金额货物部分的5%款项的增值税专用发票，招标人在收到发票后的10个工作日内向中标人支付对应款项。

- 验收：

货物部分：

项目完工后，中标人自查达到项目验收条件(即安装调试完毕并满足运行条件，且各项功能达到招标文件中的技术要求)，可向招标人提出验收申请，同时需提交项目验收文档(包括但不仅限于：项目实施方案、产品到货签收单，功能测试报告，运维与操作手册，培训文档，安全应急预案，必要的管理制度，验收报告)，招标人在10个工作日内进行验收。验收不合格的，应即向中标人提出书面异议。中标人应在接到异议后及时进行修改，直至验收合格。

服务部分：

由中标人向招标人提交安全服务总结报告，包括但不限于：《重保服务相关报告》、《网站监测服务报告》、《渗透测试报告》、等保服务全部相关材料等。招标人根据实际情况组织内部评审，评估服务质量，经双方验收会讨论通过后完成项目验收。若服务未达到招标人的要求，则进行服务期延续，或者变更服务内容，直到达到招标人的服务要求。

- 货物质保期及售后服务要求

1.	本合同的质量保证期（简称“质保期”）为12个月（功能需求表中有明确要求的除外），自验收通过之日算起。质保期内中标人对所供货物实行包修、包换及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(有偿)维修保养服务。

2.	中标人对维保期内的软件负责免费版本升级和解决任何软件质量问题。

3.	对招标人的服务通知，中标人在接报后15分钟内响应，2小时内到达现场，8小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，免费维保期重新开始计算。

（合同条款仅供参考，合同具体细则最终以招标人与中标人协定为准， 但不得对招标文件、投标文件作实质性修改）

# 第四章  合同格式（参考）

年度集团网络安全建设和服务

合同书

甲　　方：广东南方报业传媒集团有限公司

乙　　方：

甲　　方：

乙　　方：

根据  的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物及服务内容

详见附件《货品及服务清单》:货物内容、服务内容。货物名称内容必须与报价文件中货物名称内容一致。

- 合同金额

合同金额为（大写）：    元（￥  元）人民币，其中货物部分（大写）：     元（￥   元）人民币，税率为：  13%  ；服务部分（大写）：    元（￥ ）人民币，税率为：  6%  ；包括全部服务和货物及运输、安装调试、保修、各项税费等全部费用。

乙方的收款账户为：

收款人名称：

开户银行：

银行账号：

- 服务期、服务地点

- 服务期：自签订合同生效之日起15个工作日内完成网络安全建设（其中设备内容须于合同签订生效后15天内交付到甲方指定位置），项目总服务时间为12个月。

- 服务地点：广州大道中289号南方传媒大厦

- 其他要求：设备内容交货时须提供产品厂家售后服务承诺函；经甲乙双方同意，可根据实际情况对安全服务进度作适当修改，并以修改后的进度作为本合同执行的期限。

- 付款方式

- 合同签订后5个工作日内，乙方向甲方开具合同金额货物部分的30%款项，以及服务部分50%款项的增值税专用发票，甲方在收到发票后10个工作日内向乙方支付对应款项。

- 完成货物部分（网络安全建设）并通过货物部分验收后5个工作日内，乙方向甲方开具合同金额货物部分65%款项的增值税专用发票，甲方在收到发票后的10个工作日内向乙方支付对应款项。

- 本合同服务部分期限结束并经甲方服务部分验收合格后5个工作日内，乙方向甲方开具合同金额服务部分50%款项的增值税专用发票，甲方在收到发票后的10个工作日内向乙方支付对应款项。

- 货物验收通过后满12个月，质量保证期结束后，经双方确认无质量问题，乙方向甲方开具合同金额货物部分的5%款项的增值税专用发票，甲方在收到发票后的10个工作日内向乙方支付对应款项。

- 验收：

货物部分：

项目完工后，乙方自查达到项目验收条件(即安装调试完毕并满足运行条件，且各项功能达到采购文件中的技术要求)，可向甲方提出验收申请，同时需提交项目验收文档(包括但不仅限于：项目实施方案、产品到货签收单，功能测试报告，运维与操作手册，培训文档，安全应急预案，必要的管理制度，验收报告)，甲方在10个工作日内进行验收。验收不合格的，应即向乙方提出书面异议。乙方应在接到异议后及时进行修改，直至验收合格。

服务部分：

由乙方向甲方提交安全服务总结报告，包括但不限于：《重保服务相关报告》、《网站监测服务报告》、《渗透测试报告》、等保服务全部相关材料等。甲方根据实际情况组织内部评审，评估服务质量，经双方验收会讨论通过后完成项目验收。若服务未达到甲方的要求，则进行服务期延续，或者变更服务内容，直到达到甲方的服务要求。

知识产权部份：

双方确认，乙方所完成网络安全建设和服务成果的知识产权及其相应的申请注册、登记等权利权益均归甲方所有。甲方利用乙方服务成果所完成的新的技术成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权，归甲方所有。

- 货物质保期及售后服务要求

1.	本合同的质量保证期（简称“质保期”）为12个月，自验收通过之日算起。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(有偿)维修保养服务。

2.	乙方对维保期内的软件负责免费版本升级和解决任何软件质量问题。

3.	对甲方的服务通知，乙方在接报后15分钟内响应，2小时内到达现场，8小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，免费维保期重新开始计算。

- 违约责任与赔偿损失

- 乙方交付的货物、服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价20%的违约金。

- 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用并向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金不足弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

- 甲方有权在任何一期应付合同价款中扣除乙方按照本合同应支付的违约金及/或赔偿金。

- 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 乙方应确保提供的货物及服务的合法性，不侵犯任何第三方的权利。否则，由乙方承担一切法律责任，因此给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。

- 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，协商不成，双方同意提交广州市越秀区人民法院。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 保密责任

1.甲乙双方应对在本合同签订或履行过程中所接触的对方信息，包括但不限于知识产权、技术资料、技术诀窍、内部管理及其他相关信息，负有保密义务。

2.乙方在使用甲方为乙方及其工作人员提供的、或乙方在提供服务中自行获取的甲方数据、程序、用户名、口令、资料及甲方相关的业务和技术文档，包括但不限于方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的硬软件、文档、测试和测试产生的数据时，应遵循以下规定：

(1)未经甲方书面同意，不得泄露、公开或传播甲方的信息；

(2)不得将信息用于与本合同无关之目的；

(3)未经甲方书面许可，不得对有关信息进行修改、补充、复制；

(4)未经甲方书面许可，不得将信息以任何方式(E-mai1）携带出甲方场所；

(5)未经甲方书面许可，不得将信息透露给任何第三方；

(6)严禁在提交的软件产品中设置远程维护接口和后门程序；

(7)不得进行系统软硬件设备的远程维护;

(8)甲方以书面形式提出的其他保密措施。

3.保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，信息接受方仍应承担保密义务，直至该等信息成为公开信息。

4.甲乙双方如出现泄密行为，泄密方应承担相关的法律责任，包括但不限于对由此给对方造成的经济损失进行赔偿。乙方违反本保密条款的，除应承担赔偿责任外，还应退还已收取的全部款项，并支付合同总金额30%的违约金。

- 其它

- 本合同所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力，若附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

2、本合同附件共两份，为《货品及服务清单》和《采购需求书》，与本合同正文具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

- 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

- 本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，每份具有同等法律效力。

甲方（盖章）：	  乙方（盖章）：

代表：	  代表：

签定日期：     年   月    日			签定日期：    年    月    日

# 第五章  投标文件格式

一、投标文件封面格式

投  标  文  件

（项目编号：           ）

项目名称：

投 标 人：

二、自查表

初步评审自查表

| 序号 | 审查内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合合格投标人资格条件； | 见投标文件（）页 |
| 2 | 投标文件按招标文件规定要求签署及盖章，由授权代表签署时有法定代表人出具的授权委托书； | 见投标文件（）页 |
| 3 | 投标人的最终投标总价没有超过本项目的最高限价； | 见投标文件（）页 |
| 4 | 投标人不得递交两份或多份内容不同的投标文件，在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价时必须声明哪一个为最终报价； | 见投标文件（）页 |
| 5 | 投标有效期满足招标文件要求； | 见投标文件（）页 |
| 6 | 按招标文件要求提交投标保证金； | 见投标文件（）页 |
| 7 | 招标文件★号条款要求必须满足，投标文件的内容实质性满足招标文件无重大偏离或保留，否则按废标处理，未发现招标文件明确规定可以废标的其他情形； | 见投标文件（）页 |
| 8 | 投标文件未附有招标人不能接受的条件的。 | 见投标文件（）页 |

注：以上材料将作为投标人初步审查的重要内容，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

技术评审自查表

| 序号 | 评审内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  | 见投标文件（）页 |
|  | ... |  |

商务评审自查表

| 序号 | 评审内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  | 见投标文件（）页 |
|  | ... |  |

注：投标人应根据《技术评审表》《商务评审表》的各项内容填写此表，并附于投标文件中。

## 三、投标报价表格式

投标人应按附表1.1～1.2的格式提交投标报价表。

附表1.1开标一览表

金额单位：元（人民币）

| 项目名称 | 投标报价 | 税率 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集团年度网络安全建设和服务 | 投标报价（含增值税）（元 人民币）： 大写：人民币 小写：¥ | % |  |  |

注：

- 增值税税率必须按照国家标准填写，如投标人的税率与国家标准不一致，招标人有权调整其税率。

- 投标报价超过最高限价的属于无效投标。

- 投标报价是所有需招标人支付本次招标的金额总数。

投标人名称:（盖章）

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖章）：

日期：    年   月   日

附表1.2

集团年度网络安全建设和服务

（1）项目详细报价表

金额单位：元（人民币）

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单位 | 单价 元（人民币） | 小计 元（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物部分 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 服务部分 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 投标报价（含增值税）元（人民币） |  |  |

注：

- 投标报价要求：投标人须按详细报价表对各个分类和各项目进行投标报价，各投标单位的价格分以含增值税价格进行计算。

- 本项目详细报价表的投标报价（含增值税）必须与开标一览表投标报价（含增值税）的总额一致。

投标人名称:（盖章）

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖章）：

日期：    年   月   日

## 四、资格证明材料

## （1）投标函

投 标 函

致:（招标人名称）

我方确认收到贵方提供的（招标项目名称）的招标文件的全部内容，我方：                                   （投标人名称）作为投标者正式授权（授权代表全名, 职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件, 正本一份, 副本     份，包括如下等内容：

- 报价表；

- 投标函；

- 法定代表人证明书及法人授权书；

- 投标保证金支付证明复印件；

- 有关确立投标人法律地位的原始文件副本复印件（如营业执照、组织代码证、税务登记证等）；

- 资格及能力证明文件；

- 商务响应文件；

- 技术响应文件；

- 应招标文件的要求提供的其他有关文件

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：项目名称为            的投标。

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价详见投标报价表。

（三）本投标文件的有效期投标截止日后90日有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五）我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（九）如我方被授予合同，我方就本次招标支付有关的招标服务费。

（十）所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

地    址：                      邮政编码：                      .

电    话：                      传    真：                      .

代表姓名：                      职    务：                      .

投标人名称:（盖章）

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖章）：

日期：    年   月   日

## （2）法定代表人证明书及法定代表人授权书

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

（姓名）现任我单位（职务），为我司（单位名称）法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：年龄：身份证号码：___________________________

企业注册号码：企业类型：_____________________________________

经营范围：

______________________________________________________。

投标人名称:（盖章）

日期：    年   月   日

粘贴法定代表人身份证复印件

法定代表人授权书

致：广东省机电设备招标有限公司

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“项目名称：                  【项目编号：                  】”招标的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此证明。

投标人名称:（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职务：

粘贴被授权人身份证复印件

（3）资格声明格式

资格声明

广东省机电设备招标有限公司：

下述投标人愿响应你方（项目编号）投标邀请，参与投标，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

- 我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

- 我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于（招标人名称）及广东省机电设备招标有限公司（招标代理机构）；

- 我方在参加本次投标前3年内，在经营活动及参与投标活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

- 我方所属的单位负责人为同一人或者存在控股、管理等关联关系的不同供应商，未参加同一合同项下的采购活动。

- 单位地址为同一地址的不同投标人，未参与同一合同项下的采购活动。

投标人名称:（盖章）

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖章）：

日期：    年   月   日

##### （4）其他资格证明材料

根据合格投标人资格条件提供证明材料

#### 五、商务文件格式

#### （一）企业状况

##### （1）企业基本情况介绍

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址（以营业执照上的住所填写） |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 | （如有） | 其中 | 1、各类注册人员 | （如有） |
| 营业执照号 |  |  | 2、高级职称人员 |  |
| 注册资金（资本） |  |  | 3、中级职称人员 |  |
| 实缴资金（资本） |  |  | 4、初级职称人员 |  |
| 基本存款账户开户银行 |  |  | 1-4人员合计 |  |
| 账号 |  |  | 其他人员 |  |
| 委托代理人姓名 |  | 职 务 |  |
| 固定电话 |  | 手 机 |  |
| 传 真 |  | 邮 箱 |  |
| 后附证明文件 | 1、投标人介绍； |
| 备注 |  |

##### （2）企业类似项目业绩证明材料

业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 招标人 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩表后应附对应合同复印件合同内容应至少包括上述表格中要求的关键要素，若缺少将影响评标委员会对投标人此项评分的得分。

投标人名称:（盖章）

日期：    年   月   日

##### （3）企业财务状况

近三年财务状况表

提供经第三方机构审计的审计报告，并根据报告内容填写以下表格：

| 项目或指标 | 单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 | 万元 |  |  |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四、固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七、负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 八、营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、净现金流量总额 | 万元 |  |  |  |
| 十一、主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1、净资产收益率 | % |  |  |  |
| 2、总资产报酬率 | % |  |  |  |
| 3、主营业务利润率 | % |  |  |  |
| 4、资产负债率 | % |  |  |  |
| 5、流动比率 | % |  |  |  |
| 6、速动比率 | % |  |  |  |

注：

1、投标人应附财务报告的资产负债表、利润表、现金流量表。

2、请投标人应安排其内部专业财务人员根据“资产负债表、利润表、现金流量表”填写表格中关键数据。

3、若缺少上述内容将可能影响评标委员会对投标人的评审。

附件：

4、按招标文件要求提供对应时间的资产负债表、利润表、现金流量表

（4）服务团队情况

拟投入服务团队成员情况一览表

| 序号 | 拟担任本项目的角色 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职务 | 具有相关证书(含职称证)等 | 工作年限 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：需按招标文件要求提供上述团队成员职称证书复印件。

##### （5）企业资信状况（如需，格式自拟）；

##### （6）企业综合实力（如需，格式自拟）；

##### （7）企业履约信用、荣誉（如需，格式自拟）；

##### （8）其他商务证明材料（投标人根据商务评分表内容及认为需要补充的说明提供相关材料）。

（二）主要商务条件响应表

主要商务条款响应表

[说明]投标人应对招标文件第四部分合同所有条款的内容（而非题目）作全面响应，并在“响应”栏中打“√”，有差异的请在“备注”栏中注明具体偏离情况。

| 序号 | 商务条款 | 条款内容 | 响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 | ...... |  |  |  |

说明：

如投标人对招标文件合同条款有偏离的必须填写上表，否则视为完全响应招标文件要求。

投标人名称:（盖章）

日期：    年   月   日

六、技术响应文件格式

[说明]  投标人应按照招标文件的要求，根据《用户需求书》要求内容做出全面响应。其内容应包括但不限于本格式内各项要求。对必须响应的内容，必须完全响应，不允许有任何差异，对响应有差异的内容，提出说明和优化建议。

格式6.1   用户需求书中要求投标人自行填写的表格内容

格式6.2   项目理解

格式6.3   服务方案

格式6.4   承诺函

格式6.5   技术标评分细则需要提供的资料

格式6.6   招标人配合内容（如有）

格式6.7   投标人认为有必要提供的其他文件（如有）

格式6.1.1

技术响应表

| 用户需求书相应序号 | 用户需求书相关内容 | 响应内容描述 | 偏离情况（响应/偏离） | 差异描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[说明] 投标人应按照招标文件要求和“用户需求书”的“▲”技术参数和非“▲”技术参数等全部内容作出响应，如有差异的在“差异描述”栏中详细描述差异情况。

若以上表格如为空白，则表示无偏离，即完全满足招标文件的用户需求书条款。

投标人名称:（盖章）

日期：    年   月   日

格式6.1.2

关键条款响应表

| 用户需求书相应序号 | 关键条款（★条款）相关内容 | 偏离情况 | 差异描述 |
| --- | --- | --- | --- |

[说明] 投标人需按各自标段中★技术条款逐一对应响应表填写（如有）

投标人必须逐项对★技术条款的偏离情况如实填写，并在本表的“偏离情况”栏中注明“响应/偏离”。如有差异的在“差异描述”栏中详细描述差异情况。

投标人名称:（盖章）

日期：    年   月   日

格式6.2

项目理解

投标人应根据招标文件《用户需求书》及评审内容填写。

格式6.3

服务方案

投标人应根据招标文件《用户需求书》及评审内容填写。

格式6.4

承诺函

我司承诺本项目所有技术参数表中的功能需求项必须按招标人的相关要求实际配置或按要求提供相应的授权。

投标人名称:（盖章）

日期：    年   月   日

格式6.5

技术标评分细则需要提供的资料（如有）

格式6.6

招标人配合内容（如有）

请投标人详细描述中标合同执行阶段需招标人配合的工作内容。

格式6.7

投标人认为有必要提供的其他文件（如有）

## 七、其他资料格式

7.1  招标服务费承诺书

7.2  退保证金说明

7.1招标服务费承诺书

招标服务费承诺书

致：广东省机电设备招标有限公司

如果我方（投标人名称）在贵单位组织的（招标项目名称）项目编号为                           的供货及相关服务的招标中获中标，我方保证在收到《中标通知书》的当日，按招标文件要求，向贵单位交纳招标服务费（按投标人须知执行）。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金中扣付。

特此承诺！

投标人名称:（盖章）

日期：    年   月   日

7.2投标保证金退还格式（样本）

退保证金说明

致：

我方为                          项目的投标，项目编号为                    所提交的保证金                   元，请贵单位退还时划到以下账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 开户银行 （含汇入地点） | 省 市（县） 银行 支行（分理处） |
|  | 账 号 |  |
|  | 联系人 |  | 手机号码 |  |

备注：银行进账单复印件（加盖公章）及投标保证金退还说明应分别装在投标文件和开标信封内，并在开标截止时间前提交。

投标人(公章)：

日        期：

汇款凭证粘贴处

# 第六章  评标办法

评  标  办  法

# 说明

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方有关文件精神，在保证本项目招标公开、公平、公正的基础上，结合本项目的需求，制定本评标办法。内容包括本次评标的评审过程和方法。

# 评标须知

  - 关于评标方案

2.1.2评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案。

  - 关于评标纪律

2.2.1评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

2.2.2评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

2.2.3评委之间不得相互串通进行评分；

2.2.4评委不得试图影响其他评委的评价意见。

  - 关于评标责任

2.3.1评委应在其书面评审意见上签字确认；

2.3.2评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

  - 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）是该投标人的项目主管部门或是该投标人的行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

  - 关于保密

- 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

- 前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

  - 罚则

（1）评标委员会成员在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行，或者在评标过程中不能客观公正地履行职责的，一经核实，取消担任评标委员会成员的资格，并报有关部门经予法律追究和查处。

（2）评标委员会成员收受投标人、其他利害关系人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者与评标活动有关的工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的，一经核实，报有关部门经予法律追究和查处。

# 评标委员会

  - 招标人和招标代理依照《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》组建本项目评标委员会。评标委员会成员由技术、经济等方面的专家共5人组成。评标委员会成员享有同等的表决权。

  - 评标委员会依据招标文件的规定对各投标文件进行评审，得出评标结果，提交评标报告。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

# 投标文件的澄清

  - 除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

  - 为有利评标，在开标后，可随时请投标人就投标文件中某点加以澄清，澄清的内容不得对投标文件作实质性修改。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

# 评标原则和评标办法

  - 评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》以及国家和地方政府有关招标投标法规、实施办法的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行评标。

  - 本次招标采用综合评分法，即评标委员会对各投标进行综合评价，根据评标细则的规定分别进行打分，统计得出评标结果，将评标结果写出评标报告。所有的评审资料及评分结果统计均须经评标委员会核实并签名确认。

  - 评标委员会将按照规定只对通过初步评审的投标文件进行评价和比较。评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。

  - 评标方法

5.4.1  本评标办法采用综合评分法。

5.4.2  评标步骤：先进行初步评审(见附表1)，再进行技术商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标才能进入详细的评审。

5.4.3  评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分、商务评分和价格评分。

5.4.4  技术评分：汇集每一位评委的评分，进行算术平均，得出该投标人的技术得分（四舍五入，取小数点后两位）。

5.4.5  商务评分：汇集每一位评委的评分，进行算术平均，得出该投标人的商务得分（四舍五入，取小数点后两位）

5.4.6  价格评分：详见5.5.2详细评审。

5.4.7  将各投标人的技术评分、商务评分和价格评分相加得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，综合得分排名第二的投标人为第二中标候选人，综合得分排名第三的投标人为第三中标候选人（得分相同时价格低者列前；得分及价格均相同时，技术得分高者列前）。

5.5. 评标流程

5.5.1初步评审

a.评标委员会按照《初步审查表》内容对投标文件进行资格性及符合性检查，只有对《初步审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。注：如出现无效投标的争议时，各评委依据七部委第12号令的相关条款以少数服从多数的原则通过记名投票书面确认是否为无效投标。

b.评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

c.在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中招标人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

d.无效投标的认定

按《初步审查表》（见附表1）所列各项，评标委员会认为投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

5.5.2详细评审

a.详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务和价格的评审。

b.技术、商务评分：评标委员会就技术评分表、商务评分表的评审因素进行评分，各因素所占权重比例见《技术评分表》（附表2）及《商务评分表》（附表3），评分统计按本评标方法第一条规定进行。

c.价格的核准和评分

a)评标委员会详细分析、核准价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用大写表示的金额和用小写表示的金额不一致，应以大写表示的金额为准；

（2）当单价和数量的乘积与总价金额不一致时，以单价为准（除单价金额小数点明显错误的除外），并修正总价；

（3）漏项的调整方式：如评标委员会认为投标人报价存在重大缺漏项或标准不符事项，评标委员会有权按本次招标其它投标人相应项目的最高报价或最新相同或类似项目合同价格或估价折算,调整评标价格（仅在评标时进行调整，如该投标人中标，所有漏项应包含在供货范围内，且中标价仍按其投标报价计）。

（4）因投标人的投标报价增值税税率报错导致合同含税金额或不含税金额出现错误，经评标委员会复核得出正确税率并计算出评标价计算投标人的价格得分。若评标委员会复核后的评标价高于投标人的错误报价，招标人有权在投标人获得中标后取两者中相对低的价格作为合同价格。

（5）需要投标人提供的专用工具、备品、配件以及相关服务所需的费用，如果是另外单独报价的话，评分时应计入投标报价。

（6）评标委员会依据招标文件认为应该调整的价格。

b)评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

c) 价格评分：

各有效投标供应商的评标价（含税的投标报价）中各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

- 价格不能超过预算，否则就视为自动放弃本次投标权利

- 投标人评标价及评标基准价的确认：

通过初审的有效投标人进入价格评分。评标委员会对通过初审的投标文件的投标报价进行复核及算术修正，修正后的价格为投标人的评标价。

1）评标基准价的计算

评标基准价＝所有有效投标人的评标总价的算术平均值

2）价格评分

a) 当评标总价等于评标基准价，投标人的价格评分为30分；

b) 当评标总价高于评标基准价，投标人的价格评分按下式计算（每高1％，扣1分，扣完为止）：

投标人的价格评分=30-（投标人的评标总价-评标基准价）÷评标基准价×100（四舍五入，小数点后保留两位有效数字）

c) 当评标总价低于评标基准价，投标人的价格评分按下式计算（每低1％，扣0.5分，扣完为止）：

投标人的价格评分=30-（评标基准价-投标人的评标总价）÷评标基准价×50（四舍五入，小数点后保留两位有效数字）

d）技术、商务及价格权重分配：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 50 | 20 | 30 | 100 |

e）根据上述技术、商务及价格的综合评分及其权重分配，代入下列公式计算各投标人的总得分。得分统计保留小数点后两位，第三位四舍五入。进入详细评审的各投标人的综合得分，按得分从高到低排名（综合得分相同时，投标总价低者优先；综合得分且投标总价相同的，技术商务得分高者优先）。

评标总得分=F1+ F2 +F3

其中，F1、F2、F3别为技术、商务及价格评分的汇总得分。

f）评分统计验算：评分统计的结果数据须经评标委员会验算并确认。

5.5.3中标候选人

评标委员会按对各投标人的评标总得分由高到低顺序排列，推荐前3名为中标候选人。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。评标总得分相同的，名次按技术分较高者排名靠前；评标总得分相同，且技术得分相同的，名次按商务分较高者排名靠前；评标总得分相同、商务评分和技术评分均相同的，名次由评标委员会投票决定；最后，评标委员会写出评标报告，将推荐的中标候选人报招标人核准。

附表1    初步审查表

附表2    技术评分表

附表3    商务评分表

附表1：初步审查表

初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | F |
| 1 | 符合合格投标人资格条件； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件按招标文件规定要求签署及盖章，由授权代表签署时有法定代表人出具的授权委托书； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标人的投标报价没有超过本项目的最高限价； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标人不得递交两份或多份内容不同的投标文件，在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价时必须声明哪一个为最终报价； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标有效期满足招标文件要求； |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 按招标文件要求提交投标保证金； |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 招标文件★号条款要求必须满足，投标文件的内容实质性满足招标文件无重大偏离或保留，否则按废标处理，没有出现法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。； |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 投标文件未附有招标人不能接受的条件的。 |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过。

2、表中全部条件满足的结论为通过， 同意进入下一阶段评议。

附表2：技术评分表

技术评分表

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 单项分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目理解 | 根据投标人对项目背景、需求、建设规划、重点分析的理解程度进行评审： 项目背景、项目需求、项目建设规划、重点分析描述详细、逻辑清晰，方案优秀得5分； 项目背景、项目需求、项目建设规划、重点分析描述良好、逻辑相对清晰，方案良好得3分； 3）项目背景、项目需求、项目建设规划、重点分析描述一般、逻辑不清晰，方案一般得1分。 未提供不得分。 | 5 |
| 2 | 服务方案 | 根据投标人提供的网络安全服务方案进行评审，包括但不限于等保测评服务、实时监测服务、重保值守服务、互联网暴露面资产梳理服务、应急响应及安全培训服务等服务内容。 1）方案内容优秀，方案详尽、合理，技术路线清晰，可行性及创新性强；项目实施计划与人员组织保证合理，质量保证措施或风险管控措施合理，服务期设计安排合理，各方职责分工明确。明确到时间节点、服务内容、交付物、负责人，工作计划充分考虑项目特点和企业实际、科学合理、可执行性强。得11-15分； 方案内容良好，方案合理，技术路线较明确，具备一定可行性及创新性；工作计划完整、较合理，有具体时间节点和交付物。得6-10分； 方案内容一般，能满足招标文件要求的基本内容，技术路线基本明确，工作计划基本合理。得1-5分； 4）方案内容差，工作计划不合理，时间节点和交付物不明确。不得分。 | 15 |
| 3 | 技术参数响应情况 | 根据投标人对招标文件“第三章用户需求书”功能需求的响应程度进行评审： 投标人完全满足或完全满足且有优于功能需求清单参数要求的，得30分。 每有一项“▲”技术参数不响应或负偏离的扣2分，每有一项非“▲”技术参数不响应或负偏离的扣0.5分，最多扣至0分。 注：功能需求“▲”条款功能有明确要求须提供截图等有效的证明材料，投标人需按用户需求书中要求提供相应的证明文件并加盖制造商公章。不提供材料或材料无效不得分。 本项目所有技术参数表中的功能需求项必须实际配置或提供相应的授权，否则视为参数不响应招标文件要求。（投标人须提供承诺函，如投标人未提供承诺函，则该项不得分） | 30 |
| 合计 | 50 |

注：评委对各投标文件进行评审，分数精确至小数点后2位。

商务评分表

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 单项分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资质与能力情况 | 投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心（CCRC）颁发的信息安全服务资质风险评估一级证书，需提供相关证明材料，得1分。 投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心（CCRC）颁发的信息安全服务资质应急处理二级或以上证书，需提供相关证明材料，得1分。 投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心（CCRC）颁发的信息安全服务资质安全运维二级或以上证书，需提供相关证明材料，得1分。 投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心（CCRC）颁发的信息安全服务资质安全集成三级或以上证书，需提供相关证明材料，得1分。 投标人具中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级一级证书，需提供相关证明材料，得1分。 投标人具有ISO 27001信息安全管理体系认证证书，需提供相关证明材料，得1分。 投标人具有ISO 9001质量管理体系认证证书，需提供相关证明材料，得1分。 8、投标人具有工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台颁发的“2022年度漏洞报送最具贡献单位”称号及中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库“2022年度高价值漏洞优秀贡献单位”称号；每提供一个得1分，满分2分。 9、根据2022年度国家信息安全漏洞共享平台官方报送漏洞排名情况，第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分，其他排名不得分。需提供官网截图证明并加盖公章。满分3分。 注：提供以上在证书或其他相关证明文件复印件，所有证书需在有效期内。 | 12 |
| 2 | 服务人员情况 | 为确保项目质量，投标人拟投入本项目的专职项目经理，应具备丰富的安全行业从业经验，从业年限不少于10年，本科及以上学历，并具备信息安全相关资质： 项目管理协会（Project Management Institute，简称PMI）认证的项目管理专业人士PMP； 中国信息安全测评中心认证的注册信息安全专业人员CISP-CISE/CISO； 中国网络安全审查技术与认证中心认证的信息安全保障人员CISAW专业级； 国际标准化组织认证的信息安全管理体系认证ISO/IEC27001 Foundation； 提供4项得5分，提供2-3项得2分，少于2项情况不得分。 注：必须提供项目经理的证书复印件和由投标人单位缴纳的近一年社保证明。 | 5 |
| 3 | 类似项目业绩 | 投标人自2020年1月1日至投标截止日完成过的同类项目的业绩，每提供一个得1分，满分3分。 注：同类项目是指能体现与本项目安全建设相关的项目，包括但不限于安全加固产品类或安全服务类业绩。 合同以签订时间为准，能清晰反映项目名称、合同执行时间合同双方盖章等内容，关键页如有缺漏，视为无效业绩。提供合同复印件并加盖投标人公章。 | 3 |
| 合计 | 20 |

注：评委对各投标文件进行评审，分数精确至小数点后2位。