**附件一：响应报价文件编制模板**

**附件1：响应报价函**

**工作室场地改造服务项目响应报价函**

**广东南方网络信息科技有限公司：**

根据贵司工作室场地改造服务项目（**项目编号：**NFWJYCG2024061）采购文件要求，我单位已完全了解相关内容，承诺按要求提供产品和服务，现按人民币报价如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 服务内容 | (一)时间要求：2024年11月30日前完成相关施工，各项设施使用正常，相关工程通过广东南方网络信息科技有限公司的验收。  （二）项目内容：对工作室场地进行改造，工作室面积约43㎡，主要工作包括：隔墙及吊顶拆除、木门拆除、四周墙面造型、吊顶造型、异形灯具定制及贴顶安装、实木地板定制及安装、异形图文展板定制及安装、荣誉展示造型墙制作、铝制百叶窗帘定制及安装、GRG烤漆一体成型服务台定制、室外墙面logo造型定制及雕刻字制作、双开门定制、网线布管布线、灯具及开关安装、电路改造等。  （三）项目要求：  1.地板：实木复合地板，基层处理、防潮垫，面积37.15㎡  2.吊顶：①石膏板吊顶：双层轻钢龙骨双层9.5石膏板造型吊顶，15mm阻燃板造型基层，面积14.23㎡；②金属板吊顶：金属板造型吊顶，15mm阻燃板造型基层，面积22.93㎡；③造型灯：异形灯具定制；圆形吊顶造型：圆形吊顶加软膜灯箱  3.墙面基层：四周墙面造型，75轻钢龙骨单层15mm阻燃板+9.5石膏板  4.双开门：烤漆饰面套线，定制门及定制门把手  5.窗帘：铝制百叶窗帘  6.荣誉墙：①荣誉展示造型墙，凸起异形，水性漆饰面；②雕刻字：雕刻数字24个，字高85mm以内，亚克力烤漆  7.文化墙：①展板：异形图文展板制作，0.7㎡；②照片托架：照片展架6块，亚克力托广告钉安装，照片可更换；③标语及造型：雕刻字23个，字高100mm，亚克力烤漆  8.造型线条：泛光线条，覆盖透光亚克力，面积28.2㎡  9.室外墙面：19个雕刻字配英文，字高126mm，亚克力烤漆  10.座椅：人体工学座椅4把  11.服务台：金属龙骨，异形造型，饰面一体成型烤漆，尺寸3000\*700\*760  12.办公桌：生态板办公桌，尺寸900\*600\*750  13.筒灯：直径100mm内嵌筒灯，3000K，12个  14.灯带：LED灯带3000K展览用灯带，95m  15.插座：西门子5孔插座，10个  16.开关：西门子86型开关，1个  17.管线：电气管线，JDG20镀锌线管，3\*2.5阻燃铜芯电线，150m |
| 项目报价 | 元（含税） |
| 增值税率 | % |
| 报价单位 | 单位名称（盖章）：  项目负责人：  联系方式 ：  报价日期：202 年 月 日 |

**工作室场地改造服务项目报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌、型号、规格、材质** | **单位** | **数量** | **综合单价** | **综合合价** | **备注** |
| **A** | **装饰** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地胶 | 地胶拆除及清理垃圾 | ㎡ | 39.84 |  |  |  |
| 2 | 隔墙拆除 | 轻钢龙骨墙双面拆除及清理垃圾 | ㎡ | 40.00 |  |  |  |
| 3 | 吊顶拆除 | 石膏板吊灯拆除及清理垃圾 | ㎡ | 50.00 |  |  |  |
| 4 | 拆门 | 木门拆除 | 樘 | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 木地板 | 实木复合地板，基层处理、防潮垫 | ㎡ | 37.15 |  |  |  |
| 6 | 石膏板吊顶 | 双层轻钢龙骨双层9.5石膏板造型吊顶，15mm阻燃板造型基层 | ㎡ | 14.23 |  |  |  |
| 7 | 乳胶漆 | 顶面耐水腻子、环保抗菌乳胶漆各三遍 | ㎡ | 14.23 |  |  |  |
| 8 | 金属板吊顶 | 金属板造型吊顶，15mm阻燃板造型基层 | ㎡ | 22.93 |  |  |  |
| 9 | 造型灯 | 定制异形灯具,贴顶安装 | 组 | 6.00 |  |  |  |
| 10 | 圆形吊顶造型 | 圆形吊顶加软膜灯箱 | 组 | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 墙面基层 | 四周墙面造型 75轻钢龙骨单层15mm阻燃板+9.5石膏板 | ㎡ | 42.63 |  |  |  |
| 12 | 乳胶漆 | 墙面耐水腻子、环保抗菌乳胶漆各三遍 | ㎡ | 44.71 |  |  |  |
| 13 | 双开门 | 烤漆饰面套线(设计定色) 定制门+定制内外艺术造型拉手 | ㎡ | 4.32 |  |  |  |
| 14 | 窗帘 | 铝制百叶窗帘 | ㎡ | 7.04 |  |  |  |
| 15 | 柜门 | 原有柜门拆除换柜门 | m | 6.50 |  |  |  |
| 16 | 荣誉墙 | 荣誉展示造型墙，凸起异形，水性漆饰面 | 项 | 18.52 |  |  |  |
| 17 | 展板 | 异形图文展板 | ㎡ | 0.70 |  |  |  |
| 18 | 照片托架 | 照片展架，亚克力托广告钉安装，照片可以更换 | 块 | 6.00 |  |  |  |
| 19 | 雕刻字 | 雕刻字配英文（室外墙面安装）字高126mm，亚克力烤漆 | 个 | 19.00 |  |  |  |
| 20 | 线条 | 亚克力造型线条 | m | 28.20 |  |  |  |
| 21 | 雕刻字 | 雕刻字字高85mm以内，亚克力烤漆 雕刻数字 | 个 | 24.00 |  |  |  |
| 22 | 标语及造型 | 雕刻字23个，字高100mm，亚克力烤漆 | 个 | 23.00 |  |  |  |
| 23 | 座椅 | 人体工学座椅，适合久坐 | 把 | 4.00 |  |  |  |
| 24 | 服务台 | 定制服务台：金属龙骨，异形造型，饰面一体成型烤漆3000\*700\*760 | m | 3.00 |  |  |  |
| 25 | 办公桌 | 生态板办公桌900\*600\*750，采购成品 | 张 | 1.00 |  |  |  |
| **B** | **电气** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 筒灯 | 直径100mm内嵌筒灯，3000K | 个 | 12.00 |  |  |  |
| 2 | 灯带 | LED灯带3000K展览用灯带 | m | 95.00 |  |  |  |
| 3 | 插座 | 西门子5孔插座 | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 开关 | 西门子86型开关 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 管线 | 电气管线，JDG20镀锌线管，3\*2.5阻燃铜芯电线 | m | 150.00 |  |  |  |
| **C** | **其他** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **垃圾清运** | 垃圾清理及运输 | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |  |  |
|  | **税金** | % |  |  |  |  |  |
|  | **总计** | **人民币/元** |  |  |  |  |  |

**附件2：报价承诺书**

**报价承诺书**

**广东南方网络信息科技有限公司：**

经认真阅读工作室场地改造服务采购公告及附件（项目编号：NFWJYCG2024061），我方研究决定参加本次采购活动，并承诺如下：

（一）我方已经详细阅读研究了采购公告及其附件，已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

（二）我方为本次报价所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任。

（三）我方承诺全部满足和遵守本项目采购公告及其附件所公布的项目技术与商务要求，已按照要求填写制作响应报价文件，将密封后提交。除封面外，响应报价文件已提供如下必须的内容：（1）响应报价函；（2）报价承诺书；（3）授权代表证明资料；（4）项目服务方案；（5）供应商项目实施能力证明资料；（6）合同主要条款响应程度及合同模板。

（四）我方承诺根据本项目评审需要提供必要的补充文件或辅助资料，补充文件或辅助资料是报价文件的有效组成部分。

（五）我方声明具备如下供应商资格条件：（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织；（2）参与本采购活动时，未被列入国家企业信用信息公示系统的经营异常名录、严重违法失信企业名单；（3）开具增值税专用发票。

（六）我方理解采购单位并无义务必须接受最低报价，完全理解报价不是项目评审的唯一标准。

（七）我方承诺遵守采购工作纪律，不向第三方透露与本项目报价相关的所有信息，不采取不正当手段谋取成交，随时接受贵方监督检查部门调查并如实说明情况。

供应商名称**（加盖公章）**：

联系电话：

报价时间：

**附件3：授权代表证明资料**

（一）法定代表人授权委托书

## （授权代表非法定代表人情况下须提供）

注册于 （地址） 的 （名称） 在下面签名的（法定代 表人 姓名、职务）在此授权（被授权人 姓名、职务）作为我方的合法代理人，就 （xxx项目，项目编号：） 采购活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为我方代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

单位名称（公章）：

法定代表人（签章）：

被授权人（签字）：

日期：

|  |  |
| --- | --- |
| 被授权人（授权代表）  居民身份证复印件粘贴处  （正面） | 被授权人（授权代表）  居民身份证复印件粘贴处  （反面） |

（二）法定代表人证明书

, 现任我单位职务 ，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司响应文件中标注的相应有效期相同。

附：

本单位经营性质：

经营范围：

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人  居民身份证复印件粘贴处  （正面） | 法定代表人  居民身份证复印件粘贴处  （反面） |

单位名称（公章）：

日期:

**附件4：项目服务方案**

项目服务方案

供应商名称（加盖公章）：

供应商需根据项目目标和服务内容关键技术指标，拟定具体合理的服务方案。项目服务方案内容自拟，主要内容应包括：

1. 对项目服务要求的理解。
2. 场地改造设计图。

3、场地改造施工图。

4、项目服务要求的具体实施方案。

5、项目实施进度计划。

6、服务质量保证措施。

7、项目服务团队、服务能力及专业资质。

**附件5：供应商实施能力证明资料**

供应商项目实施能力证明资料

主要包括：

**1、供应商资格条件证明资料：**

（1）在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织。（提供有效的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本，或三证合一后的营业执照副本；或事业单位法人证书；或其他同等类型资质。**提供复印件，必要提供**）。**分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书（格式自拟）。**

（2）供应商参与本采购活动时，未被列入国家企业信用信息公示系统的经营异常名录、严重违法失信企业名单（已在报价承诺书中声明）。

（3）开具增值税专用发票（已在报价承诺书中声明）。

（4）2024年度至少任意一个月财务报表（资产负债表、利润表、 现金流量表），或2024年银行出具的资信证明，或2023年度第三方审计报告等相关财务证明文件。

**2、具有类似项目实施经验证明资料（提供以往相关合作合同或证明的复印件）。**

**3、其他证明资料（如有）。**

**以下提供相关证明资料复印件：**